	[image: image5.jpg]



	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy N

na lata 2014 – 2020
	Strona



2



	
[image: image9.png]okument 1 - Microsoft Word

Pik Edyga Widok Wstaw Format Nerzedza Tsbela Okno Pomog

DEEA SR[) @ »-o

QEED - L ¥ =[S

& o00% <[—

|
]
|

Sondardony St Stndony < [l trow AeANron < 12« Wy ecaie.. | B 2 U 43¢ B

REIERIIG 11213 a s e e s e e e 1 g

Koordynator
Zbieranie danych
Inwentaryzacia i Inwentaryzacia i analiza
analiza danych danych zewnetrznych
wiasnych (ankietyzacia)
Weryfikacia danych

Analiza wnioskow / ewaluacja Plany”

Dalsze planowanie dziafai

Potrzeba dodatkowych
dzialan

Akualizacia Planu”

Wdrazanie dziafan

[russ~ By ¢ | auksztaty - \ N JO E 4B & - 8- A

[sr1 skt U1 Jpoz3sam ws4 KoL [ [ oz A |
S me | > gov|ms. | Fse. M. | ®

P [CF |

5. 0w | fjre.| 0. [ v | Mcu. | @ oo | B | Blob. | @5 |[

| &l«= Wi 1718





	
	
	Numer rejestru

15121


	

	Temat:   
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka 

na lata 2015 – 2020

	

	Nazwa i adres Zamawiającego 


	Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka

ul. Ogrodowa 2

86-060 Nowa Wieś Wielka

	
	

	
	
	
	
	

	Nazwa i adres jednostki autorskiej

	
	Lech Consulting Sp. z o.o.

ul. Podmurna 65/1

87-100 Toruń

	

	Imię i nazwisko
	Data
	Podpis

	
	
	

	mgr inż. Daniel Chlebowski 

Projektant z zakresu ochrony środowiska – kierownik zespołu
	
	

	inż. Stanisław Kryszewski

Biegły Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nr 0030
	
	

	mgr inż. Waldemar Woźniak

Projektant ds. ochrony środowiska
	
	

	BYDGOSZCZ MARZEC 2016 r.


Słowniczek pojęć i skrótów

	Pojęcie/skrót
	Znaczenie

	Analiza SWOT
	SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

· S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,

· W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,

· O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,

· T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

	B(a)P
	Benzo(a)piren  – przedstawiciel wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

(WWA) 

	Biogazownia
	Instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego, odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności od rodzaju materii organicznej, jaka jest używana:

· biogazownia na składowisku odpadów,

· biogazownia przy oczyszczalni ścieków,

· biogazownia rolnicza 

	CO2
	Dwutlenek węgla – najważniejszy gaz cieplarniany

	 CO2e, CO2eq
	Wskaźnikiem mierzącym obciążenie atmosfery jest ślad węglowy będący całkowitą sumą emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie, region lub produkt. Ślad węglowy obejmuje emisje sześciu gazów cieplarnianych wymienionych w protokole z Kioto: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O) oraz gazy fluorowane: fluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz sześciofluorek siarki (SF6).

Miarą śladu węglowego jest tCO2eq – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Różne gazy cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwalent dwutlenku węgla pozwala porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali. Każdy z gazów cieplarnianych jest przeliczany na CO2eq poprzez pomnożenie jego emisji przez współczynnik określający potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (ang. global warming potential (GWP)). Wskaźnik ten został wprowadzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych gazów na efekt cieplarniany(zdolności pochłaniania promieniowania podczerwonego), odniesiony do dwutlenku węgla (GWP=1) w przyjętym horyzoncie czasowym (zazwyczaj 100 lat). GWP100 dla metanu wynosi 25 co oznacza, że tona (Mg) metanu odpowiada 25 tonom CO2eq, a jedna tona  podtlenku azotu prawie 300 tonom CO2eq
(GWP100=298).

	Emisja substancji do powietrza
	- wprowadzanie w sposób zorganizowany (poprzez emitory) lub niezorganizowany (z dróg, z hałd, składowisk, w wyniku pożarów lasów) substancji gazowych lub pyłowych do powietrza na skutek działalności człowieka lub ze źródeł naturalnych 

	Fotowoltaika (PV)
	Słoneczna energia elektryczna, która stanowi jedno z najbardziej przyjaznych 

środowisku źródeł energii. Ponieważ promienie słoneczne są powszechnie dostępne i możliwa jest ich bezpośrednia konwersja na energię elektryczną stanowi realną alternatywą dla paliw kopalnych.

	GUS
	Główny Urząd Statystyczny

	Kolektory słoneczne
	Urządzenia, które konwertują energię słoneczną na ciepło. Najczęściej są 

montowane w budynkach mieszkalnych i wykorzystywane do ogrzewania wody.

	kWh
	-jednostka pracy, energii oraz ciepła, 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata (kW). To jednostka wielokrotna jednostki energii - watosekundy (czyli dżula) w układzie SI

	LED
	- obecnie najbardziej energooszczędnym źródłem światła – z ang. Light Emitting Diode.

	LPG
	- mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii z ang. Liquefied Petroleum Gas.

	Gmina, Gmina Nowa Wieś Wielka, gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka

	Mg
	Megagram 

	MW
	Megawat 

	MWh
	Megawatogodzina - 1 MWh = 1 000 kWh.

	OZE, oze, odnawialne źródła energii
	Źródła energii, których używanie nie powoduje ich długotrwałego deficytu. Zaliczają się do nich m.in.: wiatr, promienie słoneczne, pływy i fale morskie

	Panele fotowoltaiczne, ogniwa fotowoltaiczne, PV
	Instalacje często mylone z kolektorami słonecznymi. Podczas, gdy kolektory słoneczne przekształcają energię słoneczną w ciepło, panele fotowoltaiczne przekształcają energię słoneczną w elektryczną. Mogą zostać zintegrowane z budynkami np. ich fasadą czy dachem.  Umieszczone na dachu wyglądają bardzo podobnie do kolektorów, jednak zwykle jest ich więcej. 

	PGN, Plan
	Plan gospodarki niskoemisyjnej 

	Pompa ciepła
	Urządzenie, dzięki któremu możliwy jest przepływ ciepła z obszaru chłodniejszego 

(grunt, woda, powietrze) do obszaru o wyższej temperaturze, jak np. wnętrze budynku. Wykorzystując ciepło zmagazynowane w gruncie, wodzie lub powietrzu, pozwala uniknąć spalania paliw kopalnych. 

	PONE
	Program Ograniczania Niskiej Emisji, polegający na wymianie starych kotłów, 

pieców węglowych na nowoczesne kotły węglowe, retortowe, gazowe, ogrzewanie 

elektryczne, zastosowanie alternatywnych źródeł energii lub podłączenie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej

	PM
	Pył drobny, z ang. Particulate Matter

	SEAP
	Plan działań na rzecz zrównoważonej energii z ang. Sustainable Energy Action Plan 

	SOOS
	Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko  

	PIGN
	Baza danych inwentaryzacji emisji  

	BEI
	Bazowa inwentaryzacja emisji


Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.

Potrzeba sporządzenia i realizacji PGN wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Działania określone w PGN są zgodne z polityką naszego kraju w przedmiocie sprawy i wynikają z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Wieś Wielka pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Posiadanie Planu będzie podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2015-2020.

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych, zmniejszeniem zużycia energii oraz wykorzystania energii z OZE, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych, (CO2) na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną gminy Nowa Wieś Wielka i jest wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych.

Plany gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 dla kraju, tj.:

· redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%,

· zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski o 15%),

· redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

a także  do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany 

działań krótkoterminowych (PDK).

Gmina Nowa Wieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest jedną z gmin wchodzących w skład powiatu bydgoskiego i znajduje się bezpośrednio w powiązaniu strukturalnym oddziaływania Aglomeracji Bydgosko–Toruńskiej.

Gmina zajmuje powierzchnię ok. 148,5 km2, z czego ponad 60% zajmują lasy.

W granicach gminy występuje 18 miejscowości w ramach 15 sołectw: Brzoza (także miejscowości: Chmielniki, Emilianowo, Piecki), Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Dziemionna, Jakubowo, Januszkowo, Kobylarnia, Kolankowo, Leszyce, Nowa Wieś Wielka, Nowa Wioska, Olimpin, Prądocin, Nowe Smolno, Tarkowo Dolne. 

Cechą charakterystyczną sieci osadniczej gminy jest duża koncentracja mieszkańców w dwóch największych zespołach miejscowości: Brzoza z Olimpinem oraz Nowa Wieś Wielka z Dziemionną. Obszary zurbanizowane w tych zespołach są do siebie styczne i często są postrzegane jako jedna miejscowość.

Stan jakości powietrza na terenie gminy Nowa Wieś Wielka kształtowany jest głównie przez:

· rozproszone źródła ciepła: lokalne kotłownie dla zabudowy wielorodzinnej i usług publicznych oraz indywidualne kotłownie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

· komunikację samochodową.

System ciepłowniczy

Gmina Nowa Wieś Wielka nie posiada scentralizowanego systemu ogrzewania. Produkcja ciepła oparta jest głównie o kotłownie lokalne wykorzystujące głównie węgiel, olej opałowy i biomasę. 

System gazowniczy

We wschodniej części gminy przebiega odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250; PN 6,3 MPa relacji Gniewkowo – Otorowo. Na terenie gminy nie występuje jednak sieć gazowa zasilająca i rozdzielcza dla bezpośredniego przyłączenia odbiorców.

System energetyczny

W południowej części gminy zlokalizowany jest Główny Punkt Zasilania, z którego wyprowadzone są dwie linie WN 110 kV – w kierunku GPZ Pakość i GPZ Solec Kujawski oraz sieć linii średniego napięcia.

Wschodnią część gminy przecinają dwie linie najwyższych napięć Pątnów –Jasiniec, jedna – przewidziana do zachowania jako linia 220 kV, druga - przewidziana do przebudowy na linię dwutorową 400 kV.

Ponadto w północnej części gminy przebiega linia relacji Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Jasiniec, która posiada parametry linii 400 kV, ale dotychczas pracuje jako linia 220 kV.

Poszczególni odbiorcy zaopatrywani są w energię elektryczną z sieci linii nn (napowietrznych i kablowych), wyprowadzonych ze stacji transformatorowych SN/nn, które są zasilane z linii średniego napięcia.

Transport drogowy

Nowa Wieś Wielka (siedziba gminy) jest położona w odległości 22 km od Bydgoszczy i 48 km od Torunia. Połączenie z Bydgoszczą stanowi droga krajowa nr 25, a z Toruniem droga krajowa nr 25 i droga krajowa nr 10 (docelowo S-10 ).Podstawowy układ drogowy w gminie tworzą: 2 drogi krajowe, 3 drogi wojewódzkie i 7 dróg powiatowych. Układ ten uzupełniony jest siecią dróg gminnych.

Drogi krajowe to: 

-
droga nr 25 Bydgoszcz – Inowrocław – Konin – Ostrów Wielkopolski, 

-
droga nr 10 Pawłówek – Wypaleniska – Toruń. 

Ze względu na standard techniczny drogi zaliczone są do klasy GP (drogi główne ruchu przyspieszonego). W ciągu drogi krajowej nr 25 brak jest obejścia wsi Nowa Wieś Wielka i bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową znaczenia krajowego Tczew – Bydgoszcz - Katowice.

Drogi wojewódzkie to : 

-
droga nr 254 Bydgoszcz – Brzoza  – Łabiszyn – Mogilno – Wylatowo,

-
droga nr 274 stanowiąca dojazd do stacji PKP Emilianowo z drogi krajowej nr 10 

-
droga nr 275 – dojazd do stacji PKP Brzoza z drogi krajowej nr 25. 

Pod względem standardu technicznego drogi zaliczone są do klasy G (drogi główne) i klasy Z (drogi zbiorcze).

Drogi powiatowe to :

-
1538C Przyłęki – Olimpin - Kobylarnia,

-
1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo,

-
1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka,

-
1549C Solec Kujawski – Dąbrowa Wielka,

-
1550C Brzoza – Piecki – Prądocin,

-
1551C Leszyce – Dąbrowa Wielka,

-
1552C Tarkowo Dolne – Dąbrowa Wielka.

Odnawialne źródła energii

Według danych z inwentaryzacji na stan 31 grudnia 2013 r. (dane uzyskane na podstawie pism i ankietyzacji oraz z Urzędu Gminy), udział energii OZE w ogólnym zużyciu energii finalnej wynosił około 15% tj. 17110 MWh. Energia OZE wytwarzana była ze spalania biomasy.

Na terenie gminy wykorzystywane są kolektory słoneczne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej.

Dla pozostałych instalacji OZE tj. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła itp. nie udało uzyskać się żadnych danych zarówno z ankiet jak i od firm zajmujących się dystrybucją energii na terenie gminy.

Prywatni inwestorzy uzyskali decyzje środowiskowe dla 2 inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka. Dotychczas przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane.

Uzasadnienie wyboru roku bazowego

Zgodnie z wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” zalecanym rokiem bazowym jest rok 1990, natomiast dopuszcza się wybór innego roku, dla którego gmina dysponuje pełnym zestawem wiarygodnych danych do określenia emisji. W trakcie prowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji problemem okazał się brak danych dla lat wcześniejszych niż 2006-2010, co wynika z archiwizacji danych prowadzonych głównie przez jednostki w sektorze publicznym. Podobnie społeczeństwo również nie gromadzi danych o zużyciu energii, ciepła czy opału. 

Podczas opracowywania danych z inwentaryzacji zaobserwowano, że poszczególne jednostki przekazywały dane dotyczące zużyć w poszczególnych latach niekompletne, a braki dla każdej z jednostek dotyczyły różnych lat. W związku z tym dla Gminy Nowa Wieś Wielka, jako rok bazowy przyjęto rok 2013, dla którego uzyskano najwięcej i najbardziej szczegółowe dane. 

Identyfikacja problemów emisji substancji do powietrza z terenu gminy Nowa Wieś Wielka

Na stan zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Nowa Wieś Wielka mają wpływ następujące czynniki:

· na terenie gminy brak jest ogólnego systemu ogrzewania, a liczba budynków podłączonych do lokalnych kotłowni jest niewielka,

· na terenie gminy  nie występuje sieć gazowa, wiele domostw ogrzewana jest z wykorzystaniem węgla i miału węglowego, 

· brak dokładnych danych odnośnie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przez osoby indywidualne.

Wyniki inwentaryzacji wielkości emisji dwutlenku węgla 

W celu oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych przyjęto następujące założenia metodologiczne:

1. Zasięg terytorialny inwentaryzacji: inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Nowa Wieś Wielka. Do obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie granic gminy.

2. Zakres inwentaryzacji: inwentaryzacją objęte zostały emisje gazów cieplarnianych wynikające z zużycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:

· energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania i c.w.u),

· energii paliw (transport),

· energii elektrycznej,

· energii gazu (na cele socjalno-bytowe i ogrzewania w usługach), 

3. Do określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na dwutlenek węgla CO2 przyjęto wskaźniki wynikające z rzeczywistych danych wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji oraz wskaźników publikowanych w danych statystycznych i literaturze fachowej.

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za 2013 r. (rok bazowy) w zakresie:

· zużycia energii elektrycznej,

· zużycia ciepła sieciowego,

· zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, olej opałowy, LPG),

· zużycia paliw przeznaczonych do transportu,

· zużycia biomasy i energii ze źródeł odnawialnych,

· gospodarki wodno-ściekowej.  

Ze względu na to, że na terenie gminy Nowa Wieś Wielka nie są składowane odpady w bilansie nie uwzględniono emisji z tego sektora (emisja CO2 = 0).

Inwentaryzację przeprowadzono w podziale na dwie grupy:

· pierwsza grupa związana jest z aktywnością samorządu lokalnego,

· druga grupa związana jest aktywnością społeczeństwa. 

Każda z grup podzielona została na podgrupy źródeł, odpowiadające działaniom władz lokalnych i społeczeństwa, w celu ułatwienia zbiórki danych oraz wprowadzania danych do bazy danych.

Poniżej w tabeli przedstawiono podsumowanie emisji CO2 z terenu gminy. Całkowita emisja zawiera również emisję związaną z działalnością samorządu. Osobno wydzielono emisję związaną z aktywnością samorządu w celu podkreślenia stopnia jej udziału w całkowitej emisji z terenu gminy. 

	Lp.
	Rodzaj
	Rok 2013

	1
	2
	3

	Całkowita emisja CO2 na  terenie gminy

	1
	Całkowita emisja na terenie gminy, w tym 
	34008

	1.1
	Emisja – grupa samorząd
	2362

	1.2
	Emisja – grupa społeczeństwo
	31646

	Udział emisji samorządu w całkowitej emisji CO2 

	1
	Udział emisji samorządu w całkowitej emisji [%]
	7


Określenie celu strategicznego

Biorąc pod uwagę:

· przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom niskiej emisji w gminie Nowa Wieś Wielka,

· zapotrzebowanie gminy Nowa Wieś Wielka na energię finalną,

· zapisy prawa europejskiego w zakresie efektywności energetycznej,

został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi:

Poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. 

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe.

Cel szczegółowy I – wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych i gminnych.

Cel szczegółowy II - redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła.
Dla docelowego roku realizacji (2020), Planu przewiduje się następujące wskaźniki:

· poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego (2013) o 2160 Mg CO2, tj. – 6,4 %,
· zakładane zmniejszenie zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego (2013) o 2482 MWh, tj. – 2,2 %,
· zwiększenie udziału wytworzonej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 652 MWh, tj. 3,8%
oraz redukcję wskaźników określonych w POP dla strefy kujawsko-pomorskiej: bezno(a)pirenu - 0,0012 Mg i pyłu PM10 – 0,36 Mg.

W celu osiągnięcia tego poziomu zaplanowano na lata 2015-2020 następujące działania inwestycyjne:

· sektor publiczny:

· Montaż instalacji o łącznej mocy 10 kW  na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Wielkiej;

· Montaż instalacji o łącznej mocy 30 kW  - oczyszczalnia ścieków w Brzoziej;

· Wymiana 20 starych kotłów węglowych o mocy do 20 kW na kotły na biomasę o mocy do 20 kW;

· Termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian i  stropów dwóch budynków gminnych;

· Termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian i stropu budynku wielofunkcyjnego w Brzozie;

· Wymiana 200 żarówek o łącznej mocy 10000 W (50 W jedna) na żarówki LED'owe;

· Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy solarne) - instalacja 5 szt. parkowych latarni solarnych;

· Budowa 10 km ścieżek rowerowych na terenie gminy;

· Budowa 2 km dróg i ulic na terenie gminy;

· Kompleksowa modernizacja stacji, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 30 kW (obiekt gospodarki wodno-ściekowej);

· Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzozie;

· sektor społeczeństwo:

· Montaż kolektorów słonecznych na 26 budynkach prywatnych;

· Montaż paneli fotowoltaicznych na 20 budynkach prywatnych;

· Wymiana 20 kotłów węglowych na kotły gazowe;

· Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów węglowych retortowych;

· Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów na biomasę;

· Termomodernizacja 30 budynków;

· Montaż 5 pomp ciepła;

· Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien) budynków usługowych – około 16 obiektów;

· Montaż energooszczędnego oświetlenia około 1000 szt. w budynkach mieszkalnych i usługowych.

Ponadto zakłada się następujące działania:

· promocja i edukacja w ramach jednostek Urzędu Gminy obejmująca druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących OZE, finansowane z Budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,

· szkolenia propagujące stosowanie OZE przez przedsiębiorców, finansowane z Budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,

· organizacja konkursów, happeningów i innych promujących działania zmniejszające zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz wykorzystanie OZE, a także działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, finansowane z Budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,

· zamówienia publiczne (np.  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie),

· planowanie przestrzenne, np. wspieranie inwestycji opartych o OZE, finansowane z Budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

Monitoring efektów działań

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania „Planu”. Jednym z elementów wdrażania „Planu” jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie inwentaryzacja.

Wskaźnikami efektywności działań określonych w „Planie” będą:

· poziom redukcji emisji CO2, uzyskany w poszczególnych latach,

· zwiększenie udziału wytworzonej energii z odnawialnych źródeł energii, uzyskany w poszczególnych latach

· zmniejszenie zużycia energii finalnej, uzyskany w poszczególnych latach.

Powyższe wskaźniki będą określane na podstawie wprowadzanych do bazy danych inwentaryzacji emisji CO2 następujących danych w poszczególnych latach objętych „Planem”:

· obszar działalności samorządowej: 

· zużycie paliw kopalnych,

· ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych,

· zużycie paliw na potrzeby transportu,

· zużycie energii elektrycznej,

· obszar społeczeństwa:

· zużycie paliw kopalnych,

· ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych,

· zużycie paliw na potrzeby transportu,

· zużycie energii elektrycznej.

Głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia określonych działań w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Wieś Wielka jest:

· redukcja emisji gazów cieplarnianych,

· zwiększenie udziału wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych,

· redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej,

ale także:

· oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,

· zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła,

· budowy wysokosprawnych źródeł ciepła lub budowa kotłowni lokalnych wyposażonych w węzły cieplne,

· ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach.

Osiągnięcie zamierzonego celu nastąpi wskutek wprowadzenia w życie działań zewnętrznych oraz wewnętrznych. 

Do działań zewnętrznych zaliczyć można:
· wdrożenie do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej,
· wdrożenie działań przewidzianych w polityce transportowej UE,
· naturalny trend wymiany sprzętu AGD, RTV, ITC i innych odbiorników energii elektrycznej,
· naturalny trend wymiany pojazdów na nowsze i nowe, charakteryzujące się niskoemisyjną pracą silnika,
· wdrożenie nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie mikrogeneracji w OZE,
· wzrost udziału energii z OZE w energii elektrycznej w Polsce,
· modernizacja sektora elektroenergetycznego w Polsce,
· modernizacja taboru komunikacji publicznej w Polsce, z wykorzystaniem coraz większej liczby pojazdów spełniających standardy EURO.

Do działań wewnętrznych zalicza się działania przewidziane w niniejszym „Planie”.

Wskutek wdrożenia wynikających z „Planu” działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, oprócz zamierzonego celu osiągnięcia redukcji emisji, nastąpi m.in. wzrost innowacyjności, wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności i utworzenie nowych miejsc pracy. Efektem tego będą korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gminy Nowa Wieś Wielka.

Źródła finansowania

Działania przewidziane w „Planie” będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych Gminy. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań w corocznym budżecie Gminy. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka jest zgodny z wieloletnią prognozą finansową.

Dobrze realizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy Nowa Wieś Wielka 
i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Brak opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej spowoduje, że skorzystanie z oferowanych źródeł dofinansowania na wymienione powyżej działania, zarówno dla jednostek miejskich, jak i społeczeństwa będzie utrudnione.

Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych zamierzeń. Nie będzie to możliwe bez uzyskania dofinansowania na te działania. Szczególnie dla mieszkańców gminy możliwość finansowania lub dofinansowania planowanych przedsięwzięć stwarza możliwości czynnego ich udziału w realizacji celów określonych w „Planie”.

Realizacja działań wynikających z „Planu” na terenie gminy Nowa Wieś Wielka jest zadaniem ambitnym, ale możliwym do realizacji. Działania zaplanowane do realizacji na lata 2015-2020 pozwolą na ograniczenie emisji na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

Spis zawartości

131.
Wstęp


142.
Podstawa prawna i formalna opracowania


143.
Zakres opracowania


154.
Cele strategiczne i szczegółowe, cele i zobowiązania


165.
Zgodność zapisów „Planu” z głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym


205.1.
Organizacja i finansowanie


215.2.
Struktura organizacyjna niezbędna do wdrażania „Planu”


215.3.
Niezbędne zasoby ludzkie


225.4.
Wykaz materiałów źródłowych


246.
Ogólna charakterystyka obszaru objętego „Planem” i uwarunkowania związane, z jakością powietrza atmosferycznego


246.1.
Identyfikacja obszaru


246.2.
Położenie


256.3.
Przyroda i formy jej ochrony na terenie gminy Nowa Wieś Wielka


326.4.
Wody podziemne i powierzchniowe


336.5.
Zaopatrzenie w wodę


336.6.
Gospodarka ściekowa


346.7.
Gospodarka odpadami


346.8.
Gleby


346.9.
Turystyka i kultura


356.10.
Uwarunkowania krajobrazowe


356.11.
Powierzchnia obszaru objętego „Planem”


366.12.
Ludność


376.13.
Uwarunkowania klimatyczne


417.
Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka


417.1.
System ciepłowniczy


417.1.1.
Produkcja, zużycie i odbiorcy ciepła


417.2.
System gazowniczy


417.2.1.
Plany rozwojowe dostawców gazu na terenie gminy


427.3.
System energetyczny


427.3.1.
Charakterystyka systemu energetycznego


427.3.2.
Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej


427.3.3.
Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej


427.3.4.
Oświetlenie ulic


427.4.
Transport na terenie gminy


437.5.
Odnawialne źródła energii – stan obecny i planowany


457.6
Mikroinstalacje


477.7
Zastosowanie kogeneracji


488.
Identyfikacja problemów związanych z emisją substancji do powietrza z terenu gminy Nowa Wieś Wielka


509.
Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery z terenu gminy Nowa Wieś Wielka


509.1.
Etapy określania wielkości emisji CO2


509.2.
Metodologia inwentaryzacji źródeł emisji CO2


509.2.1.
Podstawowe założenia przyjęte w „Planie”


529.2.2.
Uzasadnienie wyboru roku bazowego


529.2.3.
Ogólne zasady opracowania inwentaryzacji


539.2.4.
Wykaz źródeł danych uwzględnione w inwentaryzacji bazowej


549.2.5.
Unikanie podwójnego liczenia emisji


549.2.6.
Współpraca z interesariuszami


5710.
Wyniki obliczeń


5710.1.
Emisja związana z działalnością samorządową


5810.1.1.
Budynki


5810.1.2.
Pojazdy


5810.1.3.
Oświetlenie publiczne


5810.1.4.
Gospodarka wodno-ściekowa


5810.1.5.
Gospodarka odpadami


5810.2.
Emisja z działalności społeczeństwa


5910.2.1.
Mieszkalnictwo


6010.2.2.
Handel, usługi i przemysł


6010.2.3.
Transport


6010.2.4.
Gospodarka odpadami


6010.3.
Emisja ogółem z terenu gminy Nowa Wieś Wielka


6111.
Plan działań związanych z gospodarką niskoemisyjną


6111.1.
Długoterminowy cel strategiczny oraz cele szczegółowe realizacji programu


6211.2.
Cele szczegółowe „Planu” do roku 2020


6211.3.
Kierunki „Planu” do roku 2020


6311.4.
Czynniki potencjalnie oddziałujące na realizację „Planu” – analiza SWOT


6412.
Ogólna analiza ekonomiczna i harmonogram działań


6412.1.
Źródła finansowania


6612.2.
Oszczędności eksploatacyjne wynikające z realizacji „Planu”


6612.3.
Środki finansowe na monitoring i ocenę


6712.4.
Efekt spodziewany w roku 2020


6812.5.
Harmonogram działań – wdrożenie przedsięwzięć


7512.6.
Wykaz działań/zadań i środki zaplanowane na cały okres objęty planem


7612.7.
Lokalny zasięg działań


7612.8.
Geograficzny zasięg działań


7612.9.
Niskoemisyjny charakter działań


7713.
Ocena realizacji i zarządzanie „Planem”


7713.1.
Monitoring i wskaźniki


7713.2.
Procedura weryfikacji wdrażania „Planu”


8513.3.
Efekt ekologiczny i ekonomiczny wdrożenia „Planu”


8613.4.
Główne funkcje administracji samorządowej


8714.
Współpraca władz gminy Nowa Wieś Wielka z sąsiednimi gminami


8815.
Odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 46, 47 i 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko


9116.
Noty informacyjne o osobach sporządzających dokument




Załączniki:

1. Wykaz interesariuszy.

2. Baza danych – arkusz kalkulacyjny umożliwiający wyliczania emisji CO2 w poszczególnych latach objętych Planem gospodarki niskoemisyjnej.

1. Wstęp


Pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej należy rozumieć gospodarkę szanującą środowisko naturalne, biorącą pod uwagę interesy nie tylko bieżącego pokolenia, ale i przyszłych pokoleń, dla których czyste powietrze, niezdewastowany krajobraz i zdrowie publiczne nie są mniej ważne niż zysk finansowy.

Pierwszym celem polityki publicznej w scenariuszu niskoemisyjnej modernizacji jest przełamanie barier informacyjnych, technologicznych i finansowych, mogących zablokować pełne wykorzystanie potencjału efektywności drzemiącego w polskiej gospodarce.

Stan środowiska naturalnego jest uzależniony od procesu spalania paliw na cele grzewcze w budynkach indywidulanych oraz użyteczności publicznej (gminnych). Spalanie to powoduje emisję substancji do powietrza (pyłowo-gazowych). Skuteczne ograniczenie negatywnego oddziaływania tej emisji wymaga przeprowadzenia inwestycji, których celem jest zmniejszenie zużycia energii oraz zastępowanie obecnie wytwarzanej energii ze spalania paliw kopalnych na rzecz produkowanej energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Niestety często zdarza się, że koszty tego rodzaju przedsięwzięć są zbyt wysokie w stosunku do możliwości podmiotu wdrażającego. Obecnie w Polsce wprowadza się szereg narzędzi preferencyjnego wsparcia finansowego przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w tym ochrony atmosfery. Najczęściej narzędzia te są dostępne dla podmiotów komercyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów instytucjonalnych. Tymczasem wiadomym jest, że problemy związane ze złą jakością powietrza są w znacznej mierze wynikiem spalania paliw na cele grzewcze w indywidualnych kotłowniach zainstalowanych w budynkach mieszkalnych. 

W przypadku budynków indywidualnych brak jest prawnych normatyw, których egzekwowanie pozwalałoby kontrolować poziom emisji (inaczej niż w przypadku dużych zakładów produkcyjnych). Samorządy i przedsiębiorstwa dokonują działań mających na celu ograniczenie zużycia energii, natomiast niska emisja „mieszkaniowa” pozostaje kwestią otwartą. Pomocne zatem byłoby wprowadzenie narzędzi „pośredniego” stymulowania postaw proekologicznych dla prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych. Zachęty mające na celu zmniejszanie zaangażowania środków własnych, dają lepsze rezultaty niż wprowadzenie sankcji administracyjnych.

Koniecznym jest wypracowanie dokumentów przyjmowanych uchwałą rady gminy lub powiatu, które będą między innymi:

· gromadzić dane w odniesieniu do osób chętnych do podjęcia działania inwestycyjnego w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej,

· analizowały dostępne kierunki działania w obszarze techniczno-technologicznym,

· wskazywały parametry ekonomiczne związane z realizacją przedsięwzięcia - zalicza się tu wartość nakładów inwestycyjnych, źródła finansowania, oszczędności w kosztach ogrzewania itp.,

· opisywały spodziewane efekty energetyczne i ekologiczne,

· dostarczały narzędzi monitoringu kluczowego społecznie, parametru jakim jest efekt ekologiczny.

Patrząc na doświadczenia różnych jednostek samorządu terytorialnego można stwierdzić, iż realizacja programu ograniczenia niskiej emisji wydatnie przyczynia się do poprawy stanu środowiska. Wprowadzenie programów umożliwiających skorzystanie z różnego rodzaju dofinansowań, stymuluje zmianę nośnika energii finalnej dla ogrzania budynków, z paliwa stałego (węgla kamiennego) na inne, bardziej przyjazne środowisku rodzaje paliw jak gaz ziemny, olej opałowy, biomasa, ekogroszek czy też OZE (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.). Dodatkowo umożliwia zracjonalizowanie zużycia energii poprzez wymianę niskosprawnych kotłów i pieców na jednostki o wyższej efektywności, a także na instalację odnawialnych źródeł energii jako układów wspomagających wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Wszystko to przyczynia się do redukcji emisji substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak: dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenki azotu, pyły, wielopierścieniowe węglowodany aromatyczne WWA, benzo(a)piren, dioksyny i furany oraz węglowodory alifatyczne, aldehydy, ketony, metale ciężkie.

Ważnym aspektem opracowywanych programów jest wymuszenie zmiany zachowań wśród mieszkańców, polegające miedzy innymi na braku spalania szczególnie w okresie zimowym w paleniskach domowych odpadów komunalnych, które powinny być unieszkodliwiane przez składowanie lub poddanie procesowi utylizacji biologicznej, a które jest przyczyną trudnej do oszacowania emisji najbardziej niebezpiecznych związków do atmosfery.

2. Podstawa prawna i formalna opracowania

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Ponadto jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Wieś Wielka pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Posiadanie Planu będzie podstawą do uzyskania dotacji m.in. na cele termomodernizacyjne z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 – 2020” (dalej: „Plan” lub PGN) opracowano na podstawie umowy nr 032.152.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka z siedzibą ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, a Lech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń.

3. Zakres opracowania

Wg „Szczegółowych zaleceń dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” wydanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zalecana struktura Planu gospodarki niskoemisyjnej wygląda następująco:

1. Streszczenie.

2. Ogólna strategia:

· Cele strategiczne i szczegółowe,

· Stan obecny,

· Identyfikacja obszarów problemowych, 

· Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę).

3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla.

4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem:

· Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania,

· Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

Struktura „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 – 2020” jest zgodna z ww. zaleceniami. W „Planie” wyszczególniono:

· w rozdziale 6 charakterystykę obszaru objętego opracowaniem oraz w rozdziale 3 obecny stan, jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy, te informacje umożliwią identyfikację gminy Nowa Wieś Wielka oraz rozpoznanie potrzeb związanych z ochroną atmosfery,

· rozdziały 4 i 5, zawierają analizę infrastruktury energetycznej na terenie gminy oraz identyfikację aspektów i obszarów problemowych, występujących na terenie gminy,

· rozdział 6 zawiera metodologię oraz omówienie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery ze źródeł niskiej emisji,

· rozdział 7 przedstawia wyniki obliczeń emisji w tonach ekwiwalentu, CO2 (Mg CO2) dla poszczególnych obszarów,

· rozdziały 8 i 9 to identyfikacja celów „Planu”, czynników oddziałujących na jego realizację oraz ocena ekonomiczna wraz ze wskazaniem źródeł finansowania i harmonogram podejmowanych działań,

· rozdziały od 10 do 12, dotyczą kwestii zarządzania „Planem”, organizacji procesu jego realizacji oraz współpracy władz samorządowych z sąsiednimi gminami.

W dokumencie zawarto również (w rozdziale 12) odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 46, 47 i 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zakres merytoryczny niniejszego dokumentu jest zgodny z:

· obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,

· głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym,

· wytycznymi wynikającymi z Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors Committed to local sustainable energy).

4. Cele strategiczne i szczegółowe, cele i zobowiązania

Celem niniejszego opracowania jest analiza zakresu możliwych do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych, zmniejszeniem zużycia energii oraz wykorzystania energii z OZE, czego konsekwencją ma być stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych, (CO2) na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Cel ten wpisuje się w bieżącą polityką energetyczną i ekologiczną gminy Nowa Wieś Wielka i jest wynikiem dotychczasowych działań i zobowiązań władz samorządowych.

Biorąc pod uwagę:

· przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom niskiej emisji w gminie Nowa Wieś Wielka,

· zapotrzebowanie gminy Nowa Wieś Wielka na energię pierwotną,

· zapisy prawa europejskiego w zakresie efektywności energetycznej,

został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi:

Poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe.

Cel szczegółowy I – wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych i gminnych.

Cel szczegółowy II - redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła.
Do celów szczegółowych, wyznaczonych w „Planie” należą:

· systematyczna poprawa, jakości powietrza atmosferycznego, poprzez redukcję lokalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, związanej ze spalaniem paliw na terenie gminy,

· zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),

· redukcja zużycia energii finalnej,

a także:

· poprawa, jakości powietrza, poprzez zmniejszenie globalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w krajowym systemie elektroenergetycznym,

· rozwój planowania energetycznego w gminie oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw nośników energii na jej terenie,

· rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem,

· optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii, 

· obniżenie energochłonności w poszczególnych sektorach odbiorców energii,

· kreowanie i utrzymanie wizerunku Gminy Nowa Wieś Wielka, jako jednostki samorządowej, która w sposób racjonalny wykorzystuje energię i dba, o jakość środowiska na swoim terenie - „wzorcowa rola sektora publicznego”,

· rozwój wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zlokalizowanych na terenie gminy,

· aktywizacja lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii (producentów i konsumentów) w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 – 2020” proponuje sposoby miarodajnego monitorowania efektów podejmowanych działań, jak również przedstawia szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu.

Zgodność zapisów „Planu” z głównymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym

Poniżej w tabeli wyszczególniono, wraz z podaniem kontekstu, kluczowe (pod względem obszaru zastosowania oraz poruszanych zagadnień) dokumenty strategiczne i planistyczne, potwierdzające zbieżność niniejszego „Planu” z prowadzoną polityką krajową, regionalną i lokalną. 

	Tabela nr 5.1-1. Wykaz dokumentów strategicznych i planistycznych, wraz z podaniem kontekstu funkcjonowania, obejmujących zagadnienia związane z „Planem”

	L.p.
	Nazwa dokumentu
	Kontekst krajowy
	Kontekst regionalny
	Kontekst lokalny

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Strategia Rozwoju Kraju 2020
	X
	
	

	2
	Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
	X
	
	

	3
	Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do

roku 2016
	X
	
	

	4
	Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, Plan modernizacji 2020+
	
	X
	

	6
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
	
	X
	

	7
	Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018
	
	X
	

	8
	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019
	
	X
	

	9
	Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego 2008 – 2015
	
	X
	

	10
	Strategia Rozwoju Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
	
	X
	

	11
	Program ochrony powietrza dla stref województwa Kujawsko - Pomorskiego
	
	X
	

	12
	Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka
	
	
	X

	13
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
	
	
	X

	14
	Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015 oraz Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+
	
	
	X

	15
	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013 -2016 z perspektywą do roku 2020
	
	
	X

	16
	Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „TRZY DOLINY” na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Koronowo, Osielsko, Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Solec Kujawski 
	
	
	X


Omówienie zapisów wybranych, najistotniejszych dokumentów regionalnych i lokalnych

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 – 2020” wykazuje w swych zapisach zgodność z m.in. poniższymi dokumentami na poziomie regionalnym.

Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, Plan modernizacji 2020+ to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowanych przez samorząd województwa, który poprzez swoje organy podejmuje działania na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców regionu, stałego podnoszenia jakości życia i trzymania regionu na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju. Strategia obrazuje m.in.:

Cel strategiczny: Sprawne zarządzanie zwiększenia efektywności energetycznej i pozyskania energii z niskoemisyjnych źródeł – szczególnie istotne są tu kwestie rozwoju energooszczędnego budownictwa oraz spełnianie minimalnych wymogów takich jak: efektywność energetyczna i oszczędność energii, zwłaszcza w odniesieniu do wszelkich projektów infrastrukturalnych gdzie przewidziana jest budowa i modernizacja budynków oraz zapewnienie realnych mechanizmów preferencji dla projektów, maksymalizując oszczędność energii i efektywność energetyczną, co pobudza rozwój sektora budowlanego, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, zmniejsza emisję gazów cieplarnianych poprzez odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów, upowszechniania nowych rozwiązań z zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki - wskazuje się tu szczególnie na stosowanie nowoczesnych technologii budownictwa pasywnego, termomodernizacji i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Kierunki działań to m.in.

· Poprawa efektywności energetycznej

· Propagowanie zrównoważonego „zielonego” budownictwa

· Wspieranie rozwoju sieci gazowych istotnych dla zaopatrywania województwa

Zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii zostały ujęte w „Strategii” w aspektach: 

· możliwości wykorzystania potencjału województwa, czyli dobrych warunków do rozwoju odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza możliwość uprawy roślin energetycznych, wykorzystanie potencjału wód),

· zarządzania rozwojem, którego elementem jest racjonalne zarządzanie przestrzenią zgodnie z szeroko pojętą ideą ładu przestrzennego i wspierania rozwoju OZE dostosowanych do walorów środowiskowych,

· kompleksowego zagospodarowania doliny Wisły, które dostarczy również korzyści o charakterze energetycznym (wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych), 

· rozwoju innowacyjnej gospodarki województwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,

· rozwoju przedsiębiorczości związanej z sektorem odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w dziedzinie biomasy (klastrowanie łańcucha produkcyjnego – produkcja biomasy, jej przystosowanie do celów energetycznych, handel paliwem i systemami grzewczymi, serwis urządzeń grzewczych).

Ustalenia dotyczące OZE zostały zawarte w ramach następujących celów strategicznych:

· gospodarka i miejsca pracy,

· nowoczesny sektor rolno-spożywczy,

· bezpieczeństwo,

· sprawne zarządzanie.

Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 Dokument stanowi załącznik do Uchwały Nr XVI/299/11 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

PGN wpisuje się w założenia niniejszego dokumentu w zakresie:

cel ekologiczny 1: Poprawa jakości środowiska:

· priorytet: poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu tj. zachowanie jakości powietrza wraz ze standardami emisyjnymi poprzez: utrzymywanie emisji substancji do powietrza atmosferycznego poniżej poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, zachowanie emisji co najmniej na poziomach dopuszczalnych, poziomów docelowych, zmniejszanie emisji co najmniej do poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych na terenach, gdzie one nie są dotrzymywane, dążenie do zachowania poziomu celu długoterminowego, oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu,

kierunki działań do 2014 r.:

· ograniczenie – docelowo eliminacja niskiej emisji ze źródeł komunalnych w miastach/gminach i terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej poprzez: sukcesywną budowę sieci gazowej, zastępowanie paliw wysokoemisyjnych paliwami ekologicznymi (paliwami niskoemisyjnymi) energią ze źródeł zbiorczych lub energią ze źródeł odnawialnych oraz promocję budownictwa energooszczędnego,

cel ekologiczny 2: Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii:

· priorytet: Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość:

kierunki działań do 2014 r.:

· wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia wody i podniesienia efektywności wykorzystania energii w gospodarce komunalnej,

· wspieranie projektowania i realizacji energooszczędnego budownictwa,

· zwiększenie sprawności wytwarzania energii i zmniejszenia strat energii w przesyle,

· priorytet: Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - jednym z priorytetów polityki energetycznej państwa jest rozwój energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Należy dążyć do jak największego wykorzystania OZE w codziennym życiu przy jednoczesnym poszanowaniu elementów środowiska geograficznego.

kierunki działań do 2014 r.:

· sporządzenie analizy dotyczącej wyznaczenia terenów dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, w tym szczególnie parków wiatrowych oraz innych instalacji OZE, lokalizowanie elektrowni wiatrowych na terenach nie kolidujących z obszarami chronionymi, obszarami o walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym szlakami wędrówek ptaków, budynkami mieszkalnymi, budynkami mieszkalnymi w zabudowie zagrodowej z zachowaniem i poszanowaniem ładu przestrzennego województwa,

· wspieranie i aktywizacja samorządów gminnych w kierunku wykorzystania lokalnych zasobów dla zwiększenia ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych, 

· wspieranie wykorzystania wód termalnych jako ekologicznego źródła ciepła, realizacja przedsięwzięć z zakresu małej retencji (hydroelektrownie) z zachowaniem drożności korytarzy ekologicznych.

Program Ochrony Środowiska dla powiatu bydgoskiego na lata 2010 – 2014 z perspektywą do roku 2017 

Na podstawie oceny aktualnego stanu środowiska na obszarze powiatu i identyfikacji najważniejszych problemów ekologicznych sformułowano m.in. priorytet: Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego. PGN dla gminy Nowa Wieś Wielka jest spójny z celami Programu m.in. Wykorzystanie energii z OZE, który realizowany ma być poprzez:

· wspieranie budowy nowych instalacji OZE, zapewniających udział biokomponentów w rynku paliw ciekłych,

· sporządzenie analizy dotyczącej wyznaczenia terenów dla lokalizacji instalacji OZE,

· intensyfikacja wykorzystania mechanizmów wsparcia rozwoju OZE z prowadzeniem działań edukacyjnych oraz popularyzacyjnych, 

· wykorzystanie biomasy i biogazu, wodnej, słonecznej, ciepła ziemi, − wspieranie i aktywizacja samorządów gminnych w kierunku wykorzystania lokalnych zasobów dla zwiększenia ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Celami średniookresowymi wymienionymi w Planie są:

· spełnienie wymagań prawnych i standardów emisyjnych w zakresie jakości powietrza,

· spełnienie standardów emisyjnych z instalacji,

· zapobiegania niszczeniu warstwy ozonowej, −

· redukcji emisja gazów cieplarnianych zgodnie z ustaleniami zewnętrznymi.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Bydgoskiego 2008 – 2015

Celem strategicznym nakreślonym w dokumencie jest: Rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury zapewniający wysoką jakość życia mieszkańców powiatu. Założenia PGN wpisują się w cele i zadania Strategii Rozwoju Powiatu Bydgoskiego w zakresie rozwoju nieszkodliwego dla środowiska przemysłu, w tym:
· opracowana i wdrożona polityka w zakresie wykorzystania czystych źródeł energii,

· energia wytwarzana przez elektrownie wiatrowe, wodne i słoneczne.

oraz w zakresie dążenia do rozwiniętej edukacji ekologicznej społeczności powiatu (ogólnie dostępna edukacja ekologiczna, ścieżki edukacyjne, rozwinięta ekologiczna turystyka)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
PGN dla gminy Nowa Wieś Wielka odnosi się w swych zapisach do 2.A.1 OŚ PRIORYTETOWA 3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA W REGIONIE 
Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

4.1a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

4.2b. Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 

4.3c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 

4.5e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego – utworzonego Uchwałą NR 15 /463 /14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie. Członkami związku ZIT w województwie kujawsko-pomorskim są: Bydgoszcz i Toruń, wszystkie gminy z powiatów bydgoskiego (w tym gmina Nowa Wieś Wielka) i toruńskiego oraz z sąsiednich powiatów gminy Łabiszyn, Nakło n. Notecią, Szubin i Kowalewo Pomorskie, a także powiaty bydgoski i toruński. Priorytetami Inwestycyjnymi wybranymi do realizacji w ramach narzędzia ZIT w ramach Celu Strategicznego: Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF jest: 

· „Interwencja w ramach PI 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym”. Wymiar terytorialny interwencji ma szczególne znaczenie dla planowanych przedsięwzięć z zakresu zwalczania niskiej emisji oraz dla kompleksowych programów termomodernizacji obiektów publicznych wykorzystujących efekty skali. 

· „Interwencja w ramach PI 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”. Interwencja w ramach PI 4.5 w wymiarze terytorialnym znacząco zwiększy jego oddziaływanie poprzez realizację wyłącznie kompleksowych projektów wspierających transport publiczny ponad granicami administracyjnymi w ścisłym powiązaniu z projektami komplementarnymi finansowanymi z POIIŚ.

Gmina Nowa Wieś Wielka dzięki opracowaniu „Planu” będzie mogła ubiegać się o środki unijne z m.in. z ww. źródeł na cele szczegółowe rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na swoim terenie.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka” przyjęty uchwałą Nr XLII/369/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 września 2014r. określa politykę przestrzenną gminy, ustala lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Podejmuje również tematykę zapotrzebowania energetycznego na terenie gminy (zaopatrzenie gminy w gaz ziemny poprzez sukcesywną budowę sieci gazowej, wymianę tradycyjnych systemów grzewczych na systemy wykorzystujące paliwo ekologiczne, stosowanie paliw ekologicznych w nowo realizowanej zabudowie mieszkaniowej).

Strategia Rozwoju gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2008 - 2015 oraz Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+ stanowi podstawowy dokument programowy i rozwojowy Gminy. Strategia jest niezbędnym instrumentem realizacji polityki rozwoju na poziomie lokalnym. 

W dokumencie określono główne kierunki rozwoju Gminy i podstawowe projekty inwestycyjne, mające służyć realizacji celów strategicznych w okresie programowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.

 „Strategia…” zakłada m.in. budowę i unowocześnianie sieci i urządzeń dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę, budowa, rozbudowę i modernizację systemów i urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków, wprowadzanie nowych technologii w zakresie źródeł energii cieplnej.

Program Ochrony Środowiska dla gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 

W rozdziale 4.4.2 porusza tematykę poprawy powietrza atmosferycznego oraz problemu niskiej emisji. Najistotniejszym aspektem w dziedzinie planowania poprawy jakości powietrza jest dotrzymanie wymagań prawnych w zakresie stężeń przekraczających wartości graniczne (dopuszczalne) oraz utrzymanie korzystnych trendów dla substancji, których wartości graniczne nie są przekraczane.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „TRZY DOLINY” dla obszaru gmin: Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Koronowo, Osielsko, Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Solec Kujawski na lata 2009-2015 jest dokumentem planistycznym wskazującym główne cele rozwoju gmin wchodzących w skład LGD. To dokument kierunkowy, który jest podstawą do podejmowania skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów społecznych LGD. Do celów strategicznych należy m.in. dbanie o wysoką jakość środowiska naturalnego: CEL OGÓLNY 3 Zachowanie, rozwój i promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej; 3.2. Gospodarcze wykorzystanie zasobów naturalnych. Wśród rodzajów operacji wymienione zostało działanie komplementarne z działaniem PROW: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – odnawialne źródła energii, co czyni dokument spójny z założeniami „Planu”.

„Lokalna Strategia…” zakłada m.in. promowanie upraw ekologicznych, np. tzw. zdrowej żywności. Dodatkowo zakłada się, że więksi producenci rolni będą mogli wdrażać rozwiązania proekologiczne, związane z produkcją i wykorzystaniem energii odnawialnej (np. biomasa). Preferowane będą działania związane z wykorzystaniem energii odnawialnej, wytwarzanej z lokalnych zasobów naturalnych.
5.1. Organizacja i finansowanie

Realizacja „Planu” należy do zadań Gminy Nowa Wieś Wielka. Zadania wynikające z PGN są przypisane poszczególnym jednostkom podległym władzom gminy, a także podmiotom zewnętrznym, działającym na terenie Gminy. Monitoring realizacji Planu oraz jego aktualizacja podlegać będzie wyznaczonej osobie, zatrudnionej 
w Urzędzie Gminy, bądź zlecone będzie niezależnej jednostce zewnętrznej.

Istotne dla osiągnięcia określonych w „Planie” celów jest dopilnowanie, aby cele i kierunki działań wyznaczone w PGN były:

· przyjmowane w odpowiednich zapisach prawa lokalnego,

· uwzględniane w dokumentach strategicznych i planistycznych, 

· uwzględniane w wewnętrznych dokumentach Urzędu Gminy.

Do realizacji „Planu” przewiduje się zaangażowanie obecnie pracującego personelu w Urzędzie Gminy.

„Plan” bezpośrednio, bądź pośrednio oddziałuje na jednostki, grupy, czy organizacje, wśród których wymienić można: 

· mieszkańców gminy,

· jednostki gminne: Wydziały Urzędu Gminy, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, 

· przedsiębiorstwa prywatne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe.

Niniejszy „Plan” podlega konsultacjom z wszystkimi ww. jednostkami, grupami i organizacjami.

Działania przewidziane w „Planie” będą finansowane ze środków zewnętrznych i własnych gminy. Środki na realizację powinny być zabezpieczone głównie w programach krajowych i europejskich, a we własnym zakresie – konieczne jest wpisanie działań długofalowych do wieloletnich planów inwestycyjnych oraz uwzględnienie wszystkich działań w corocznym budżecie gminy. Przewiduje się pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego (w formie bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) dla prowadzonych działań. 

Z uwagi na to, że w budżecie gminy nie można zaplanować wydatków z wyprzedzeniem do roku 2020, kwoty przewidziane na realizację poszczególnych zadań należy traktować, jako szacunkowe zapotrzebowanie na finansowanie, a nie jako planowane kwoty do wydatkowania. W ramach corocznego planowania budżetu wszystkie jednostki wskazane w „Planie”, jako odpowiedzialne za realizację działań powinny zabezpieczyć w budżecie środki na realizację odpowiedniej części zadań przewidzianych w „Planie”. Pozostałe działania, dla których finansowanie nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być brane pod uwagę w ramach pozyskiwania środków z dostępnych funduszy zewnętrznych. 

5.2. Struktura organizacyjna niezbędna do wdrażania „Planu”

Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną niezbędną do wdrażania „Planu”.

[image: image1]
[image: image5.jpg][image: image6][image: image7.png][ ogot
| 620t
| szt
| Lzot
| 9z0t
[ seoz
| veoe
| gzt
| zzot
| 120t
| ozot
| 6107
| s107
| 10t
| otot
| stot
| viot

14000

13000

12000

11000

10000

ss0UpNT

9000

8000

Lata





[image: image8.png]§ &




Członkami zespołu będą również przedstawiciele interesariuszy z obszaru mieszkalnictwa oraz przedsiębiorców.

5.3. Niezbędne zasoby ludzkie

Do realizacji „Planu” przewiduje się zaangażowanie obecnie pracującego personelu w Urzędzie Gminy w ramach ich kompetencji i pełnionych funkcji, w związku z czym nie przewiduje się dostosowania struktury organizacyjnej gminy do wymogów niezbędnych do wdrażania planu.

Osobą odpowiedzialną za wdrażanie „Planu” będzie koordynator zespołu. Do głównych zadań koordynatora będzie należało:

· gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów,

· monitorowanie sytuacji energetycznej na terenie gminy,

· coroczne kontrolowanie stopnia realizacji celów „Planu”,

· przygotowanie krótkoterminowych działań w perspektywie lat 2015-2016, 2017-2020,

· sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań (ewaluacja on-going i ex-post),

· prowadzenie działań związanych z realizacją poszczególnych działań zawartych w „Planie”,

· rozwijanie zagadnień zarządzania energią w gminie oraz planowania energetycznego na szczeblu lokalnym,

· dalsze prowadzenie oraz ekspansja działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności zagadnień dotyczących gazów cieplarnianych).

Członkowie zespołu realizować będą zadania wyznaczone przez koordynatora oraz gromadzić i przekazywać koordynatorowi dane w zakresie prowadzonych działań, osiągniętych wskaźników i środków finansowych potrzebnych do realizacji działań. Każdy z członków zespołu pełnił będzie w zespole funkcje w zakresie swych kompetencji.

5.4. Wykaz materiałów źródłowych

Przy sporządzaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano dane pochodzące z następujących przedsiębiorstw energetycznych, urzędów i instytucji:

· Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

· Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka,

· Główny Urząd Statystyczny, 

· Starostwo Powiatowe.

Wykaz niektórych dokumentów wykorzystanych przy opracowywaniu projektu założeń przedstawiono w tabeli nr 5.2-1.

	Tabela nr 5.4-1. Wykaz niektórych dokumentów wykorzystanych w opracowaniu

	Lp.
	Nazwa dokumentu

	1
	2

	1
	Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2013, Inwentaryzacja gazów cieplarnianych dla lat 1988-2011, KOBIZE

	2
	Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem sektora bytowo-komunalnego Praca wykonana pod kierunkiem Thomasa Schönfeldera, Opole 2011

	3
	2050.pl podróż do niskoemisyjnej przyszłości pod redakcją Macieja Bukowskiego, Warszawa 2013

	4
	Analiza skutków unijnej polityki klimatycznej Cezary Tomasz Szyjko, Daniela Hrehová

	5
	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka

	6
	Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „TRZY DOLINY” na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Koronowo, Osielsko, Nowa Wieś Wielka, Sicienko, Solec Kujawski na lata 2009-2015

	7
	Program Ochrony Środowiska dla gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013 – 2016  z perspektywą do roku 2020

	8
	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

	9
	Strona internetowa Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz Biuletyn Informacji Publicznej

	10
	Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 oraz Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+

	11
	Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu


Zakładane w „Planie” zadania nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Analiza zadań wykazała, że potencjalne oddziaływania związane z realizacją „Planu” nie wykraczają poza obszar gminy Nowa Wieś Wielka.  W związku z powyższym niniejsze opracowanie zostanie przedłożone Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Nowa Wieś Wielka na lata 2015 – 2020”. 

Etapy uchwalania „Planu”

· Gmina opracowuje Plan gospodarki niskoemisyjnej (w tym opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej związanej z „Planem”, stworzenie bazy danych niezbędnej do oceny gospodarowania energią i emisjami w mieście i ewentualne ustalenie wspólnych działań z gminami sąsiednimi),

· Dokument uzgadniany jest przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (potencjalne opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko), jak również prowadzone są konsultacje społeczne - „Plan” zostaje wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni, powiadamiając o tym w sposób przyjęty zwyczajowo w danej miejscowości. W tym czasie istnieje możliwość składania przez osoby i jednostki organizacyjne wniosków, zastrzeżeń i uwag.

· Dodatkowo realizowany jest cykl szkoleń dla pracownika/ów Urzędu Gminy oraz kampania informacyjno-promocyjna wśród mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej,

· Dokument, po rozpatrzeniu ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu, prezentowany jest na posiedzeniu Rady Gminy, która uchwala Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Ogólna charakterystyka obszaru objętego „Planem” i uwarunkowania związane, z jakością powietrza atmosferycznego

5.5. Identyfikacja obszaru

Gmina Nowa Wieś Wielka położona jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Jest jedną 
z gmin wchodzących w skład powiatu bydgoskiego i znajduje się bezpośrednio w powiązaniu strukturalnym oddziaływania Aglomeracji Bydgosko–Toruńskiej.

W granicach gminy występuje 18 miejscowości w ramach 15 sołectw: 

-
Brzoza (także miejscowości: Chmielniki, Emilianowo, Piecki), 

-
Dąbrowa Wielka, 

-
Dobromierz, 

-
Dziemionna, 

-
Jakubowo, 

-
Januszkowo, 

-
Kobylarnia, 

-
Kolankowo, 

-
Leszyce, 

-
Nowa Wieś Wielka, 

-
Nowa Wioska,

-
Olimpin, 

-
Prądocin, 

-
Nowe Smolno,

-
Tarkowo Dolne.

Cechą charakterystyczną sieci osadniczej gminy jest duża koncentracja mieszkańców w dwóch największych zespołach miejscowości: Brzoza z Olimpinem oraz Nowa Wieś Wielka z Dziemionną. Obszary zurbanizowane 
w tych zespołach są do siebie styczne i często są postrzegane jako jedna miejscowość.

Siedzibą gminy jest miejscowość Nowa Wieś Wielka, adres: ul. Ogrodowa 2 , 86-060 Nowa Wieś Wielka; adres internetowy http://www.nowawieswielka.pl/.
Organem uchwałodawczym jest Rada Gminy, organem wykonawczym - Wójt. 

5.6. Położenie
Gmina Nowa Wieś Wielka położna jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim w odległości 20 km od Bydgoszczy i Inowrocławia. Zajmuje powierzchnię ok. 148,5 km2, z czego ponad 60% zajmują lasy. Gmina graniczy z innymi gminami: Białe Błota, Solec Kujawski, Rojewo, Złotniki Kujawskie, Łabiszyn oraz miastem Bydgoszcz.

[image: image2.emf]

	Rysunek nr 6.2-1. Położenie gminy Nowa Wieś Wielka w powiecie bydgoskim

Źródło: https://pl.wikipedia.org


5.7. Przyroda i formy jej ochrony na terenie gminy Nowa Wieś Wielka

Do form ochrony przyrody zalicza się: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Gmina leży poza obszarami poddanymi prawnej ochronie w ramach systemu Natura 2000.

Na terenie gminy Nowa Wieś Wielka występują formy ochrony przyrody, ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody:

Rezerwat leśny Dziki Ostrów o powierzchni 74,68 ha, położony jest w północnozachodniej części Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łąki Nadnoteckie”. Celem jego utworzenia była ochrona zespołu dąbrowy świetlistej Potentillo albae-Quercetum z rzadkimi gatunkami roślin w runie. Wartością rezerwatu są nie tylko zbiorowiska dąbrów z bardzo rzadkimi gatunkami runa leśnego, ale także występujące w obniżeniach terenu fragmenty łęgów i olsów z dużym udziałem olszy czarnej. Obszar rezerwatu charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą terenu. Badania fitosocjologiczne i florystyczne potwierdziły występowanie wielu osobliwości florystycznych 

w rezerwacie.

Rezerwat Tarkowo o aktualnej powierzchni 74,69 ha, został utworzony 15.09.1958 roku. Przedmiotem ochrony jest bór świeży ze stanowiskiem wiśni karłowatej. Flora rezerwatu jest dość uboga ze względu na występujące tu warunki siedliskowe. Występujące tu zbiorowisko ma charakter przejściowy pomiędzy kontynentalnym borem mieszanym a dąbrową świetlistą. Drzewostan tworzy ok. 160 letnia sosna z udziałem dębu.

[image: image3.png]



Rysunek 6.3-1 Obszary chronione na terenie gminy Nowa Wieś Wielka

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko - Bydgoskiej obejmuje jedno z największych w Polsce pól wydmowych, pokrywające najwyższe partie (67,2-67,5 m n.p.m.) terasy Pradoliny Wisły, składa się z dwóch podjednostek: części zachodniej i części wschodniej, przy czym na terenie gminy Nowa Wieś Wielka znajduje się tylko jego zachodnia część. OChK obejmuje północno – wschodnią część gminy – teren Puszczy Bydgoskiej wraz z jeziorem Jezuickim. Podstawowym celem ochrony jest zachowanie unikatowych form rzeźby terenu, kompleksów leśnych istotnych dla regulacji stanu atmosfery oraz ochrony zasobów wód podziemnych (GZWP).  Stanowi on strefę wypoczynku mieszkańców Bydgoszczy i innych pobliskich miejscowości, pełniąc ważną rolę w turystyce lokalnej. Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej został utworzony Rozporządzeniem nr 9 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskim. Obowiązującym obecnie aktem prawnym dla niniejszego Obszaru jest uchwała nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, regulująca m.in. zagadnienia związane z istnieniem Obszaru oraz zawierająca w załącznikach m.in. opis powierzchni i granic, położenie i charakterystykę Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie posiada stosunkowo niewielką powierzchnię w środkowo – zachodniej części Gminy (leśnictwo Smolno). Ochroną krajobrazową otoczono tu dolinę rzeki Noteci. W wyniku przeprowadzonych melioracji, kiedyś jedna z najbardziej zabagnionych dolin rzecznych została podzielona systemem rowów melioracyjnych i osuszona, co spowodowało znaczne przekształcenia siedlisk i biocenoz. Występują tam cenne zbiorowiska szaty roślinnej, a najcenniejszy fragment terenu objęto dodatkowo ochroną rezerwatową. Występujące zbiorowiska mszarne, szuwarowe oraz fragmenty zarośli wierzbowych i lasów olszowych stanowią siedliska i miejsce lęgu ponad 100 gatunków ptaków, w tym wielu objętych ochroną gatunkową. Obszar Chronionego Krajobrazu „Łąki Nadnoteckie” utworzony został z inicjatywy władz samorządowych gminy na mocy uchwały Nr VI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2000 r., uchwałą Nr IX/83/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. obszar chronionego krajobrazu został pomniejszony o 36 [ha] i obecnie wynosi 1165 [ha].

Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Nowa Wieś Wielka znajduje się 8 pomników przyrody wpisanych do rejestru Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Są to dęby szypułkowe w różnych lokalizacjach w Gminie. 

W tabeli poniżej zestawiono pomniki przyrody zlokalizowane na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

	Tabela 6.3-1 Lista pomników przyrody w gminie Nowa Wieś Wielka

	Lp.
	Nazwa
	Obwód

[cm]
	Wys.
[m]
	Obręb 

ewidencyjny
	Opis lokalizacji
	Data utworzenia

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Dwa dęby szypułkowe 
(Quercus robur)
	400 i 400
	brak danych
	Brzoza
	dz. nr 352/3
	30 lipca 1991 r.

	2
	Dwa dęby szypułkowe 
(Quercus robur)
	330 i 310
	brak danych
	Dąbrowa Wielka
	dz. nr 104/3
	30 lipca 1991 r.

	3
	Dąb szypułkowy 
(Quercus robur)
	350
	brak danych
	Leszyce
	dz. nr 187/1
	30 lipca 1991 r.

	4
	Dąb szypułkowy 
(Quercus robur)
	410
	brak danych
	Nowa Wioska
	dz. nr 7/4
	30 lipca 1991 r.

	5
	Dąb szypułkowy 
(Quercus robur)
	312
	brak danych
	Nowa Wioska
	dz. nr 8/2
	30 lipca 1991 r.

	6
	Dąb szypułkowy, czterowierzchołkowy  
(Quercus robur)
	od 96 do 120
	brak danych
	Olimpin
	dz. nr 269/6
	30 lipca 1991 r.

	7
	Dwa dęby szypułkowe 
(Quercus robur)
	400 i 400
	brak danych
	Brzoza
	dz. nr 352/7
	30 lipca 1991 r.

	8
	Dwa dęby szypułkowe
 (Quercus robur)
	300 i 300
	brak danych
	Olimpin
	oddział 298f leśnictwa Smolno obrębu Bartodzieje Nadleśnictwa Bydgoszcz
	30 lipca 1991 r.


Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne spełniają dwie ważne funkcje w krajobrazie: biocenotyczną i fizjocenotyczną. Stanowią ostoję licznych roślin. Wiele z użytków cechuje wysoka wartość krajobrazowa, wpływają też bardzo wyraźnie na zwiększenie bioróżnorodności. Obecnie na terenie gminy Nowa Wieś Wielka większość z użytków ekologicznych stanowią bagna i torfowiska, ale pewien udział mają także wyłączone z użytkowania łąki, pastwiska i ugory. 

W tabeli poniżej zestawiono użytki ekologiczne zlokalizowane na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

	Tabela nr 6.3-2. Użytki ekologiczne w gminie Nowa Wieś Wielka

	Lp.
	Pow. [ha]
	Obręb ewiden.
	Opis lokalizacji dz. ew. nr
	Forma własności, zarządca
	Data utworzenia
	Opis

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	1
	11,78
	Brzoza
	252/3LPB, 271/5LPB
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz
	19 stycznia 2004 r.
	bagno – projektowany rezerwat przyrody „Piecki Jezuickie”

	2
	5,1
	Brzoza
	283/3LPB
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz
	19 stycznia 2004 r.
	bagno z samosiewem olszy, sosny i brzozy

	3
	4,84
	Brzoza
	284/3LPB
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz
	19 stycznia 2004 r.
	bagno z samosiewem olszy

	4
	26,31
	Olimpin
	306/2LPB
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz
	19 stycznia 2004 r.
	zabagniona łąka granicząca z rezerwatem przyrody „Dziki Ostrów”

	5
	0,76
	Kobylarnia
	316/4LPB
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bydgoszcz
	19 stycznia 2004 r.
	bagno z zadrzewioną łąką

	6
	3,83
	Leszyce
	24LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	7
	19,78
	Leszyce
	23LP, 24LP, 25LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	8
	3,84
	Leszyce
	25LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	9
	4,55
	Leszyce
	55/1LP, 54/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	10
	0,96
	Leszyce
	82/2LP, 83/3LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	11
	1,09
	Leszyce
	107/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	12
	4,91
	Leszyce
	14LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	13
	4,73
	Leszyce
	15LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	14
	0,9
	Leszyce
	16/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	15
	7,97
	Leszyce
	26LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	16
	1,29
	Leszyce
	26LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	17
	0,63
	Leszyce
	46LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	18
	0,91
	Leszyce
	46LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	19
	0,66
	Leszyce
	47LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	20
	0,32
	Leszyce
	47LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	21
	0,28
	Leszyce
	71/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	22
	1,44
	Leszyce
	71/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	23
	0,26
	Leszyce
	72/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	24
	0,67
	Leszyce
	72/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	25
	1,78
	Dobromierz
	73/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	26
	0,5
	Leszyce
	74/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	27
	0,67
	Leszyce
	78/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	28
	0,45
	Leszyce
	78/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	29
	1,82
	Leszyce
	78/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	30
	2,76
	Leszyce
	79/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	31
	0,55
	Leszyce
	79/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	32
	4,1
	Leszyce
	79/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	33
	7,4
	Leszyce
	80/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	34
	0,58
	Leszyce
	80/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	35
	0,35
	Leszyce
	81/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	36
	0,62
	Leszyce
	81/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	37
	1,39
	Leszyce
	82/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	38
	0,65
	Leszyce
	93/3LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	39
	1,57
	Leszyce
	100LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	40
	0,66
	Leszyce
	100LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	41
	1,37
	Leszyce
	101LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	42
	0,33
	Leszyce
	102LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	43
	1,1
	Leszyce
	104/4LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	44
	4,24
	Leszyce
	106LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	45
	0,8
	Leszyce
	107/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	46
	0,02
	Leszyce
	107/5LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	47
	0,17
	Leszyce
	107/8LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno


	48
	0,37
	Leszyce
	109/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	49
	0,55
	Leszyce
	109/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	50
	0,27
	Leszyce
	110/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	51
	0,04
	Leszyce
	113LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	52
	10,14
	Dobromierz
	114/4LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	53
	0,32
	Leszyce
	115/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	54
	0,04
	Dobromierz
	115/6LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	55
	0,69
	Leszyce
	115/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	56
	0,76
	Leszyce
	126/4LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	57
	0,36
	Leszyce
	130/8LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	58
	0,58
	Leszyce
	131L/6P
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	59
	1,9
	Leszyce
	133/5LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno


	60
	0,45
	Leszyce
	134LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	61
	1,58
	Leszyce
	134LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	62
	0,72
	Leszyce
	140/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	63
	0,69
	Leszyce
	147/2LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	64
	2,47
	Leszyce
	156LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	65
	1,33
	Leszyce
	162LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	66
	0,39
	Leszyce
	162LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	67
	0,91
	Leszyce
	165/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	68
	1,08
	Leszyce
	166LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	69
	0,58
	Leszyce
	167/3LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	70
	3,28
	Leszyce
	173/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	71
	1,83
	Leszyce
	174/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	72
	2,94
	Leszyce
	174/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	73
	2,36
	Leszyce
	175LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	74
	0,5
	Leszyce
	189/1LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	75
	0,32
	Prądocin
	224/6LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	76
	0,7
	Prądocin
	224/8LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno

	77
	0,18
	Brzoza
	225/5LP
	Skarb Państwa w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Solec Kujawski
	19 stycznia 2004 r.
	bagno


5.8. Wody podziemne i powierzchniowe

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Nowa Wieś Wielka położony jest w strefie wododziałowej dwóch głównych dorzeczy polskich: dorzecza Odry i dorzecza Wisły. Zachodnia część gminy odwadniana jest do Odry natomiast wschodnia do Wisły. Granica wododziału I rzędu przebiega z południa na północ. Okolice wsi Dąbrowa Wielka i osady Leszyce należą do zlewni Wisły zaś Nowa Wieś Wielka, Brzoza, Prądocin i tereny położone dalej na zachód położone są w zlewni Odry. Głównym ciekiem, którym organizowany jest odpływ wód do Wisły jest Kanał Zielona Struga, zaś do Odry wody odpływają za pośrednictwem Nowego Kanału Noteckiego, który uchodzi do Noteci i dalej do Warty.

W centralnej części gminy znajduje się zlewnia bezpośrednia jednego z najważniejszych obiektów wodnych gminy - Jeziora Jezuickiego. Jest to największe jezioro spośród nielicznych naturalnych zbiorników wodnych 
w gminie. Jego zlewnia należy do dorzecza Odry.

Cieki analizowanego obszaru charakteryzują się śnieżno-deszczowym reżimem zasilania. 

Położony na terenie gminy Kanał Zielona Struga bierze początek przy granicy gminy w rejonie zbocza wysoczyzny inowrocławskiej, zbierając wody z licznych rowów melioracyjnych. Zasilanie odbywa się głównie za pomocą wód podziemnych drenowanych poziomów wodonośnych wysoczyzny, powierzchniowymi wodami odpływowymi ze skarpy wysoczyzny oraz znacznie obficiej wodami roztopowymi w okresie odwilży wiosennej. Ponadto do kanału są odprowadzane wody podziemne drenowane z terenu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Nowej Wsi Wielkiej. 

Ważnym ciekiem na obszarze opisywanej gminy jest dopływ ze Złotnik Kujawskich (Kanał Złotnicki), który początek bierze na wysoczyźnie inowrocławskiej, przepływa w pobliżu Nowej Wsi Wielkiej i wpada do Jeziora Jezuickiego. Jest to główny dopływ jeziora. Odpływ wód jeziornych następuje Strugą Jezuicką do Nowego Kanału Noteckiego.

Zachodnia część gminy Nowa Wieś Wielka odwadniana jest przez fragment Kanału Noteckiego oraz system rowów łączących kanał z Notecią. Kanał Notecki nie jest wprawdzie objęty systematycznymi badaniami stanu czystości, jednak z powodu jego zasilania wodami Noteci, sądzić należy, że przemiany jakościowe środowiska wodnego są podobnie ukierunkowane w obu ciekach, a zasilanie Kanału wodami Noteci dodatkowo sugeruje analogie, jakie mogą zachodzić w stanie chemicznym obu cieków.

Wśród wód powierzchniowych analizowanej gminy ważne miejsce zajmuje Jezioro Jezuickie. Stanowi ono relikt odpływu wód w okresie zlodowacenia bałtyckiego i należy do typu jezior dolinnych. Rzeźba terenu w otoczeniu jeziora jest zróżnicowana. W północnych fragmentach zlewni występują pagórki wydmowe o wysokościach dochodzących do 10 m, natomiast jej południowa część ma charakter monotonnej równiny, wyniesionej 1-2 m ponad poziom lustra wody. Jezioro według planu batymetrycznego Instytutu Rybactwa Śródlądowego charakteryzuje się powierzchnią 146,7 ha. Objętość misy jeziornej wynosi 5063,1 tys. m3, przy głębokości maksymalnej 10,6 m i średniej 3,3 m. Z uwagi na zmiany poziomu lustra wody dane te, pochodzące z lat 60, należy traktować jako przybliżone.

Położone kilka kilometrów na południe od Bydgoszczy jezioro stanowi ważny obiekt rekreacyjny dla mieszkańców miasta. Południowy brzeg jeziora jest płaski, natomiast od strony północnej przylegają do niego zalesione wzgórza wydmowe. Jezioro należy do zbiorników płytkich, największe zagłębienia dna zajmują jedynie około 7% całkowitej powierzchni.

Wody podziemne

Cały obszar gminy (poza niewielkimi fragmentami na północy) położony jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 138) zaliczanego do obszarów najwyższej ochrony (ONO). Jest to zbiornik w osadach czwartorzędowych typu porowego (w osadach piaszczystych i piaszczysto-żwirowych), pochodzących 
z akumulacji w okresie interstadialnym. Z przeglądowej analizy ujęć wody w Brzozie, Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej wynika, że poziomy wodonośne występują od głębokości 15-20 m do 60-80 m p.p.t. Wydajność jest zmienna i waha się od 15 do ponad 90 m3/h. Miąższość poziomów wodonośnych jest znaczna i dochodzi do 70 m. Dopływ wód podziemnych następuje z kierunku południowego (wysoczyzna morenowa) oraz z zachodniej części pradoliny. Odpływ skierowany jest na północny wschód w kierunku doliny Wisły. Zbiornik cechuje się bardzo dużymi i dużymi wartościami wydajności. W zachodniej części gminy wartości te mieszczą się 
w przedziale 75-120 m3/h, a na pozostałym obszarze, posuwając się w kierunku wschodnim maleją, ale nie spadają poniżej 10 m3/h. Przy północno-zachodniej granicy gminy występuje strefa wydajności powyżej 120 m3/h. Są to najwyższe wydajności poziomów wód podziemnych w strefie Niżu Polskiego. Potwierdziła to analiza ujęć wody z terenu gminy. 

W związku z genezą i budową geologiczną zasoby wód podziemnych są na większości obszaru pozbawione izolacji litologicznej ograniczającej oddziaływanie i dopływ zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Jedynie w rejonie Nowej Wsi Wielkiej i w północno-zachodniej części gminy występuje pełna izolacja zbiornika, choć posiada ona niewielki zasięg wertykalny. Z uwagi na wielkość zbiornika oraz charakter zasilania i migracji wód podziemnych, ewentualne zanieczyszczenia mogą dosyć łatwo ulegać rozprzestrzenieniu na cały poziom wodonośny. Wspomniane strefy izolacji wód podziemnych mogą mieć znaczenie lokalne i nie należy przeceniać ich wartości dla stanu czystości wód całego zbiornika.

Według danych Mapy hydrogeologicznej Polski jakość wód jest dobra. Wykazują one jedynie podwyższone zawartości żelaza i manganu, co jest stanem powszechnym w przypadku wód czwartorzędowych.

5.9. Zaopatrzenie w wodę

Gmina Nowa Wieś Wielka jest zaopatrywana w wodę z trzech ujęć wody spiętych siecią wodociągową.

Stacja wodociągowa „Brzoza” składa się z 2 studni głębinowych, ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych, stacji uzdatniania wody i pompowni 2° ze zbiornikiem retencyjnym. Wydajność ujęcia - 506 m3/dobę.

Stacja wodociągowa „Nowa Wieś Wielka” składa się z 2 studni głębinowych, ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych, stacji uzdatniania wody i pompowni 2° ze zbiornikiem retencyjnym. Wydajność ujęcia - 341 m3/dobę.

Stacja wodociągowa „Prądocin” składa się z 2 studni głębinowych, stacji uzdatniania wody i pompowni 2° ze zbiornikiem retencyjnym. Wydajność ujęcia - 1200 m3/dobę.

Dane charakteryzujące sieć wodociągową w 2014 roku (dane GUS):

· długość czynnej sieci rozdzielczej - 111,8 km,

· przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 1987 szt.,

· woda dostarczona gospodarstwom domowym - 213,0 dam3,

· ludność korzystająca z sieci wodociągowej - 7354 osoby,

· zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca - 22,0 m3.

Na terenie gminy planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej (źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowa Wieś Wielka):

· etap I   
- Prądocin, tereny usługowe w Brzozie, Kobylarnia, Nowe Smolno,

· etap II  
- Kolankowo, Tarkowo Dolne,

· etap III 
- pozostałe wsie.

5.10. Gospodarka ściekowa

W gminie Nowa Wieś Wielka istnieją obecnie 2 gminne oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnia zlokalizowana 
w Dziemionnie obsługuje głównie Nową Wieś Wielką i Dziemionnę, a oczyszczalnia usytuowana między Brzozą a Prądocinem obsługuje Brzozę i Olimpin. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Kanału Nowonoteckiego (Nowego Kanału Noteckiego).

Ponadto na terenie bazy paliw Operatora Logistycznego Paliw Płynnych funkcjonuje lokalna oczyszczalnia ścieków.

Na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej ścieki gromadzi się w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wozami asenizacyjnymi wywozi do oczyszczalni. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem są indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Dane charakteryzujące sieć kanalizacyjną w 2014 roku (dane GUS):

· długość sieci kanalizacyjnej - 46,9 km,

· przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 1521 szt.,

· ścieki odprowadzone – 206,0 dam3,

· ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej – 5642 osoby.

Na terenie gminy planowana jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (źródło: Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania Gminy Nowa Wieś Wielka):

· etap I    
- tereny inwestycyjne w Brzozie wzdłuż drogi krajowej, Prądocin,

· etap II  
- Kobylarnia, Kolankowo, 

· etap III
- pozostałe wsie,

· budowa kolektora spinającego między oczyszczalniami w Brzozie i Dziemionnie,

· modernizacja sieci kanalizacyjnych w Nowej Wsi Wielkiej,

· budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych zbiorowym systemem odprowadzenia ścieków,

· likwidacja oczyszczalni w Dziemionnie,

· modernizacja oczyszczalni w Brzozie.

5.11. Gospodarka odpadami

Aktualnie na terenie gminy brak składowiska odpadów. Wywóz odpadów komunalnych prowadzą przedsiębiorstwa według rejestru działalności regulowanej (http://bip.nowawieswielka.pl/?cid=614).

Odpady trafiają na składowiska

· w Giebni w gminie Pakość,

· w Załachowie w gminie Łabiszyn,

· w Niedźwiedziu w gminie Wąbrzeźno.

5.12. Gleby

Na obecny charakter pokrywy glebowej decydujący wpływ miał charakter osadów oraz stosunki wodne. Można stwierdzić, że ten ostatni czynnik zadecydował o przewalających typach gleb i ich wartości użytkowej. Wśród gleb mineralnych użytkowanych rolniczo przeważają brunatne wyługowane. Występują ponadto gleby płowe oraz czarne ziemie zdegradowane. Dominuje 6 i 7 kompleks glebowo-rolniczy. Tylko w rejonie Dobromierza i Leszyc spotykamy niewielkie płaty kompleksów: 5 i 4, co jest związane z lepszymi warunkami litologicznymi (piaski gliniaste na glinach zwałowych). Wśród gleb pochodzenia organicznego i mineralno-organicznego największą powierzchnię zajmują gleby torfowe rozwinięte na torfach niskich oraz mułowo-torfowe i mułowe, z których część powstała na piaskach, część na osadach piaszczystych z dużym udziałem węglanu wapnia (wapno łąkowe). Zaliczono je do kompleksów glebowych użytków zielonych jako 2z i 3z (ten ostatni przeważa). Najwyższą wartość mają gleby torfowe zaliczone w zdecydowanej większości do kompleksu 2z. Powstały one na torfach niskich, dobrze rozłożonych z niewielką domieszką namułów i wapna łąkowego. Gleby te występują prawie wyłącznie w zachodniej części gminy wzdłuż Nowego Kanału Noteckiego. W niewielkich płatach pojawiają się także na zachód od Nowej Wsi Wielkiej, w okolicy Leszyc, Kobylarni oraz Dobromierza.

5.13. Turystyka i kultura

Centrum turystyczno-rekreacyjne w gminie Nowa Wieś Wielka stanowi jezioro Jezuickie. Zlokalizowano tam dwa ośrodki wypoczynkowe, liczne ogrody działkowe, domki letniskowe oraz pole biwakowe. W Chmielnikach, Prądocinie i Pieckach brzeg jeziora jest częściowo zagospodarowany przez budowę miejsc do kąpieli, wypożyczalni sprzętu wodnego oraz pomostów dla wędkarzy.

Na uwagę zasługują także zabytki znajdujące się na terenie gminy:

· Pałac myśliwski w Brzozie z końca XIX w,

· Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Wielkiej, 

· Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Brzozie,

· Kościół w Dąbrowie Wielkiej.

Warto również zwrócić uwagę na zabudowę osadnictwa pruskiego z II połowy XIX i I połowy XX wieku. Do ciekawszych obiektów należy ciąg gospodarstw osadników niemieckich, szkoła kościół (1876) i plebania we wsi Dąbrowa Wielka. 

Ciekawymi obiektami na terenie gminy Nowa Wieś Wielka są również relikty polskich i niemieckich fortyfikacji obronnych. W rejonie Piecek, Smolna, Kobylarni i Olimpina znajdują się polskie okopy z 1939 roku. Kolejna linia zabytkowych fortyfikacji polowych to niemiecka pozycja obronna z 1945 roku budowana od wiosny 1944 roku przez oddziały Hitlerjugend, pracowników przymusowych oraz jeńców wojennych. Węzeł obronny zlokalizowano m.in. w lesie na południe od Nowej Wsi Wielkiej.

Na terenie gminy znajdują się nieczynne cmentarze ewangelickie m.in. w Brzozie, Prądocinie, Dobromierzu, Dąbrowie Wielkiej, Kolankowie, Leszycach, Olimpinie, Tarkowie Dolnym.

5.14. Uwarunkowania krajobrazowe

Gmina Nowa Wieś Wielka leży na południowym skraju Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej. Krajobraz terenu gminy jest zróżnicowany głównie wskutek późniejszych procesów rzeźbotwórczych oraz działalności człowieka. Zalegające na dużej powierzchni i cechujące się dużą miąższością piaski, zostały silnie przewiane i utworzyły jeden z największych kompleksów wydm śródlądowych w Polsce. Oprócz klasycznych wydm parabolicznych występują także wały i pagórki wydmowe o nieregularnych kształtach, oraz różnego rodzaju niecki deflacyjne. Cechą charakterystyczną wydm są ramiona skierowane na zachód w wyniku oddziaływania wiatrów zachodnich, które doprowadziły do ich utworzenia. Wydmy występują najliczniej w dwóch obszarach gminy. Pierwszy z nich obejmuje przede wszystkim tereny w północnej części gminy, zaliczanej do mikroregionu Puszcza Bydgoska. 
W tej części występują duże wysokości bezwzględne dochodzące do 99,5 m n.p.m. (północno-wschodnia strefa gminy, na północ od Dobromierza i Leszyc). Największe wysokości bezwzględne występują jednak na wschodzie gminy, w pobliżu jej granicy (108,4 i 109 m n.p.m.). Najniżej położone tereny gminy znajdują się na zachodzie w rejonie Kobylarni (68,4 m n.p.m.). Tak więc różnice wysokości osiągają wartość 40,6 m. Z kolei deniwelacje pomiędzy szczytami wydm a powierzchnią terasy pradolinnej dochodzą do 26-27 m, przeciętnie wynoszą 18-20 m. Drugi kompleks wydm występuje w zachodniej części gminy, w okolicy Nowe Smolno – Kobylarnia – Brzoza, gdzie maksymalne wysokości dochodzą do 89 m n.p.m. Dolina Nowego Kanału Noteckiego oddziela następny obszar pagórków wydmowych (strefa Jakubowo – Dobromierz), gdzie wysokości są nieco mniejsze (83-86 m n.p.m.), choć zdarzają się również wydmy większe (92 m n.p.m.).

5.15. Powierzchnia obszaru objętego „Planem”

Nowa Wieś Wielka zlokalizowane są w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie bydgoskim, jako gmina wiejska.
Ogólna powierzchnia gminy Nowa Wieś Wielka wynosi 14828 ha.

Podział szczegółowy gruntów gminy:

Użytki rolne 4141 ha:

· grunty orne 2041 ha,

· sady 13 ha,

· łąki trwałe 1613 ha,

· pastwiska trwałe 316 ha,

Grunty leśne 9401 ha

Grunty zabudowane 331 ha

Tereny komunikacyjne 366 ha

Grunty pod wodami 158 ha

Tereny pozostałe 507 ha:

· użytki ekologiczne 181 ha,

· nieużytki 155 ha,

· różne 94 ha.

5.16. Ludność

Wg GUS (stan na 31.12. 2014 r.) w gminie Nowa Wieś Wielka zamieszkiwało około 9778 osób. Gęstość ludności wynosi około 66 osób/km2.

	Tabela nr 6.12-1. Liczba ludności w latach 2006 - 2014 (dane GUS)

	Lp.
	Rok
	Ogółem

	1
	2
	3

	1
	2006
	8288

	2
	2007
	8528

	3
	2008
	8801

	4
	2009
	8962

	5
	2010
	9154

	6
	2011
	9363

	7
	2012
	9557

	8
	2013
	9697

	9
	2014
	9778


Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika iż liczba ludności w gminie ma tendencję rosnącą. Struktura ludności w gminie odzwierciedla krajowy trend przewagi liczby kobiet nad mężczyznami.
Na podstawie danych z tabeli nr 6.12-1 opracowano prognozę liczby ludności w gminie, którą przedstawiono w tabeli nr 6.12-2.

	Tabela nr 6.12-2 Prognoza liczby ludności (dane GUS)

	Lp.
	Rok
	Prognozowana liczba ludności ogółem

	1
	2
	3

	1
	2015
	9982


	2
	2016
	10191

	3
	2017
	10404

	4
	2018
	10622

	5
	2019
	10844

	6
	2020
	11070

	7
	2021
	11302

	8
	2022
	11538

	9
	2023
	11779

	10
	2024
	12026

	11
	2025
	12277

	12
	2026
	12534

	13
	2027
	12796

	14
	2028
	13063

	15
	2029
	13336

	16
	2030
	13615


Na podstawie liczby ludności odnotowanych w ostatnich latach obliczono wskaźnik liczby ludności, względem którego obliczono przewidywalną liczbę ludności w latach 2014 ÷ 2030. 

Wyniki obliczeń wskazują zwiększenie liczby ludności:

· w roku 2020 o około 1433 osoby w stosunku do roku 2013.

· w roku 2030 o około 3978 osoby w stosunku do roku 2013.

Prognozę liczby ludności w mieście przedstawiono w postaci graficznej na poniższym rysunku nr 6.6-1.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



                           Rysunek nr 6.6-1 Prognoza liczby ludności w gminie na lata 2014 ÷ 2030
5.17. Uwarunkowania klimatyczne 

Krótka charakterystyka warunków klimatycznych wg. Narodowego Atlasu Polski przedstawia się następująco:

· przeciętna ilość opadów 500-550 mm

· średnia temperatura roczna 7,5-8,0°C

· średnia temperatura stycznia -2,5-3,0°C

· średnia temperatura lipca 18-18,5°C

· długość okresu wegetacyjnego (liczba dni w roku ze średnią temperaturą powyżej 50°C) 210 - 220 dni

· średnia ilość dni w roku z pokrywą śnieżną - 70 dni

Średnia roczna temperatura powietrza jest tylko nieznacznie niższa od najwyższych w Polsce średnich rocznych temperatur powietrza obserwowanych w południowo-zachodniej części kraju. Średnie sumy roczne opadów atmosferycznych wynoszą tu średnio około 525 mm i tym samym należą do najniższych w Polsce. Obszar ten należy do najuboższych w skali całego kraju zasobach wodnych. Średnio w każdym półroczu letnim występuje wyraźny deficyt opadów atmosferycznych. Może on być uzupełniany przez wody podziemne i wody powierzchniowe, o ile poziom występowania tych wód umożliwia drenaż powierzchniowy. Specyfiką regionu jest dłuższy wiosną i wcześniejszy jesienią okres występowania przymrozków oraz większe spadki temperatury, co wpływa negatywnie na wegetację roślin.


Wg zapisów „Rocznej oceny jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2013”, wykonanej przez WIOŚ w Bydgoszczy, gmina Nowa Wieś Wielka zaliczona jest do strefy kujawsko-pomorskiej (PL0404), wg podziału wykonanego na potrzeby Programów Ochrony Powietrza, a jako kryterium zakwalifikowania strefy do klasy C przyjęto poziom PM10 (24h).

Poniżej zestawienie wynikowe klas strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za rok 2013 dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi.

	Tabela nr 6.7-1. Klasy strefy kujawsko-pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (kryterium –poziom docelowy)

	Lp.
	Substancja
	Strefa

	1
	2
	3

	1
	SO2 (dwutlenek siarki)
	A

	2
	NO2 (dwutlenek azotu)
	A

	3
	CO (tlenek węgla)
	A

	4
	Benzen
	A

	5
	PM10 (pył zawieszony 10)
	C

	6
	PM2,5 (pył zawieszony 2,5)
	A

	7
	Pb (ołów)
	A

	A – nie przekracza poziomu dopuszczalnego

C – powyżej poziomu dopuszczalnego


Z powyższej tabeli wynika, iż większość wymienionych substancji w 2013 r. nie przekroczyło poziomów dopuszczalnych.    

Zgodnie z Uchwałą NR XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz docelowych dla arsenu i ozonu, gmina Nowa Wieś Wielka, wlicza się do strefy kujawsko-pomorskiej. Dla samej Gminy Nowa Wieś Wielka nie są wydzielone oddzielone zadania. Zadania skierowane są do wszystkich gmin i miast wchodzących w skład strefy. 

Podstawowe kierunki działań

W strefie kujawsko-pomorskiej konieczna jest redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10, w celu dotrzymania wielkości dopuszczalnych. W przypadku arsenu i benzenu nie stwierdzono w modelowaniu przekroczeń odpowiednio poziomu docelowego i dopuszczalnego na terenie strefy. Zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami można wysnuć następujące wnioski:

· w strefie kujawsko – pomorskiej przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń stężeń 24-godzinnych (powyżej 35 razy w roku) występują na obszarze:

· Grudziądza,

· powiatu inowrocławskiego,

· powiatu bydgoskiego,

· powiatu nakielskiego,

· powiatu brodnickiego;

· przekroczenia średniorocznych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 występują na obszarze powiatu inowrocławskiego;

· modelowanie nie wykazało przekroczenia dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego dla benzenu w strefie kujawsko-pomorskiej;

· modelowanie nie wykazało przekroczenia docelowej wartości stężenia średniorocznego dla arsenu w strefie kujawsko-pomorskiej.

Działania zmierzające do ograniczania zanieczyszczenia powietrza

W zakresie emisji powierzchniowej

Aby ograniczyć emisję ze źródeł powierzchniowych konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie sposobu ogrzewania czy to w budynkach użyteczności publicznej czy zabudowie jedno- lub wielorodzinnej na terenie strefy. Ograniczenie emisji z tych źródeł można osiągnąć poprzez:

· zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez termomodernizację budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

· podłączenia do lokalnych sieci cieplnych,

· wymianę dotychczasowych kotłów węglowych na nowe o wyższej sprawności, lub zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem ziemnym lub olejem opałowym, albo zastosowanie ogrzewania elektrycznego.

Sposobem na realizację tych zadań jest opracowanie i wdrożenie programu ograniczania niskiej emisji (PONE) dla miast i gmin strefy kujawsko-pomorskiej. Głównym celem PONE jest poprawa jakości powietrza na danym obszarze, a nie tylko redukcja ilości zanieczyszczeń. Działania te przyniosą efekt w perspektywie długoterminowej, w związku z czym, powinny być realizowane sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych.

W zakresie emisji liniowej

Ograniczenie emisji liniowej jest osiągane poprzez szereg działań m.in. modernizację stanu dróg, czy poprawę stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach. Poprawa stanu dróg wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie wielkości unosu pyłu (tzw. emisję wtórną) z powierzchni drogi.

W zakresie emisji punktowej

Zgodnie z wydanymi pozwoleniami i decyzjami na emisję gazów i pyłów do powietrza, zakłady i przedsiębiorstwa zlokalizowane w strefie kujawsko-pomorskiej, muszą respektować postanowienia zawarte w tych dokumentach, a także dotrzymywać wielkości emisji dopuszczalnych ustalonych w pozwoleniach. Realizacja planów inwestycyjnych przedsiębiorstw, takich jak: modernizacje kotłowni, modernizacja dużych obiektów energetycznego spalania paliw, wprowadzeni nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, hermetyzacji układów technologicznych, modernizacji instalacji – w zakresie spełniania wymagań BAT i standardów emisyjnych pozwoli na sukcesywną redukcję emisji zanieczyszczeń w dłuższej perspektywie, do 2020 roku.

Działania wspomagające

Wyszczególnić tutaj można także działania wspomagające:

1. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów, aspektów wpływających bezpośrednio na jakość powietrza poprzez:

· podłączenie do sieci cieplnej użytkowników w każdym miejscu, w którym takie zadanie jest możliwe do wykonania. Skutkować to będzie ograniczeniem tzw. „niskiej emisji” z indywidualnych źródeł ciepła. Stosowanie bardziej ekologicznych źródeł w sytuacji, gdy podłączenie do miejskiej sieci nie jest możliwe poprzez stosowanie kotłów gazowych lub olejowych,

· planowanie już na etapie projektów urbanistycznych „korytarzy” zapewniających możliwość swobodnego przepływu mas powietrza celem „przewietrzania” terenów zabudowanych.

2. Prowadzenie działań edukacyjno – promocyjnych:

· stworzenie systemu służącego do informowania mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza np. poprzez audycje radiowe czy informacje zamieszczane na stronach internetowych,

· prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców o szkodliwości dla zdrowia ludzkiego, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie powietrza poprzez m.in. organizowanie spotkań edukacyjnych, na których problemy zanieczyszczenia powietrza będą poruszane i szczegółowo omawiane, kolportaż ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej, edukacja ekologiczna dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach, włączenie do tych akcji lokalnych organizacji ekologicznych.

3. Uwzględnienie w specyfikacji SIWZ wymogów dotyczących ochrony środowiska.

Realizacja tego zadania polegać powinna na przygotowaniu odpowiednich zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stawiając wymogi ograniczenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Zapisy te w szczególności powinny dotyczyć zakupu m.in. pojazdów spełniających normy emisji spalin, źródeł energetycznego spalania o niskiej emisji, zakupu i stosowania paliw ekologicznych, czy stosowania energooszczędnych materiałów przy budowie. W ramach tego zadania konieczne jest także postawienie wymagań wykonawcom m.in. konieczność ograniczenia pylenia przy realizacji budowy poprzez zraszanie pryzm materiałów sypkich, czy przemywanie kół pojazdów opuszczających plac budowy.

4.  Zmniejszanie emisji ze źródeł przemysłowych poprzez:

· systematyczne kontrole w zakresie dotrzymywania standardów emisyjnych przez zakłady przemysłowe,

· systematyczne kontrole w zakresie dotrzymywania wielkości emisji dopuszczalnych ustalonych przez odpowiednie decyzje administracyjne,

· stałe modernizacje ciągów technologicznych, stosowanie wysoko sprawnych urządzeń odpylających, wprowadzanie nowoczesnych i bardziej ekologicznych technologii spalania,

· ograniczenia dla nowych inwestycji polegające na wymuszeniu już na etapie planowania inwestycji stosowania bardziej ekologicznych technologii produkcji czy spalania,

· poprawę jakości stosowanych paliw energetycznych, lub zastąpienie ich bardziej ekologicznymi,

· sukcesywne wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku,

· sukcesywne wdrażanie w przedsiębiorstwach systemów zarządzania środowiskiem (np. ISO 14000).

Przewidziane niniejszym „Planie gospodarki niskoemisyjnej…” działania związane są z ograniczaniem emisji substancji wprowadzanych do powietrza. Planowane działania są zgodne z Programem  ochrony  powietrza  dla strefy  kujawsko-pomorskiej  ze  względu  na przekroczenia  poziomów  dopuszczalnych  dla  pyłu  PM10  i benzenu  oraz docelowych dla arsenu i ozonu.

Charakterystyka nośników energetycznych zużywanych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka
5.18. System ciepłowniczy

Ciepło dostarczane do odbiorców może mieć różne przeznaczenie. Dominujące są potrzeby ogrzewania i wentylacji obiektów, podgrzewania wody użytkowej oraz zastosowania technologicznego u odbiorców przemysłowych. Głównymi odbiorcami ciepła są sektor: bytowo-komunalny oraz przemysłowy, który w ostatnich dwóch dekadach znacząco ograniczył swoje potrzeby z powodu rezygnacji z energochłonnych technologii oraz zmniejszenia produkcji. Sektor socjalno-bytowy także racjonalizuje zużycie energii poprzez termomodernizacje obiektów, budownictwo energooszczędne i stosowanie indywidualnych, nowoczesnych źródeł pozyskiwania ciepła. Wszystkie te działania prowadzą obecnie do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, w tym w szczególności ciepło sieciowe. Ponadto zapotrzebowanie na ciepło jest silnie uzależnione od warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym jesienno-zimowym. Wahania wynikające ze zmiennych warunków zewnętrznych zniekształcają obraz tendencji zachodzących na rynku w porównaniach krótkookresowych.

W gminie Nowa Wieś Wielka brak zorganizowanego systemu grzewczego. Zaopatrzenie gminy Nowa Wieś Wielka w ciepło oparte jest o kotłownie lokalne (zlokalizowane z reguły przy obiektach użyteczności publicznej), kotłownie osiedlowe oraz o ogrzewanie indywidualne budynków. 

5.18.1. Produkcja, zużycie i odbiorcy ciepła

Gmina Nowa Wieś Wielka nie posiada scentralizowanego systemu ogrzewania. Produkcja ciepła oparta jest głównie o kotłownie lokalne wykorzystujące głownie węgiel, olej opałowy i biomasę. 

Całość działań w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej na terenie gminy zmierzać będzie do poprawy stanu środowiska oraz zmniejszania kosztów wytwarzania energii cieplnej. Gmina posiada możliwości wykorzystania zasobów energii ekologicznie czystej, opartej o odnawialne źródła, dlatego też należy rozważyć możliwość wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł alternatywnych (dotyczy to głównie pozyskiwania ciepła z biomasy), ze źródeł niskotemperaturowych i z energii promieniowania słonecznego.

5.19. System gazowniczy

We wschodniej części gminy przebiega odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250; PN 6,3 MPa relacji Gniewkowo – Otorowo. Na terenie gminy nie występuje sieć gazowa zasilająca i rozdzielcza dla bezpośredniego przyłączenia odbiorców.

5.19.1. Plany rozwojowe dostawców gazu na terenie gminy

Polska Spółka Gazownictwa rozważa gazyfikację Gminy od strony Przyłęk – Brzoza.

5.20. System energetyczny

5.20.1. Charakterystyka systemu energetycznego

Dostawcą energii na terenie Gminy jest ENEA S.A. W południowej części gminy zlokalizowany jest Główny Punkt Zasilania, z którego wyprowadzone są dwie linie WN 110 kV – w kierunku GPZ Pakość i GPZ Solec Kujawski oraz sieć linii średniego napięcia.

Wschodnią część gminy przecinają dwie linie najwyższych napięć Pątnów – Jasiniec, jedna – przewidziana do zachowania jako linia 220 kV, druga - przewidziana do przebudowy na linię dwutorową 400 kV.

Ponadto w północnej części gminy przebiega linia relacji Bydgoszcz Zachód – Bydgoszcz Jasiniec, która posiada parametry linii 400 kV, ale dotychczas pracuje jako linia 220 kV.

Poszczególni  odbiorcy zaopatrywani są w energię elektryczną z sieci linii nn (napowietrznych i kablowych), wyprowadzonych ze stacji transformatorowych SN/nn, które są zasilane z linii średniego napięcia.

5.20.2. Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej

Według danych GUS za rok 2013, zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (na jednego odbiorcę) w Województwie Kujawsko-Pomorskiem wyniosło:

· miasto 1699,5 kWh,

· wieś 2780,9 kWh,

· średnio 2049,7 kWh.

Według przeprowadzonej inwentaryzacji oraz danych uzyskanych od dostawców energii elektrycznej, średnie zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca w 2013 roku na terenie gminy Nowa Wieś Wielka wyniosło około 800 kWh.

5.20.3. Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej

W zakresie elektroenergetyki ustala się (źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowa Wieś Wielka): 

· możliwość rozbudowy lub przebudowy sieci WN 110 kV,

· rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia,

· wymianę starych i budowę nowych stacji transformatorowych,

· sukcesywną wymianę napowietrznych linii niskiego napięcia na linie kablowe,

· dopuszczenie realizacji elektrowni wiatrowych na terenach rolnych w granicach sołectwa Dąbrowa Wielka.

5.20.4. Oświetlenie ulic

Zużycie energii elektrycznej w 2013 roku na podstawie zebranych danych kształtuje się na poziomie do około 700 MWh.

5.21. Transport na terenie gminy

Nowa Wieś Wielka (siedziba gminy) jest położona w odległości 22 km od Bydgoszczy i 48 km od Torunia. Połączenie z Bydgoszczą stanowi droga krajowa nr 25, a z Toruniem droga krajowa nr 25 i droga krajowa nr 10 (docelowo S-10 ).Podstawowy układ drogowy w gminie tworzą: 2 drogi krajowe, 3 drogi wojewódzkie i 7 dróg powiatowych. Układ ten uzupełniony jest siecią dróg gminnych.

Drogi krajowe to: 

· droga nr 25 Bydgoszcz – Inowrocław – Konin – Ostrów Wielkopolski, 

· droga nr 10 Pawłówek – Wypaleniska – Toruń. 

Ze względu na standard techniczny drogi zaliczone są do klasy GP (drogi główne ruchu przyspieszonego). W ciągu drogi krajowej nr 25 brak jest obejścia wsi Nowa Wieś Wielka i bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową znaczenia krajowego Tczew – Bydgoszcz – Katowice.

Drogi wojewódzkie to : 

· droga nr 254 Bydgoszcz – Brzoza  – Łabiszyn – Mogilno – Wylatowo,

· droga nr 274 stanowiąca dojazd do stacji PKP Emilianowo z drogi krajowej nr 10 

· droga nr 275 – dojazd do stacji PKP Brzoza z drogi krajowej nr 25. 

Pod względem standardu technicznego drogi zaliczone są do klasy G (drogi główne) i klasy Z (drogi zbiorcze).

Drogi powiatowe to :

· 1538C Przyłęki – Olimpin – Kobylarnia,

· 1539C Nowa Wieś Wielka – Pęchowo,

· 1548C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka,

· 1549C Solec Kujawski – Dąbrowa Wielka,

· 1550C Brzoza – Piecki – Prądocin,

· 1551C Leszyce – Dąbrowa Wielka,

· 1552C Tarkowo Dolne – Dąbrowa Wielka.

5.22. Odnawialne źródła energii – stan obecny i planowany

Energia wiatrowa

Produkcja energii przy wykorzystaniu siły wiatru jest działaniem zgodnym z polityką ekologiczną i energetyczną państwa, jak również przyjętymi w tej dziedzinie umowami międzynarodowymi. Energetyka wiatrowa, w porównaniu z energetyką dotychczas powszechnie stosowaną, m.in. opartą o węgiel, przynosi zyski ekologiczne, wynikające z wykorzystania powszechnego, odnawialnego surowca do produkcji przyjaznej środowisku i człowiekowi energii elektrycznej, w sposób niepowodujący powstania szkodliwych i uciążliwych produktów ubocznych. Ponadto energetyka wiatrowa przynosi korzyści ekonomiczne (podatki, aktywizacja lokalnych przedsiębiorstw, nowe miejsca pracy) i społeczne (czystsze środowisko naturalne, korzyści marketingowe).

Analizując jednak wstępnie aspekty środowiskowe terenu gminy Nowa Wieś Wielka, inwestycja w energetykę wiatrową na jego terenie wydaje się mało prawdopodobnym kierunkiem rozwoju OZE.

Na terenie Gminy nie występują obecnie turbiny wiatrowe.

Energia spadku wód

Biorąc pod uwagę uwarunkowania gminy oraz aspekty techniczne i ekonomiczne nie przewiduje się inwestycji 
w energetykę opartą na energii spadku wód na terenie gminy.

Na terenie Gminy nie występują obecnie elektrownie wodne.

Energia słoneczna (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne)

Energia słoneczna jest dla ziemi pierwotnym źródłem energii, z punktu widzenia ekologii najbardziej atrakcyjnym (brak efektów ubocznych, szkodliwych emisji oraz zubożenia naturalnych zasobów w trakcie wykorzystywania). Może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, do produkcji ciepłej wody, bezpośrednio poprzez zastosowanie specjalnych systemów do jej pozyskiwania i akumulowania. Graniczną mocą, jaką można uzyskać bezpośrednio z energii słonecznej na jednym metrze kwadratowym, jest tzw. stała słoneczna, która wynosi średnio 1 367 W/m2 i jest mocą promieniowania słonecznego docierającą do zewnętrznej warstwy atmosfery. 

Część tej energii jest odbijana lub pochłaniana przez atmosferę, więc efektywnie wykorzystanych przy powierzchni Ziemi jest do 1000 W/m2. 

Biorąc jednak pod uwagę dostępność do tego rodzaju odnawialnego źródła energii, techniczne możliwości jego wykorzystania i uwarunkowania finansowe (w tym możliwość uzyskania dofinansowania na zakup), a także nieszkodliwą dla środowiska naturalnego eksploatację, należy się spodziewać na terenie Gminy wzrostu zainteresowania montażem źródeł wykorzystujących energię słońca. 

Na terenie gminy wykorzystywane są kolektory słoneczne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej.

Prywatni inwestorzy uzyskali decyzje środowiskowe dla 2 inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka. Dotychczas przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane.

Charakterystyka planowanych inwestycji: 

1. W skład instalacji będą wchodziły  panele fotowoltaiczne o wymiarach:  max 2000 mm  x 1500 mm w  ilość  około max 4500 szt., przetwornice – wymiary - max 1800 mm x 1100 mm x 700 mm ilość dobrana zgodnie 
z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Energia wytworzona w każdej elektrowni fotowoltaicznej będzie przesyłana kablami podziemnymi lub naziemnymi do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem stacji nn/SN lub Głównego Punktu Zasilania GPZ znajdującego się poza terenem planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Planowana do realizacji inwestycja zrealizowana zostanie w oparciu o panele fotowoltaiczne polskiego producenta Solar Futurę Energy oraz przetwornice jednego z renomowanych dostawców europejskich. Zarówno panel jak i przetwornice będą posiadały europejskie certyfikaty jakości.

2. Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć konstrukcje nośne wolnostojące wbijane do ziemi (lub na fundamentach punktowych) do montażu ogniw fotowoltaicznych, ogniwa fotowoltaiczne ok.  5400 szt. o mocy ok. 240 W każdy, falowniki w ilości od 2 do 8, linie energetyczne, rozdzielnia elektryczna z transformatorem, przyłącze  elektroenergetyczne wykonane zgodnie z warunkami określonymi przez operatora sieci przesyłowej, tj. ENEA S.A., ogrodzenie instalacji, system monitoringu wizyjnego. Energia elektryczna produkowana przez farmę będzie dostarczana za pomocą stacji transformatorowej nN/15kV do sieci elektroenergetycznej operatora. Rozliczenia ilości wyprodukowanej energii i jej sprzedaży będzie dokonywane przez zamontowane układy pomiarowo- rozliczeniowe. W celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego zaplanowano stację transformatorową 0,4/14 kV. Stacja typu kontenerowego posiadała będzie wydzielone pomieszczenia dla rozdzielni niskiego napięcia, komór transformatorowych oraz rozdzielni średniego napięcia.

Przeprowadzona wśród mieszkańców ankietyzacja wykazała chęć działań w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych w okresie przewidzianym niniejszym „Planem”.
Pompy ciepła

Biorąc pod uwagę powszechność tego typu instalacji, szerokie możliwości techniczne i uwarunkowania finansowe (w tym możliwość uzyskania dofinansowania na zakup), a także nieszkodliwą dla środowiska naturalnego eksploatację, należy się spodziewać na terenie gminy wzrostu zainteresowania montażem pomp ciepła.

Przeprowadzona wśród mieszkańców ankietyzacja wykazała chęć działań w zakresie zabudowy pomp ciepła w okresie przewidzianym niniejszym „Planem”. 

Transformatory ciepła

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji nie wykazały funkcjonowania transformatorów ciepła na terenie Gminy. Również przeprowadzona wśród mieszkańców ankietyzacja nie wykazała planowanych działań w zakresie zabudowy transformatorów ciepła w okresie przewidzianym niniejszym „Planem”. W związku z czym nie przewidziano działań obejmujących zabudowę tego rodzaju odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze samorządu, jak i społeczeństwa.

Geotermia

Obecnie brak jest danych, co do wykorzystywania energii geotermalnej przez mieszkańców lub przedsiębiorców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

Ze względów techniczno-finansowych oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze nie przewiduje się na terenie gminy Nowa Wieś Wielka działań związanych z zabudową instalacji do wykorzystywania energii geotermalnej na cele grzewcze. 

Biomasa 

Według danych z inwentaryzacji na stan 31 grudnia 2013 r. (dane uzyskane na podstawie pism i ankietyzacji oraz z Urzędu Gminy), udział energii OZE w ogólnym zużyciu energii finalnej wynosił około 15% tj. 17110 MWh. Energia OZE wytwarzana była ze spalania biomasy.

Gospodarstwa indywidualne posiadające własne kotły grzewcze są często opalane biomasą – tj. najczęściej drewnem jako paliwo dodatkowe. Coraz popularniejsze stają się również kotły opalane brykietem lub peletem. Jeśli chodzi o uprawy energetyczne, inwestycja ta wymaga dobrego rozeznania tematu, sprawdzonych rynków zbytu. Odmianami roślin energetycznych, które są szczególnie przydatne do uprawy ze względu na uwarunkowania przyrodnicze są przede wszystkim odmiany wierzby wiciowej, miskanta olbrzymiego i cukrowego oraz ślazowca pensylwańskiego Wymienione wyżej gatunki, w szczególności wierzba energetyczna wymaga stosunkowo dobrej jakości gleb. Koszty produkcji wierzby energetycznej mieszczą się w granicach od 4000 do 8500 PLN/ha. 

W strukturze tych kosztów ponad 80% stanowią koszty związane ze zbiorem trzyletniej wierzby. Główny wpływ miała tutaj stosowana technologia zbioru. Plon na trzyletnich plantacjach wierzby to ok. 30-40 Mg/ha, a cena skupu oscyluje ok. 150 PLN/Mg. 

Użytki rolne w gminie Nowa Wieś Wielka zajmują około 29% powierzchni, jest to mała liczba niewystarczająca do pozyskiwania energii z biomasy na skalę przemysłową. W związku z tym nie przewidziano w niniejszym „Planie” działań dotyczących budowy dużych źródeł energetycznych (kotłowni) wykorzystujących biomasę.

Biogaz

Obecnie na terenie gminy Nowa Wieś Wielka nie występują biogazownie rolnicze.

W dniu 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument pn.: „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010 - 2020”. Dokument zakłada, że w każdej polskiej gminie do 2020 roku powstanie średnio jedna biogazownia wykorzystująca biomasę pochodzenia rolniczego, przy założeniu posiadania przez gminę odpowiednich warunków do uruchomienia takiego przedsięwzięcia. Przewiduje się, że biogazownie będą powstawać w tych gminach, na których terenach występują duże zasoby areału, z którego można pozyskiwać biomasę, co jest swego rodzaju harmonizacją działań krajowych rządu z priorytetami Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Płyn pofermentacyjny, po spełnieniu odpowiednich wymagań higienicznych, może być wykorzystywany do nawożenia roślin uprawnych. Znane są przykłady wykorzystywania odpadów z biogazowni do produkcji tzw. ekobrykietu, który można spalać w specjalnie dostosowanych kotłach. Płyn pofermentacyjny, po uzyskaniu certyfikatu nawozowego, może być również używany, jako nawóz do roślin doniczkowych lub szklarniowych.

W niniejszym „Planie” nie przewidziano działań związanych z budową biogazowni. 

7.6 Mikroinstalacje

Mikroinstalacja zgodnie z definicją jest to odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. Instalacje takie można podłączać do sieci elektroenergetycznej na specjalnych prawach w wypadku, kiedy jej właścicielem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Wyprodukowana energia elektryczna powinna w pierwszej kolejności być przeznaczona na potrzeby własne, a jej nadmiar sprzedawany do OSD, który ma obowiązek odkupu tej energii po stałej cenie. Pojęcie zostało wprowadzone w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie we wrześniu 2013 roku wprowadziła pojęcie mikroinstalacji. Pojęcie to zostało doprecyzowane ustawą z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii.


Z rozwiązaniem takim łączy się pojęcie prosumenta, tzn. zarazem producenta i konsumenta energii.

W myśl przepisów uchwalonej ustawy prosumentem może być podmiot, który spełnia następujące przesłanki:

· jest wytwórcą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, a więc instalacji o mocy nie większej niż 40 kW,

· jest osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej,

· wytwarza energię na własne potrzeby,

· sprzedaje niewykorzystaną energię do sieci dystrybucyjnej.

Przyłączane mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w ustawie. Szczegółowe warunki przyłączenia, wymagania techniczne oraz warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym określają odpowiednie przepisy.

Prosument jest uprawniony do korzystania z różnych mechanizmów wsparcia. Najważniejszym z nich jest możliwość sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Mechanizm ten należy analizować z pozycji obowiązujących do końca 2015 r. przepisów zawartych w ustawie Prawo energetyczne oraz tych, które wprowadza ustawa o odnawialnych źródłach energii od dnia 1 stycznia 2016 r.

Obecnie funkcjonujący mechanizm wsparcia oparty jest o zapisy znajdujące się w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.). Ustawa ta przewiduje w art. 9V, że energia elektryczna wytworzona w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej będzie się odbywać po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym w poprzednim roku kalendarzowym; na rok 2015 jest to równe 0,17 zł za 1 kWh wyprodukowanej energii.

Bardzo korzystne zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii, która została podpisana przez prezydenta w dniu 11 marca 2015r. Ustawa ta w art. 41 wprowadza gwarantowane taryfy na odsprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej. I tak dla instalacji fotowoltaicznych do 3 kW wsparcie w ramach taryfy gwarantowanej wyniesie 0,75 zł za 1 kWh przez 15 lat. Dla instalacji powyżej 3 kW, a nie przekraczających 10 kW cena zakupu wyniesie 0,65 zł przez 15 lat.

Zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą o odnawialnych źródłach energii inwestorzy uruchamiający po 1 stycznia 2016 r. swoje mikroinstalacje OZE będą mogli otrzymywać preferencyjne, stałe w 15 – letnim okresie stawki za sprzedaż energii w ramach tzw. sytemu taryf gwarantowanych.

Przyjęcie tego mechanizmu w ustawie o OZE stwarza jednak wątpliwości czy taryfy gwarantowane będzie można łączyć z dotacjami z programu „Prosument”. Nadzorujący program Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w swojej interpretacji stwierdza, że nie można określić, czy inwestorzy, którzy otrzymają dofinansowanie do instalacji z NFOŚiGW, będą mogli korzystać z taryf gwarantowanych. Ustawa nie wskazuje również na możliwość wyboru przez prosumenta formy pomocy, z której chce skorzystać.

Pojawiają się różne opinie i stanowiska instytucji z otoczenia OZE na ten temat. Jedną z nich jest opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej, który uważa, że skorzystanie z taryf gwarantowanych przez inwestorów, którzy uruchomią swoje mikroinstalacje po 1 stycznia 2016 r. wykluczy jednocześnie możliwość ubiegania się o dotację i preferencyjną pożyczkę z programu „Prosument”.

Instytut ponadto zwraca uwagę na wątpliwość dotyczącą zasad wsparcia instalacji prosumenckich uruchomionych przed 1 stycznia 2016r. Zgodnie z obecnym prawem ich właściciele mogą sprzedawać energię za 80 % średniej ceny energii na rynku hurtowym z roku poprzedniego. Obecnie stawka ta wynosi około 0,14 zł za kWh i jest dużo niższa niż taryfy gwarantowane, którymi zostaną objęci inwestorzy uruchamiający swoje mikroinstalacje po 2015 r.

Potencjał zastosowania mikroinstalacji w gminie jest duży, choć sumarycznie nie osiągną one znaczących mocy. 

Rola gmin w rozwoju mikroinstalacji wiąże się z odpowiednią promocją i przekazywaniem wiedzy na temat tych rozwiązań. W 2013 roku zgodnie z danymi operatora systemu dystrybucyjnego działającego na terenie gminy w nie funkcjonowała tu żadna mikroinstalacja przyłączona do sieci.

7.7 Zastosowanie kogeneracji

Kogeneracja (ang. Combined Heat and Power – CHP) to wytwarzanie w jednym procesie energii elektrycznej i ciepła. Energia elektryczna i ciepło wytwarzane są tu w jednym cyklu technologicznym. Technologia ta daje możliwość uzyskania wysokiej (80-85%) sprawności wytwarzania (około dwukrotnie wyższej niż osiągana przez elektrownie konwencjonalne) i czyni procesy technologiczne bardziej proekologicznymi, przede wszystkim dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa produkcyjnego oraz wynikającemu z niego znaczącemu obniżeniu emisji zanieczyszczeń. 

Do zalet kogeneracji należą:

· wysoka sprawność wytwarzania energii przy najpełniejszym wykorzystaniu energii finalnej zawartej w paliwie,

· względnie niższe zanieczyszczenie środowiska produktami spalania (w jednym procesie jest wytwarzane więcej energii, w związku z czym w przeliczeniu na MWh ilość zanieczyszczeń jest niższa),

· zmniejszenie kosztów przesyłu energii,

· skojarzone wytwarzanie energii powoduje zmniejszenie zużycia paliwa do 30% w porównaniu z  rozdzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła,

· zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Najłatwiej kogenerację stosować w układach wykorzystujących gaz, w Polsce jednak stosowany jest głównie w układach węglowych. Rozwiązaniem, które mogłoby pomóc zbilansować nadmiar ciepła w okresie letnim mogłoby być wzbogacenie procesu o wytwarzanie chłodu (trigeneracja). Proces ten polega na tym, że odpadowe ciepło z produkcji energii elektrycznej stanowi energię napędową w absorpcyjnym procesie wytwarzania tzw. wody lodowej. Stwarza to latem szansę na zrekompensowanie (do pewnego stopnia) spadku zapotrzebowania na ciepło powodującego zmniejszenie produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu. Układy pracujące w skojarzeniu mogą też być wykorzystane w oparciu o istniejącą sieć gazową. 

W miarę modernizowania istniejących kotłowni gazowych możliwe jest zastępowanie ich układami kogeneracyjnymi, które oprócz efektywniejszego wykorzystania energii finalnej pozwolą także na uzyskanie dodatkowego przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej.

Obecnie na terenie Gminy nie występują instalacje kogeneracyjne.

Identyfikacja problemów związanych z emisją substancji do powietrza z terenu gminy Nowa Wieś Wielka
Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka były prowadzone badania monitoringowe w latach 2012-2014 r., realizowane na terenie Bazy Paliw nr 2 pod kątem zanieczyszczenia powietrza substancjami: toluen, ksylen, benzen, etylobenzen i węglowodorów alifatycznych do C12. Nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Nie były natomiast monitorowane wskaźniki, takie jak: pyły PM2,5 i PM10 oraz metale i benzo(α)piren w pyle PM10.

Dla Gminy Nowa Wieś Wielka nie stwierdzono zatem przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń substancji i pyłów w powietrzu i w związku z tym nie został opracowany dla Gminy Program Ochrony Powietrza.

Badania monitoringowe prowadzone przez Kujawsko-Pomorski Inspektorat Ochrony Środowiska z roku 2013 zaliczyły cały powiat bydgoski, w tym gminę Nowa Wieś Wielka, ze względu na pył zawieszony PM10 do strefy klasy C. Największy udział w emisji pyłu zawieszonego PM10 ma emisja powierzchniowa, związana głównie z ogrzewaniem indywidualnym. 

	Tabela nr 8-1. Klasy strefy kujawsko- pomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2013 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia (kryterium –poziom docelowy)

	Lp.
	Substancja
	Strefa

	1
	2
	3

	1
	SO2 (dwutlenek siarki)
	A

	2
	NO2 (dwutlenek azotu)
	A

	3
	CO (tlenek węgla)
	A

	4
	Benzo/a/piren
	C

	5
	PM10 (pył zawieszony 10)
	C

	6
	PM2,5 (pył zawieszony 2,5)
	A

	7
	Benzen
	A

	8
	Ołów
	A

	9
	Arsen
	A

	10
	Kadm
	A

	11
	Nikiel
	A

	A – nie przekracza poziomu dopuszczalnego

B – nie przekracza poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji

C – powyżej poziomu dopuszczalnego


Na obszarze strefy kujawsko-pomorskiej do której należy Gmina Nowa Wieś Wielka stężenia zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłu PM2,5, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu dotrzymywały norm jakości.

Stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10.

W związku z powyższym został opracowany „Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu”. 
Zmiana struktury oraz spadek znaczenia przemysłu na rzecz wzrostu znaczenia sektora usług w latach dziewięćdziesiątych spowodowała istotne obniżenie emisji ze źródeł przemysłowych. Głównymi przyczynami tych zmian było:

· zmniejszenie produkcji,

· modernizacja technologii przemysłowych i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań,

· instalowanie urządzeń redukujących emisje,

· poprawa jakości paliwa Używanego w dużych elektrociepłowniach,

· zaostrzanie przepisów związanych z emisją zanieczyszczeń z dużych instalacji energetycznych i przemysłowych.

Ograniczenie emisji z przemysłu uwypukliły problem emisji z innych źródeł. Znaczenia nabrał wskaźnik zanieczyszczenia powietrza, jakim jest stężenie pyłu zawieszonego PM10. Wiąże się go z tzw. niską emisją, pochodzącą z ogrzewania indywidualnego, gdzie, jako podstawowe paliwo używany jest węgiel, szczególnie ten o niskiej jakości - dużej zawartości popiołu i siarki, a jako źródło grzewcze używane są kotły o niskiej sprawności. Na wysokie stężenia zanieczyszczeń nie bez wpływu pozostaje charakter zabudowy na danym terenie. Średnia i wyższa zabudowa o zwartym charakterze, przy niektórych scenariuszach meteorologicznych sprzyja tworzeniu się sytuacji smogowych. Szczególnie istotnym czynnikiem rozpraszającym zanieczyszczenia jest wiatr, który przy tego typu zabudowie ma ograniczone możliwości przewietrzania. Spory problem stanowią też osiedla domków jednorodzinnych o gęstej zabudowie. Domy te opalane są głównie paliwem stałym, które generuje znaczne ładunki zanieczyszczeń, a skupienie wielu domków w jednym miejscu dodatkowo wzmaga efekt. Równocześnie narasta problem z zanieczyszczeniami transportowymi. Wzrost liczby samochodów, a co za tym idzie częstsze migracje ludności, zły stan nawierzchni oraz powstawanie nowych odcinków dróg wiążą się ze wzrostem emisji, w szczególności tlenków azotu, ale również z pyłem pochodzącym ze ścierania: okładzin hamulcowych, opon oraz nawierzchni jezdni. Dodatkowy problem stanowi emisja pyłu pochodzącego z zabrudzenia jezdni. Stężenia pochodzące od tego typu emisji zależą od typu nawierzchni jezdni, ilości pojazdów, ich wagi, sposobu utrzymania jezdni oraz od natężenia opadu deszczu. 

Pomiary pasywne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszcz w 2013 roku wykazały, że podwyższone stężenia dwutlenku siarki notowane są w tych rejonach województwa, które są gęsto zabudowane, a niska emisja energetyczna z palenisk domowych stanowi istotne źródło zanieczyszczeń. Przykładami takich rejonów są: śródmieście Bydgoszczy, osiedle Wrzosy w Toruniu, osiedle Mały Kuntersztyn w Grudziądzu, a także centra mniejszych miast, np. Lipna, Piotrkowa Kujawskiego, Chodcza, Chełmży i Lubrańca. W sezonie grzewczym poziom stężeń jest tam nawet siedmiokrotnie wyższy niż w sezonie letnim.
Wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery z terenu gminy Nowa Wieś Wielka
5.23.  Etapy określania wielkości emisji CO2 

Określenie wielkości emisji CO2 realizowano w następujący sposób:

1. zebranie danych dla poszczególnych grup źródeł w sektorze publicznym:

· faktury za zakup energii elektrycznej, cieplnej, paliw do ogrzewania, paliw transportowych,

· dane z umów na odbiór ciepła,

2. zebranie danych o dostarczonej energii i paliwach od dystrybutorów ciepła, energii elektrycznej, gazu dla obszaru gminy,

3. oszacowanie zapotrzebowania na ciepło z pozostałych paliw kopalnych w poszczególnych grupach odbiorców,

4. oszacowanie zużycie paliw transportowych,

5. oszacowanie zużycie paliw w produkcji ciepła,

6. oszacowanie wielkości emisji pozostałych gazów cieplarnianych,

7. przeliczenie pozyskanych wartości za pomocą wskaźników emisji na emisję CO2,

8. określenie wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

5.24.  Metodologia inwentaryzacji źródeł emisji CO2
5.24.1. Podstawowe założenia przyjęte w „Planie”

Podstawą merytoryczną niniejszego „Planu gospodarki niskoemisyjnej” jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza. W celu sporządzenia inwentaryzacji wykorzystano wytyczne Porozumienia Burmistrzów „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP)”. Dokument ten, dostępny na stronach Porozumienia (www.eumayors.eu), określa ramy oraz podstawowe założenia dla wykonania inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych do powietrza.

Zgodnie z wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” działaniami objęto zużycie energii i związaną z nim emisję CO2 w następujących sektorach:

· obiekty komunalne,
· budynki mieszkalne,
· oświetlenie uliczne,
· transport.

Przy sporządzaniu niniejszego „Planu…” rozesłano zapytania do najważniejszych producentów i konsumentów energii cieplnej, elektrycznej i paliwa gazowego w mieście. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród konsumentów indywidualnych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Poniższe wyliczenia i wnioski są oparte na danych, jakie otrzymano w odpowiedzi na pisma i badanie ankietowe, danych przekazanych przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka oraz danych GUS. Na podstawie powyższych danych określono również emisje w roku bazowym. 

Jako rok bazowy, w stosunku, do którego gmina będzie ograniczać emisje CO2, przyjęto rok 2013. W celu obliczenia emisji określono zużycie nośników energii finalnej na obszarze gminy, w podziale na poszczególne obszary. Pod pojęciem nośników energii rozumie się paliwa, energię elektryczną oraz ciepło sieciowe w bezpośrednim zużyciu.

W celu oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych przyjęto następujące założenia metodologiczne:

· zasięg terytorialny inwentaryzacji: 

· inwentaryzacja obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Nowa Wieś Wielka. Do obliczenia emisji przyjęto zużycie energii finalnej w obrębie granic gminy,

· zakres inwentaryzacji:

· inwentaryzacją objęte zostały emisje gazów cieplarnianych wynikające z zużycia energii finalnej na terenie gminy. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie:

· energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania i c.w.u),

· energii paliw (transport),

· energii elektrycznej,

· energii gazu (na cele socjalno-bytowe i ogrzewania w usługach),

· wskaźniki emisji: 

· dla określenia wielkości emisji przyjęto wskaźniki zgodne z SEAP.

Do określenia emisji z terenu Gminy zastosowano „standardowe” wskaźniki emisji obejmujące całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy. Wskaźniki te bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach a najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2. Z racji na nieuwzględnianie w inwentaryzacji produkcji z rolnictwa tj. hodowli zwierząt, wykorzystanie obornika, upraw, stosowania nawozów, spalanie odpadów rolniczych na wolnym powietrzu) w inwentaryzacji CO2 nie uwzględniano emisje CH4 (metanu) i N2O (podtlenku azotu). Emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych w zrównoważony sposób oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako zerowe.

Przykładowe (literaturowe - SEAP) wskaźniki emisji CO2 zestawiono w poniższej tabeli.

	Tabela nr 9.2.1-1. Przykładowe wskaźniki emisji

	Lp.
	Rodzaj nośnika energii
	Wartość opałowa
	Wskaźnik emisji CO2

	1
	2
	3
	4

	1
	Gaz sieciowy (gaz ziemny)
	36,00 MJ/m3
	0,202 Mg/MWh

	2
	LPG
	47,31 MJ/kg
	0,227 Mg/MWh

	3
	Benzyna
	44,80 MJ/kg
	0,249 Mg/MWh

	4
	Olej napędowy
	43,33 MJ/kg
	0,267 Mg/MWh

	5
	Olej opałowy
	40,40 MJ/kg
	0,279 Mg/MWh

	6
	Węgiel
	22,00 MJ/kg
	0,354 Mg/MWh

	7
	Biomasa (drewno, pelet)
	15,60 MJ/kg
	0,0 Mg/MWh

	8
	Ciepło sieciowe
	-
	0,392 Mg/MWh

	9
	Energia elektryczna
	-
	0,982 Mg/MWh


Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczeń wykorzystano następujący wzór obliczeniowy:
ECO2 = C x EF

gdzie:
ECO2 - oznacza wielkość emisji CO2 w MgCO2,
C - oznacza zużycie energii (elektrycznej, paliwa) w MWh,
EF - oznacza wskaźnik emisji CO2 w MgCO2/MWh.

Dla paliw odnawialnych (biomasa, biogaz, fotowoltaika, kolektory słoneczne itp.) przyjęto wskaźnik emisji równy 0 Mg CO2 (na jednostkę biomasy) – przyjęto, że spalanie paliw odnawialnych jest neutralne pod względów emisji GHG.

5.24.2. Uzasadnienie wyboru roku bazowego

Zgodnie z wytycznymi „Porozumienia Burmistrzów” zalecanym rokiem bazowym jest rok 1990, natomiast dopuszcza się wybór innego roku, dla którego gmina dysponuje pełnym zestawem wiarygodnych danych do określenia emisji. Podstawowymi źródłami danych były wypełnione ankiety i odpowiedzi na pisma skierowane m.in. do jednostek miejskich, dostawców energii, ciepła i gazu oraz przedsiębiorstw (w dalszej kolejności dane zagregowane, zawartych w dokumentach strategicznych i dane GUS).
W trakcie prowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji problemem okazał się brak danych dla lat wcześniejszych niż 2006-2010, co wynika z archiwizacji danych prowadzonych głównie przez jednostki w sektorze publicznym. Podobnie społeczeństwo również nie gromadzi danych o zużyciu energii, ciepła czy opału. 

W związku z tym, że dla sektora społeczeństwa możliwe było uzyskanie jedynie danych aktualnych, lub co najwyżej rok-dwa wstecz, baza danych dla roku wcześniejszego niż 2013 wykazywała braki.
Podczas opracowywania danych z inwentaryzacji zaobserwowano, że poszczególne jednostki przekazywały dane dotyczące zużyć w poszczególnych latach niekompletne, a braki dla każdej z jednostek dotyczyły różnych lat. W związku z tym dla Gminy Nowa Wieś Wielka, jako rok bazowy przyjęto rok 2013, dla którego uzyskano najwięcej i najbardziej szczegółowe dane. 

W celu obliczenia emisji określono zużycie nośników energii finalnej na obszarze gminy, w podziale na poszczególne obszary. Pod pojęciem nośników energii rozumie się paliwa, energię elektryczną oraz ciepło sieciowe w bezpośrednim zużyciu.

5.24.3. Ogólne zasady opracowania inwentaryzacji

Do określania wielkości emisji w roku bazowym oraz w latach 2015 – 2020 zastosowano metodologię i narzędzia wypracowane w ramach własnych doświadczeń. Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą programu własnego opartego na prostym w użyciu arkuszu kalkulacyjnym, który przelicza dane wejściowe (ilość zużytych paliw, energii itp.) na wielkości emisji gazów cieplarnianych za pomocą krajowych wskaźników emisji lub lokalnych wskaźników emisji (opis wg punktu 9.2.1).

W tym miejscu należy zaznaczyć, że opracowana baza danych jest integralną częścią „Planu” i zawiera informacje uzyskane z przeprowadzonej inwentaryzacji źródeł emisji, źródeł energetycznych, zużyć poszczególnych „mediów” i surowców energetycznych, wykorzystywanych OZE, itp.

Narzędzie, którym się posłużono przy inwentaryzacji zostało podzielone na dwie grupy:

· pierwsza grupa związana jest z aktywnością samorządu lokalnego,

· druga grupa związana jest aktywnością społeczeństwa. 

Każda z grup podzielona została na podgrupy źródeł, odpowiadające działaniom władz lokalnych i społeczeństwa, w celu ułatwienia zbiórki danych oraz wprowadzania danych do PIGN.

Podgrupy źródeł emisji wydzielone w związku z aktywnością samorządu lokalnego:

· budynki administracji publicznej (w tym budownictwo społeczne),

· transport,

· oświetlenie publiczne,

· gospodarka wodnościekowa,

· gospodarka odpadami (nie uwzględniano brak składowiska na terenie gminy).

Emisje związane z tą grupą odnoszą się do emisji, z którą samorząd jest bezpośrednio odpowiedzialny (np. Urząd Gminy, gminne jednostki organizacyjne, spółki z udziałem gminy).

Podgrupy źródeł emisji wydzielone w związku z aktywnością społeczeństwa:

· mieszkalnictwo,

· handel i usługi,

· przemysł

· transport,

· lokalna produkcja energii,

· gospodarka odpadami (nie uwzględniano brak składowiska na terenie gminy).

Emisje związane z tą grupą odnoszą się do pozostałych emisji gazów cieplarnianych, których źródłem jest działalność społeczeństwa i przedsiębiorstw w granicach administracyjnych gminy.

Proces sporządzania inwentaryzacji emisji może być ogólnie opisany, jako proces zbierania odpowiednich danych, a następnie wprowadzania tych danych do narzędzia inwentaryzacji emisji PIGN. W tym celu wykorzystano dwie metody zbierania danych emisji:

Metodologia „bottom-up” polegająca na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka podlegająca inwentaryzacji podaje dane, które później agreguje się w taki sposób, aby dane były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy analizie i obróbce danych oraz niepewność, czy cała docelowa populacja została ujęta w zestawieniu.

Metodologia „top-down” polega na pozyskiwaniu zagregowanych danych dla większej jednostki obszaru lub populacji. Jakość danych jest wtedy generalnie lepsza, ponieważ jest mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane nie są reprezentatywne dla danego obszaru lub populacji, należy tak je przekształcić, aby jak najwierniej obrazowały zaistniałą sytuację. Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość danych, która może ukryć trendy, mogące pojawić się przy większej rozdzielczości.

Większość danych związanych z aktywnością samorządu lokalnego zyskano na podstawie faktur za dostawy energii oraz zakupu paliw. Dla grupy społeczeństwa, źródła danych są bardziej zdywersyfikowane i obejmują dane uzyskane od dostawców prądu, stosowanych ankietach oraz szacunkach eksperckich.  

Inwentaryzacją objęte są wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia energii finalnej na terenie gminy.

5.24.4. Wykaz źródeł danych uwzględnione w inwentaryzacji bazowej

W inwentaryzacji uwzględniono dane źródłowe za rok bazowy 2013 r. w zakresie:

· zużycia energii elektrycznej,

· zużycia ciepła sieciowego,

· zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, gaz ziemny i olej opałowy),

· zużycia paliw przeznaczonych do transportu,

· zużycia biomasy i energii ze źródeł odnawialnych,

· gospodarki wodno-ściekowej.  

W celu zebrania danych posłużono się metodologią „bottom-up” oraz „top-down”. Dane pozyskano z materiałów udostępnionych przez Urząd Gminy, danych statystycznych GUS, dokumentów strategicznych i planistycznych gminy, danych pozyskanych z ankiet i odpowiedzi na zapytania. 

Dane pozyskane od samorządu lokalnego (metodologią „bottom-up”):

· zużycie energii elektrycznej w obiektach użyteczności publicznej (w tym budynki, oświetlenie uliczne itp.), określono na podstawie danych uzyskanych od Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej,

· zużycie ciepła sieciowego – na podstawie danych ze Szkół, Zakładu Gospodarki Komunalnej,

· zużycie paliw (gazu, węgla kamiennego, biomasy oleju napędowego) określono na podstawie odpowiedzi na zapytania,

· zużycie paliw (pojazdy osobowe, dostawcze, autobusy i inne) przez pojazdy gminnych jednostek organizacyjnych, spółek z udziałem gminy itp.) określono na podstawie otrzymanych danych,

· gospodarki wodnościekowej, dane eksploatacyjne pozyskane od Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dane pozyskane od społeczeństwa (metodologią „top-down” i „bottom-up”):

· zużycie energii elektrycznej określono na podstawie danych od mieszkańców (ankietyzacja „z natury”) 
i danych statystycznych publikowanych przez GUS,

· zużycie paliw (gazu, węgla kamiennego, biomasy oleju napędowego) określono na podstawie danych od mieszkańców (ankietyzacja „z natury”) oraz danych statystycznych publikowanych przez GUS,

· zużycie ciepła sieciowego – dane z Gminy i od mieszkańców (ankietyzacja „z natury”),

· zużycia paliw w transporcie oszacowano na podstawie:

· danych statystycznych dotyczących struktury pojazdów zarejestrowanych w Polsce (GUS),

· danych uzyskanych od Starostwa Powiatowego 

· średnich długości pokonywanych przez pojazdy na ternie gminy,

· średniego spalania paliw przez poszczególne pojazdy (szacunki na podstawie danych Instytutu Transportu Samochodowego). 

5.24.5. Unikanie podwójnego liczenia emisji

W celu wyeliminowania możliwości podwójnego liczenia emisji zastosowano następujące środki:

· podane przez jednostki samorządowe zużycie energii elektrycznej, ciepła oraz paliw zostało odjęte od wielkości globalnych przekazanych przez dostawców/dystrybutorów energii, paliw i danych GUS na obszarze gminy,

· emisje z transportu dla grupy samorządowej zostały odjęte od oszacowanych emisji z transportu dla grupy społeczeństwa.

5.24.6. Współpraca z interesariuszami

Dane na temat zużycia energii muszą dokładnie odzwierciedlać sytuację danej gminy. Według poradnika Porozumienia Burmistrzów inwentaryzacja powinna być wykonana szczegółowo, zwłaszcza w odniesieniu do jednostek gminnych. Dlatego opracowując bazę danych rozesłano zapytania do najważniejszych producentów i konsumentów energii cieplnej, elektrycznej i paliwa gazowego w gminie. Ponadto przeprowadzono badania ankietowe wśród konsumentów indywidualnych na terenie gminy. Przedstawione w niniejszym „Planie” wyliczenia i wnioski są oparte na danych, jakie otrzymano w odpowiedzi na pisma i badanie ankietowe, danych przekazanych przez Urząd Gminy oraz danych GUS. Na podstawie powyższych danych określono również emisje w roku bazowym. Od Urzędu Gminy uzyskano również informacje o planowanych lub przewidzianych działaniach, mogących przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym „Planie”, które zostały uwzględnione w harmonogramie i dla których obliczono szacunkowy efekt ekologiczny i energetyczny.

Przed przystąpieniem do opracowania „Planu” przeprowadzono spotkania w celu ustalenia strategicznych działań, tak aby osiągnąć jak najwyższy poziom szczegółowych danych, które zostaną wprowadzone do bazy danych i będą podstawą dalszych wniosków i planowanych zamierzeń.

Pozyskiwanie danych na potrzeby opracowania bazy danych przeprowadzono w oparciu o następujące działania:

1. Ustalono adresy przedsiębiorstw, instytucji i jednostek, do których należy skierować ankiety i pisma, z prośbą o przekazanie danych potrzebnych do opracowania bazy danych.

2. W przypadku sektora społeczeństwa proces inwentaryzacji (zbierania danych) zrealizowany został m.in. poprzez bezpośredni kontakt z wybrana grupą reprezentatywną mieszkańców (50% gospodarstw domowych w gminie). W trakcie przeprowadzania wywiadu ankieter wypełniał przy mieszkańcu formularz ankiety. Dane z próbki reprezentatywnej poddano ekstrapolacji w celu uzyskania danych dla obszaru mieszkalnictwa. Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy poinformowani zostali o możliwości przekazywania danych również drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail), a także, w przypadku pytań lub uwag, o możliwości bezpośredniego kontaktu z wykonawcą „Planu” (problemem okazał się brak wiedzy społeczeństwa o celu prowadzonej ankietyzacji, a także o zużyciu poszczególnych paliw i „mediów”).

3. Wystosowano pisma do przedsiębiorców, instytucji i jednostek, z prośbą o przekazanie danych. Szczególny nacisk został położony na zarządców obiektów związanych z sektorem samorządu oraz na jednostki „kluczowe” dla zgromadzenia niezbędnych danych, np. dostawców energii elektrycznej, ciepła, gazu, operatora komunikacją publiczną, a także dużych odbiorców energii elektrycznej, ciepła i gazu, takich, jak: zarządcy jednostek oświaty, służby zdrowia, czy mieszkalnictwa zbiorowego. Uzyskane odpowiedzi na pisma i rozprowadzone ankiety nie wykazały zainteresowania ze strony przedsiębiorców działaniami na rzecz ograniczenia emisji, redukcji zużycia energii oraz wykorzystania OZE. 

4. Zorganizowano spotkania z interesariuszami, czyli jednostkami, organizacjami i mieszkańcami, na których „Plan” bezpośrednio, bądź pośrednio będzie oddziaływał. Celem spotkań było ustalenie sposobu i szczegółowości uzyskania danych potrzebnych do opracowania bazy danych, a także rozwiązanie problemów, głównie interpretacyjnych, które pojawiały się w trakcie prowadzenia prac nad utworzeniem „Planu”. 

5. Do interesariuszy skierowano prośbę o przekazanie informacji o planowanych lub przewidywanych działaniach, które miałyby zostać uwzględnione w „Planie”, a których realizacja przyczyniłaby się do osiągnięcia celów określonych w „Planie”.

6. Dane gminy dotyczące sektora publicznego uzyskano w oparciu o przekazane przez władze gminy dane: dane odnośnie budynków należących do gminy, zużycia paliw, zużycia energii eklektycznej dane odnośnie pojazdów itp.

9. Przeprowadzono szkolenia pracowników Urzędu Gminy, dotyczące „Planu” oraz zasad funkcjonowania i wprowadzania danych do bazy danych. Jest to działanie istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania bazy danych i wdrażania działań ujętych w „Planie”.

Poniżej przedstawiono wnioski z przeprowadzonych działań:

1. Dane dla sektora społeczeństwa uzyskano z przeprowadzonej ankietyzacji „z natury”. Ankietyzacji poddano 50% gospodarstw domowych w gminie. W ankiecie skierowanej do społeczeństwa znajdowały następujące się pytania (ważniejsze): 

· Rodzaj budynku (wolnostojący, szeregowiec, bliźniak, wielorodzinny, mieszkalno-usługowy, usługowy)

· Rok budowy (lub orientacyjnie wiek budynku),

· Ogrzewana powierzchnia użytkowa w m2,
· Rodzaj okien (drewniane, PCV, inne),

· Sposób ogrzewania pomieszczeń (rodzaj kotła, moc kotła, rodzaj i ilość spalanego paliwa/paliw),

· Wiek kotła w latach,

· Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej (eklektycznie, kocioł, solary, inne),

· Planowana jest wymiana źródła ciepła na: węgiel, gaz, olej, biomasa, inne,

· Prace termomodernizacyjne: wymiana okien, ocieplenie ścian, ocieplenie dachu/stropu,

· Dane odnośnie rodzaju samochodów: rodzaj paliwa, wiek samochodów, ilość przejechanych kilometrów w ciągu roku i  inne,

· Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w działaniach Gminy na rzecz redukcji CO2 na terenie Gminy, poprzez np. wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne?

· Jeśli „tak” czy jest Pan/Pani skłonny/a wnieść wkład własny?

Analizując dane przekazane przez społeczeństwo stwierdzono, że mieszkańcy wykazali zainteresowanie pompami ciepła, fotowoltaiką oraz wymianą kotłów.

2. Skierowano 45 pism do przedsiębiorców działających na terenie Gminy.

Odpowiedzi na przesłane pisma udzieliło 2 przedsiębiorców. Podmioty te nie przekazały konkretnych informacji odnośnie działań, które mogłyby zostać uwzględnione w niniejszym „Planie”. 

3. Skierowano pisma do jednostek publicznych działających na terenie gminy, m.in.:

· 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej,

· Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej,

· Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,

· Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie,

· Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej

· Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Brzozie

· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,

· Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej

· Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej,

· Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozie,

· Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,

· Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej

· Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej, Filia Gminnej Biblioteki w Brzozie.

Jednostki publiczne udzieliły odpowiedzi bądź osobiście, bądź przekazując dane Gminie.

4. W ramach opracowywanego planu gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z art. 19 ust.3 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne został określony zakres współpracy z następującymi gminami:

· Białe Błota,

· Łabiszyn,

· Złotniki Kujawskie,

· Rojewo,

· Miasto i Gmina Solec Kujawski,

· Miasto Bydgoszcz.

Odpowiedzi na pisma udzieliły wszystkie gminy określając zakres i chęć współpracy z Gminą.

5. Skierowane zostały pisma do dostawców energii elektrycznej i gazu: ENEA S.A. Zakład Sprzedaży Usług Dystrybucji Bydgoszcz i Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku. Odpowiedzi na skierowane pisma udzieli wszyscy dostawcy. 

W związku z dobrowolnością udzielania odpowiedzi na przesłane w ramach inwentaryzacji ankiety i pisma uzyskane odpowiedzi od podmiotów stanowią tylko częściowo źródła danych do inwentaryzacji źródeł emisji. W świetle powyższego prowadzący inwentaryzację zdecydował się wykorzystać dane zagregowane przedstawione w dokumentach strategicznych Gminy oraz dane GUS. 

Na podstawie nawiązanych kontaktów i analiz potencjalnych współzależności z „Planem” określono interesariuszy niniejszego „Planu”. Wykaz potencjalnych interesariuszy (szczegółowy) przedstawiono w Załączniku nr 1.

W dalszej kolejności współuczestnictwo interesariuszy polegać będzie na realizacji przewidzianych w „Planie” działań, a także na przekazywaniu danych do okresowej inwentaryzacji źródeł emisji oraz ewentualnym proponowaniu działań w przypadku konieczności podjęcia działań dodatkowych. Interesariusze przede wszystkim przekazywać będą koordynatorowi informacje o stopniu zaawansowania przewidzianych w niniejszym „Planie” działań. Najważniejsze zadania interesariuszy zestawiono poniżej:

Na etapie planowania:

· Dostarczenie danych niezbędnych do opracowania Planu,

· Udział w zaplanowaniu działań, które pozwolą na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,

Na etapie wdrażania:

· Wdrażanie środków redukcji emisji, za które są odpowiedzialni,

· Zmiana zachowań, działanie na rzecz efektywnej energii i wykorzystania OZE,

Na etapie monitorowania i raportowania:

· Zapewnienie koniecznego wkładu i danych

· Skomentowanie raportu oraz zaraportowanie wykorzystania środków, za które ponoszą odpowiedzialność,

· Udział w aktualizacji Planu.

6. Wyniki obliczeń

6.1. Emisja związana z działalnością samorządową

W tym punkcie przedstawiono emisję CO2 związaną z działalnością samorządową w podziale na poszczególne podgrupy działalności uwzględnione w inwentaryzacji emisji. Grupa ta jest szczególnie istotna w inwentaryzacji, ponieważ reprezentuje ona część emisji z obszaru gminy, na który władze mają bezpośredni wpływ. 

W tabeli 10.1-1 przedstawiono emisję CO2 z działalności samorządowej w roku bazowym (2013).

	Tabela nr 10.1-1 Emisja CO2  z działalności samorządowej w roku bazowym 

	Lp.
	Źródło emisji
	Całkowita energia MWh/rok
	Całkowita emisja 

CO2 Mg/rok

	1
	2
	3
	4

	1
	Zużycie energii elektrycznej budynki użyteczności publicznej
	351,80
	345,47

	2
	Oświetlenie dróg i obiektów publicznych - energia elektryczna
	549,65
	539,76

	3
	Ogrzewanie obiektów użyteczności publicznej (bez biomasy)
	2282,38
	648,02

	4
	Pojazdy użyteczności publicznej - paliwa 
	204,34
	54,56

	5
	Składowanie odpadów
	n.n.
	n.n.

	6
	Gospodarka wodno-ściekowa - energia elektryczna
	788,60
	774,41

	7
	Wytworzenie energii przez OZE (energia elektryczna i cieplna w tym biomasa)
	n.n.
	n.n.

	Suma rok 2013
	4176,77
	2362,22


W tabeli 10.1-2 przedstawiono zużycie energii z działalności samorządowej w roku bazowym 2013.

	Tabela nr 10.1-2 Zużycie energii z działalności samorządowej w roku bazowym

	Lp.
	Źródło emisji
	Całkowita energia MWh/rok
	Całkowita emisja 

CO2 Mg/rok

	1
	2
	3
	4

	1
	Zużycie energii elektrycznej - budynki oraz oświetlenie dróg i obiektów publicznych
	901,45
	885,22

	2
	Spalanie gazu ziemnego - ogrzewanie budynków
	n.n.
	n.n.

	3
	Zużycie ciepła sieciowego - ogrzewanie budynków
	n.n.
	n.n.

	4
	Spalanie oleju opałowego - ogrzewanie budynków
	2132,58
	594,99

	5
	Spalanie węgla kamiennego - ogrzewanie budynków
	149,80
	53,03

	6
	Spalanie biomasy - ogrzewanie budynków
	n.n.
	n.n.

	7
	Spalanie gazu płynnego propan-butanu (LPG) - ogrzewanie budynków
	n.n.
	n.n.

	8
	Spalanie oleju napędowego - pojazdy
	204,34
	54,56

	9
	Spalanie benzyn - pojazdy
	n.n.
	n.n.

	10
	Spalanie gazu płynnego propan-butan (LPG) - pojazdy
	n.n.
	n.n.

	11
	Składowanie odpadów
	n.n.
	n.n.

	12
	Gospodarka wodno-ściekowa - energia elektryczna
	788,60
	774,41

	Suma rok 2013
	4176,77
	2362,22


Objaśnienia:

n.n. – nie występuje

6.1.1. Budynki 

W tej podgrupie źródeł uwzględniono emisje wynikające z użytkowania budynków tj. ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Uwzględniono budynki położone na ternie gminy, należące do gminy lub te, w których gmina ma udziały, takie jak:

· budynki administracyjne gminy,

· budynki będące we władaniu gminy tj. spółki gminne oraz spółki z jej udziałem (np. budynki techniczne),

· szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia i poradnie, szpitale itp.,

· obiekty sportowo-rekreacyjne.

W tej podgrupie uwzględniono również część budynków mieszkalnych należących do gminy lub będących częściową własnością gminy (np. budynki mieszkalnictwa społecznego).

Emisja CO2 ze zużycia energii elektrycznej w roku 2013 wynosiła 345,47 Mg.

6.1.2. Pojazdy

W tej podgrupie uwzględniono wyłącznie pojazdy będące w użytkowaniu gminy(pojazdy służbowe) oraz spółek gminnych (pojazdy specjalne).

Z tego względu w inwentaryzacji wydzielono następujące kategorie pojazdów:

· osobowe,

· dostawcze,

· specjalne – głownie sprzęt budowlany (ładowarki, koparki, ciągniki rolnicze itp.).

Emisja z pojazdów w roku 2013 wyniosła 54,56 Mg CO2.

6.1.3. Oświetlenie publiczne

W tej podgrupie uwzględniono całkowitą ilość energii zużytą na potrzeby przestrzeni publicznej, iluminacji budynków.

Emisja CO2 ze zużycia energii na oświetlenie publiczne w 2013 r. wynosiła 539,76 Mg.

6.1.4. Gospodarka wodno-ściekowa

W gospodarce wodno-ściekowej uwzględniono całkowite zużycie energii przez spółki zajmujące się dostarczaniem wody na terenie gminy oraz odbiorem i transportem ścieków (przepompownie) włącznie ze zużyciem energii w budynkach biurowych). Emisja CO2 ze zużycie energii elektrycznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w roku 2013 wynosiła 774,41 Mg.
6.1.5. Gospodarka odpadami 

Ze względu na to, że na terenie gminy Nowa Wieś Wielka nie jest zlokalizowane składowisko odpadów, w bilansie nie uwzględniono emisji z tego sektora.

6.2. Emisja z działalności społeczeństwa

W tym punkcie przedstawiono informacje i dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych w grupie społeczeństwa. Na terenie gminy wyodrębniono następujące podgrupy źródeł emisji:

· mieszkalnictwo – obejmuje wszystkie budynki mieszkalne (jedno i wielorodzinne) na terenie gminy (z wyłączeniem budownictwa socjalnego, które ujęto w działalności samorządowej) oraz kotłownie lokalne i sieciowe, 

· budynki usługi – obejmuje przedsiębiorstwa handlowo-usługowe,

· przemysł – obejmuje przedsiębiorstwa klasyfikowane, jako produkcyjne (z wyłączeniem instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych),

· transport – obejmuje ruch lokalny na ternie gminy (bez transportu kolejowego),

· odpady – nie ujęto emisji gdyż odpady nie są składowane na terenie gminy.

W inwentaryzacji nie uwzględniano także gospodarki rolnej.

W tabeli nr 10.2-1 przedstawiono zużycie energii z paliw i wielkość emisji z działalności społeczeństwa w roku bazowym 2013.

	Tabela nr 10.2-1 Zużycie energii z paliw i wielkość emisji z działalności społeczeństwa w roku bazowym 

	Lp.
	Źródło emisji
	Całkowita energia MWh/rok
	Całkowita emisja 

CO2 Mg/rok

	1
	2
	3
	4

	1
	Zużycie energii elektrycznej budynki mieszkalne
	6357,74
	6243,30

	2
	Zużycie energii elektrycznej usługi
	n.n.
	n.n.

	3
	Zużycie energii elektrycznej przemysł
	n.n.
	n.n.

	4
	Ogrzewanie budynków mieszkalnych (bez biomasy)
	38399,03
	13155,56

	5
	Ogrzewanie budynków usługi (bez biomasy)
	5374,74
	1447,09

	6
	Ogrzewanie przemysł (bez biomasy)
	n.n.
	n.n.

	7
	Pojazdy transport - paliwa w tym energia elektryczna dla pojazdów (społeczeństwo, usługi, przemysł)
	41779,42
	10799,69

	8
	Składowanie odpadów (społeczeństwo, usługi, przemysł)
	n.n.
	n.n.

	9
	Wytworzenie energii przez OZE (energia elektryczna i cieplna w tym biomasa) 1)
	17110,22
	0,00

	Suma rok 2013
	109021,15
	31645,64


Objaśnienia:

n.n. – nie występuje/nie uzyskano danych

1) – dotyczy instalacji OZE produkujących ciepło i prąd na potrzeby własne obiektów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych. Do tego nie wilcza się OZE z „obiektów dużych”, które wprowadzają energię do sieci. Nie uwzględniano produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych -  wyprodukowana energia sprzedawana jest do sieci.

W podgrupie usługi i przemysł źródeł o wielkości emisji CO2, tak jak w przypadku mieszkalnictwa, decyduje ilość zużytej energii elektrycznej oraz cieplnej (paliwa). Skierowano pisma do różnych podmiotów w sprawie danych umożliwiających oszacowanie emisji CO2, otrzymano jedynie trzy odpowiedzi (ankiety), w związku z powyższym w bilansie emisji ujęto wyłącznie te odpowiedzi w tej grupie.
6.2.1. Mieszkalnictwo

W przypadku mieszkalnictwa o wielkości emisji CO2 decyduje ilość zużytej energii elektrycznej oraz cieplnej do ogrzewania. Emisja CO2 w 2013 r. wynosiła około:

· energia elektryczna 6243,30 Mg,

· energia cieplna 13155,56 Mg.

Planowane działania termomodernizacyjne oraz wymiana źródeł ciepła na bardziej efektywne (o większej sprawności), przyczyniają się szczególności do ograniczenia zużycia węgla, a także do ograniczenia zużycia pozostałych paliw.

6.2.2. Handel, usługi i przemysł

W tej podgrupie źródeł o wielkości emisji CO2, tak jak w przypadku mieszkalnictwa, decyduje ilość zużytej energii elektrycznej oraz cieplnej (paliwa). Dla obszaru przedsiębiorców (usługi, przemysł) określono emisję na podstawie przekazanych przez Urząd Marszałkowski danych dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza na terenie gminy Nowa Wieś Wielka. Przekazane dane nie zawierały jednak zużyć energii elektrycznej.

Emisja CO2 w 2013 r. wynosiła około:

· energia elektryczna – brak przekazanych danych przez przedsiębiorców,

· energia cieplna 1447,09 Mg.

6.2.3. Transport

Podgrupa ta zawiera wszystkie emisje związane ze zużyciem paliw silnikowych w pojazdach poruszających się po terenie gminy. Uwzględniono ruch lokalny oraz tranzytowy przez gminę. Zgodnie z ogólnokrajowym trendem wzrasta ilość samochodów oraz intensywność ich użytkowania, co przekłada się na wzrost emisji z transportu. Jednocześnie średnia wieku pojazdów w Polsce ulega zmianie (jest coraz większy udział samochodów nie przekraczających 10 lat), zatem zmniejsza się średnie zużycie paliw. Źródłami emisji w tej grupie są procesy spalania benzyn, oleju napędowego oraz LPG, przy czym udział benzyn zmniejsza się na korzyść oleju napędowego i LPG. 

Szacowana emisja CO2 w roku 2013 ogółem (benzyna + olej + LPG) wyniosła 10799,69 Mg.

6.2.4. Gospodarka odpadami 

Ze względu na to, że na terenie gminy Nowa Wieś Wielka nie jest zlokalizowane skaldowsko odpadów, w bilansie nie uwzględniono emisji z tego sektora.

6.3. Emisja ogółem z terenu gminy Nowa Wieś Wielka

Poniżej w tabeli przedstawiono podsumowanie emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka. Całkowita emisja CO2 zawiera również emisję związaną z działalnością samorządu. Osobno wydzielono emisję związaną z aktywnością samorządu w celu podkreślenia stopnia jego odpowiedzialności w całkowitej emisji z terenu gminy. 

	Lp.
	Rodzaj
	Rok 2013

	1
	2
	3

	Całkowita emisja CO2 na terenie gminy

	1
	Całkowita emisja na terenie gminy, w tym 
	34008

	1.1
	Emisja – grupa samorząd
	2362

	1.2
	Emisja – grupa społeczeństwo
	31646

	Udział emisji samorządu w całkowitej emisji CO2 na terenie Gminy

	1
	Udział emisji samorządu w całkowitej emisji
	7


Plan działań związanych z gospodarką niskoemisyjną

6.4. Długoterminowy cel strategiczny oraz cele szczegółowe realizacji programu

Długoterminowy cel strategiczny na rok 2020

Biorąc pod uwagę:

· przeprowadzoną inwentaryzację źródeł odpowiedzialnych za poziom niskiej emisji w gminie Nowa Wieś Wielka,

· zapotrzebowanie gminy Nowa Wieś Wielka na energię pierwotną,

· zapisy prawa europejskiego w zakresie efektywności energetycznej,

został określony długoterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi:

Poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Nowa Wieś Wielka

Wskazany wyżej długookresowy cel strategiczny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe.

Cel szczegółowy I – wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych i gminnych.

Cel szczegółowy II - redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła.
Realizując wyznaczone cele na rok 2020, polityka władz gminy Nowa Wieś Wielka będzie ukierunkowana na osiągnięcie w dłuższej perspektywie czasu (rok 2030 i kolejne lata):

· możliwie neutralnego dla środowiska i życia mieszkańców wpływu działań władz gminy na rzecz ograniczenia niskiej emisji,
· maksymalnej termomodernizacji sektora publicznego i mieszkaniowego,
· maksymalnego wykorzystania technicznego potencjału energii odnawialnej na terenie gminy,
· umożliwienie mieszkańcom systematycznego zastępowania indywidualnych źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych źródłami niskoemisyjnymi,  
· zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej.
Strategia ta będzie realizowana na płaszczyźnie polityki władz gminy, poprzez:

· uwzględnienie celów „Planu” w dokumentach strategicznych i planistycznych,
· odpowiednie zapisy prawa lokalnego,
· podejmowanie na szeroką skalę działań promocyjnych i aktywizujących mieszkańców, przedsiębiorców i jednostki publiczne.
Dla skutecznej realizacji celów wybrano następujące priorytetowe obszary działań, które charakteryzują się największym potencjałem ograniczania emisji:

1. Jednostki gminne - jest to obszar istotny ze względu na łatwość implementacji działań oraz znaczenie w propagowaniu działań i postaw wśród mieszkańców gminy (urząd i jednostki podległe powinny być przykładem i wzorem do naśladowania). Europejskie dyrektywy dotyczące efektywności energetycznej podkreślają wzorcową rolę sektora publicznego w tym zakresie.

2. Mieszkalnictwo – jest to obszar, na który władze gminy mają istotny wpływ (zwłaszcza zasób budynków komunalnych) - szczególnie poprzez prowadzenie działań podnoszących świadomość korzystania z energii, a także wprowadzanie systemów zachęt finansowych. Mieszkalnictwo cechuje się bardzo dużym potencjałem redukcji emisji.

3. Transport - jest kluczowym obszarem działalności ze względu na jeden z największych udziałów w emisji z obszaru gminy. Intensywny, dotychczasowy i prognozowany, wzrost liczby pojazdów i natężenia ruchu (szczególnie na drodze tranzytowej) wymaga od władz gminy działań w celu minimalizacji jego wpływu na środowisko i klimat, np. poprzez promowanie jako paliwa LPG poprawienie stanu technicznego dróg. 

6.5. Cele szczegółowe „Planu” do roku 2020

Zakładane dla Gminy Nowa Wieś Wielka cele przedstawiono w poniższej tabeli.

	Tabela nr 11.2-1 Zakładane cele dla Gminy Nowa Wieś Wielka

	Lp.
	Obszar
	Redukcja zużycia energii finalnej [MWh]
	Redukcja emisji CO2
[Mg CO2]
	Wykorzystanie OZE w produkcji energii [MWh]
	Redukcja zanieczyszczeń do powietrza wg POP [Mg]

	
	
	
	
	
	PM10
	B(a)P

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Cel główny na rok 2020 ogółem 
	2482
	2160
	652
	0,0012
	0,36

	2
	Cel główny ogółem [%]
	2,2
	6,4
	3,8
	-
	-

	3
	Cel główny na rok 2020 - samorząd
	1449
	1362
	420
	0,0001
	0,02

	4
	Cel główny na rok 2020 - społeczeństwo
	1033
	798
	231
	0,0011
	0,34


Dla Gminy Nowa Wieś Wielka nie został opracowany Program ochrony powietrza, w związku z czym nie zostały określone wskaźniki zanieczyszczeń powietrza. Zgodnie jednak z informacją podaną w punkcie 8 niniejszego „Planu” na obszarze strefy kujawsko-pomorskiej, do której zalicza się również Gmina Nowa Wieś Wielka, zostało stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz przekroczenie poziomu docelowego średniorocznego dla benzo(a)pirenu. Realizując przewidziane w niniejszym PGN działania należy spodziewać się, że spowodują one redukcję emisji również ww. czynników.

Zgodnie z opracowaniem „Programy Ochrony Powietrza, Programy Poprawy Jakości Powietrza, Programy Ograniczania Niskiej Emisji - Sposoby obliczania stanu wyjściowego i efektu ekologicznego”, przygotowanym przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (Katowice, 2010 r.) w całkowitej masie emisji zanieczyszczeń w budynkach indywidualnych największy udział stanowi zwykle dwutlenek węgla (97%), natomiast udział innych związków chemicznych, wynosi: benzo(a)pirenu B(a)P 0,000003%, pyłu całkowitego - 0,15%, pyłu PM10 - 0,0009%, pyłu PM2,5 – 0,0003%.
6.6. Kierunki „Planu” do roku 2020

Kierunkami głównymi PGN jest uzyskanie mniejszego zużycia energii cieplnej i elektrycznej (również poprzez zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji i zużycia energii) w poszczególnych obszarach, skutkujące osiągnięciem celu, jakim jest redukcja emisji CO2 do roku 2020 o 20%.

Kierunkami pośrednimi są:

· oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,

· udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału gminy w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń,

· poprawa jakości powietrza,

· lepszy wizerunek władz samorządowych w oczach mieszkańców,

· ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców,

· zwiększenie komfortu korzystania z budynków i instalacji,

· ochrona zdrowia obywateli,

· bezpieczeństwo energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne,

· modernizacja obiektów gminnych, 

· monitoring zużycia energii w budynkach gminy,

· wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w oświetleniu dróg,

· edukacja mieszkańców w zakresie OZE oraz efektywnego gospodarowania energią,

· rozwój i modernizacja ciepłownictwa opartego o lokalne kotłownie i wykorzystujące OZE,

· wprowadzanie nowoczesnych technologii w budownictwie,

· przygotowanie pracowników Urzędu Gminy do roli specjalistów w zakresie efektywności energetycznej.
6.7. Czynniki potencjalnie oddziałujące na realizację „Planu” – analiza SWOT

Realizację „Planu” należy m.in. postrzegać poprzez pryzmat społecznych korzyści, które wystąpią w ramach realizacji poszczególnych zadań. Wszelkie działania gminy podwyższające, jakość usług oraz środowiska naturalnego przy jednoczesnym zapewnieniu spełnienia potrzeb mieszkańców w zakresie energetycznym z pewnością zostaną pozytywnie odebrane przez lokalną opinię publiczną.

Dla celów planowania działań wykonano analizę SWOT.

	(S) SILNE STRONY
	(W) SŁABE STRONY

	· Aktywna postawa władz gminy w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i ochrony klimatu, 

· Doświadczenia w realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej (działania wynikające z „Założeń do planu zaopatrzenia…”), 

· Możliwości gminy w zakresie upraw energetycznych i wykorzystania OZE.


	· Niewystarczające środki finansowe na realizację działań, w tym dofinansowania działań przewidzianych do realizacji przez społeczeństwo, 

· Brak możliwości utworzenia jednego, centralnego systemu ogrzewania,

· Brak możliwości utworzenia komunikacji publicznej, celem zredukowania emisji ze środków transportu indywidualnego, 

· Niewielka świadomość społeczna w zakresie ochrony klimatu.



	(O) SZANSE
	(T) ZAGROŻENIA

	· Chęć społeczeństwa gminy do przeprowadzenia działań,

· Krajowe zobowiązania dotyczące zapewnienia odpowiedniego poziomu energii odnawialnej i biopaliw na poziomie krajowym, w zużyciu końcowym, 

· Wymagania UE dotyczące efektywności energetycznej, 

· Wsparcie finansowe UE dla inwestycji w OZE, termomodernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej, fundusze zewnętrzne na działania na rzecz efektywności energetycznej i redukcji emisji (fundusze europejskie, środki krajowe), 

· Wzrastająca presja na racjonalne gospodarowanie energią i ograniczanie emisji w skali europejskiej i krajowej, 

· Rozwój technologii energooszczędnych oraz ich coraz większa dostępność (np. tanie energooszczędne źródła światła), 

· Stopniowa wymiana indywidualnych środków transportu na pojazdy ekonomiczniejsze, 

· Wzrost cen nośników energii powodujący presję na ograniczenie końcowego zużycia energii, 

· Rosnące zapotrzebowanie ze strony użytkowników energii na działania proefektywnościowe,

· Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.
	· Wciąż jeszcze wysokie koszty instalacji opartych o OZE i działań termomodernizacyjnych,

· Ogólnokrajowy trend wzrostu zużycia energii elektrycznej, 

· Wzrost udziału transportu indywidualnego w zużyciu energii i emisjach z sektora transportowego na terenie gminy.




Ogólna analiza ekonomiczna i harmonogram działań

Etap wdrożenia działań jest kluczowym elementem realizacji strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych. Właściwe zaplanowanie działań umożliwi ich skuteczną implementację i pozwoli osiągnąć założone cele. Dla wszystkich planowanych działań powinny być sporządzone szczegółowe plany realizacji zadań z zastosowaniem podejścia projektowego. Podejście do realizacji zadań w ramach zarządzania projektowego pozwoli skutecznie zarządzać procesem wdrożenia „Planu”.

6.8. Źródła finansowania

1. Środki w sektorze publicznym:

a) System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - NFOŚiGW.

b) System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych – NFOŚiGW,

c) System Zielonych Inwestycji GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski – NFOŚiGW,

d) Poprawa efektywności energetycznej LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej – NFOŚiGW,

e) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

· Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w ramach RPO)

· Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO:

· PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (RPO EFRR),

· 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich (RPO),

· Oś 6 Solidarne społeczeństwo PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenia oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej (RPO EFRR),

· Oś 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym (RPO),

· OP 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu (RPO EFRR),

· OP 4 Region przyjazny środowisku PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (RPO),

· PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,

f) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) I. Oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie: 4.3. wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym; 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

g) PROW, oś VII Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarze wiejskim, poddziałanie 1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

2. Środki w sektorze przemysłu i MŚP:

a) Efektywne wykorzystanie energii - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach – NFOŚiGW.

b) Efektywne wykorzystanie energii - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw – NFOŚiGW.

c) Poprawa efektywności energetycznej Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach – NFOŚiGW (poprzez banki pośredniczące)

d) Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii – NFOŚiGW

e) Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Program dla przedsięwzięć w zakresie OZE i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji - NFOŚiGW

f) Program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne – NFOŚiGW

g) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach; 4.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia; 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu; 4.7. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

h) Program PL04 „Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2012 – 2017

i) PROW oś XIV Leader

j) Programu Sokół – program na wdrożenie innowacyjnych technologii służących do wytwarzania i magazynowania energii elektrycznej – NFOŚiGW.

3. Środki w sektorze transportu

a) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

b) System Zielonych Inwestycji Część GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski – NFOŚiGW

c) PROW, oś VII Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarze wiejskim, poddziałanie 1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

4. Środki dla mieszkańców

a) Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne – NFOŚiGW (poprzez banki współpracujące z NFOŚiGW)

b) Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE – NFOŚiGW (poprzez: samorząd gminy, WFOŚiGW, banki współpracujące z NFOŚiGW)

c) Poprawa efektywności energetycznej Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych - NFOŚiGW

d) Fundusz Termomodernizacji i Remontów – BGK

e) PROW, oś VII Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarze wiejskim, poddziałanie 1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

f) Program Ryś - dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych - NFOŚiGW

5. Środki dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych:

a) Fundusz Termomodernizacji i Remontów – BGK,

b) Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE – NFOŚiGW (poprzez: samorząd gminy, WFOŚiGW, banki współpracujące z NFOŚiGW),

c) PO-IiŚ, I. Oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie: 4.3. wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;

6. Środki horyzontalne:

a) System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów,

b) Kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie poprawy efektywności energetycznej – NFOŚiGW.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka zgodny jest z Wieloletnią Prognozą Finansową.

6.9. Oszczędności eksploatacyjne wynikające z realizacji „Planu”

Na potrzeby określenia oszczędności eksploatacyjnych wynikających z realizacji „Planu” posłużono się danymi literaturowymi na temat uzyskiwania efektów energetycznych przy wykorzystaniu prostych działań związanych z termomodernizacją i zużyciem energii elektrycznej. 

W zakresie energooszczędności świadomość społeczeństwa nieustannie podnoszą informacje przekazywane głównie za pośrednictwem środków masowego przekazu. Ogólnie rzecz biorąc stwierdzić można, że społeczeństwo dba o ograniczenie zużycia prądu, gazu i energii cieplnej. Wynika to nie tylko ze świadomości ekologicznej, ale przede wszystkim ze świadomości ekonomicznej. Nieustannie rosnące ceny za prąd, gaz i ciepło (z sieci ciepłowniczej, lub pośrednio za paliwo grzewcze) motywują dość skutecznie do podjęcia działań ograniczających zużycie, a przez to obniżenie wynikających z niego opłat. 

Zaobserwować można, szczególnie w wypowiedziach użytkowników różnych forum internetowych, wdrażanie w życie zdobytej wiedzy na temat energooszczędności, termoizolacyjności, nowych technologii i korzyści z ich zastosowania itp. 

Wymiana żarówek na źródła światła mniej energochłonne, urządzeń na te, które charakteryzują się klasą energooszczędności A, A+ lub A++, wyłączanie odbiorników energii, kiedy się z nich nie korzysta, zakręcanie dopływu gorącej wody do grzejników, kiedy chce się otworzyć okno, uszczelnianie, a nawet wynajmowanie kamer termowizyjnych, to niektóre z wdrażanych działań, realizowanych przez mieszkańców domów i mieszkań.

Działania powyższe, realizowane we własnych gospodarstwach, nie zawsze realizowane są poza nimi, np. w budynkach użyteczności publicznej. W takich sytuacjach, niestety, nadal zastosowania mogą wymagać wszelkiego rodzaju informacje bezpośrednio lub pośrednio kierowane do osób korzystających, o wyłączaniu światła, zamykaniu okien lub zakręcaniu grzejników, itp. 

Działaniem edukacyjno-prewencyjnym powinni zająć się właściciele lub administratorzy budynków. Przykładem działania prewencyjnego może być zastosowanie włączników wyposażonych w automatykę (czujniki zmierzchu, ruchu lub czasowe), uniemożliwiające pozostawianie włączonych odbiorników energii, niekiedy nawet na cały okres nieobecności (np. dni wolnych od pracy).

6.10. Środki finansowe na monitoring i ocenę

Dla skutecznej i efektywnej realizacji celów określonych w niniejszym „Planie” niezbędne jest stworzenie systemu stałego monitorowania, kontroli i oceny efektów realizacji (celów i kierunków działań). Jest to zgodne z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w której określa się zadania własne gminy, m.in. z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczna i cieplną oraz gaz, czy też utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. W ramach tych zadań powinien być realizowany także monitoring realizacji PGN i ocena podjętych działań.

Na szacunkowy ogólny koszt monitoringu i oceny składają się głównie:

· koszt powołania i utrzymania stanowiska koordynatora „Planu” – około 3000 zł netto/rok (koszt coroczny do roku 2020),

· koszt pozyskiwania danych i opracowania Raportów z działań – około 5000 netto/rok (przeprowadzane trzykrotnie w okresie do roku 2020),

· koszt inwentaryzacji kontrolnej emisji – około 15000 netto/rok (przeprowadzane dwukrotnie w okresie do roku 2020),

· koszt opracowania Raportu z implementacji – około 7500 netto/rok (przeprowadzane dwukrotnie w okresie do roku 2020).

Całkowity orientacyjny koszt monitoringu i oceny do roku 2020 wynosi 67000 zł netto.

Zadania z zakresu monitoringu środowiska mogą uzyskać wsparcie finansowe z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 

Programy, które pozyskują środki programów operacyjnych UE są monitorowane przez Instytucje Zarządzające (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – w przypadku programów krajowych oraz przez Urzędy Marszałkowskie – odpowiedzialne za programy regionalne). Komitet Monitorujący analizuje rezultaty realizacji programu i wyniki oceny jego realizacji.

	Tabela 12.3-1. Źródła finansowania 

	Lp.
	Źródła finansowania
	Jakość powietrza
	Jakość wód 
i gospodarka wodno-ściekowa
	Gospodarka odpadami
	Ochrona 
i zrównoważony rozwój lasów
	Ochrona powierzchni ziemi
	Edukacja ekologiczna
	Zarządzenie środowiskowe

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	LIFE 2014-2020
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	NFOŚiGW
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	

	3
	POIiŚ 2014-2020
	x
	x
	x
	
	
	x
	x

	4
	PROW 2014-2020
	x
	x
	
	x
	x
	x
	

	5
	WFOŚiGW
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	RPO 2014-2020
	x
	x
	x
	x
	x
	
	

	7
	budżet gminy
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x


6.11. Efekt spodziewany w roku 2020

Ustalając cele szczegółowe uwzględniono realne możliwości gminy. Przyjęto, że Gmina powinna osiągnąć zmniejszenie emisji CO2 do roku 2020, redukcję zużycia energii finalnej oraz wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii, w wysokości wynikającej z przeprowadzenia planowanych działań. Cele szczegółowe dla gminy, czyli wielkości, o które nastąpi redukcja emisji i zużycia energii finalnej oraz wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii, określono w oparciu o planowane działania na terenie gminy.

W poniższej tabeli zestawiono cele dla Gminy.

	Tabela nr 12.3-1 Cele określone dla gminy

	Lp.
	Obszar
	Redukcja zużycia energii finalnej 
	Redukcja emisji CO2

	Wykorzystanie OZE w produkcji energii

w MWh

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Cel strategiczny na rok 2020
	2482 MWh
	2160 Mg 
	652 MWh

	2
	
	2,2 %
	6,4 %
	3,8 %


Przedstawione w powyższych tabelach działania są propozycją wynikającą z analizy obszarów przyjętych w bazie danych, w których istnieje wzrost emisji CO2 w roku kontrolnym w stosunku do roku bazowego. W miarę realizacji działań na terenie Gminy należy aktualizować bazę danych, z której wynikać będzie progres lub regres emisji CO2. W oparciu o wyniki przeprowadzonych działań, o pozyskane dane dotyczące zużyć paliw i dane dotyczące możliwości inwestycyjnych można, ww. propozycje modyfikować, np. przeprowadzić więcej termomodernizacji w sektorze samorządu zamiast w sektorze społeczeństwa, itp. 

Istotny jest efekt działań, czyli osiągnięcie celu, którym jest redukcja emisji CO2 na terenie Gminy.
6.12. Harmonogram działań – wdrożenie przedsięwzięć

W tabeli nr 12.4-1 i 12.4-2 przedstawiono proponowany w latach 2015-2020 zakres działań wynikający z analiz dokonanych w niniejszym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej. Do priorytetowych działań charakteryzujących się największą skutecznością ograniczenia emisji CO2 w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 zaliczono wymianę źródeł ogrzewania na mniej emisyjne, termomodernizację obiektów oraz budowę lub montaż instalacji OZE. 

	Tabela nr 12.4-1 Harmonogram działań - gmina
	

	Lp.
	Rodzaj działania
	Koszt działania  w zł
	Podmiot odpowiedzialny
	Beneficjent
	Źródło finansowania
	Efekt energetyczny w MWh
	Sposób wyliczenia efektu energetycznego
	Efekt emisyjny w Mg CO2
	Sposób wyliczenia efektu emisyjnego
	Ilość energii wytworzona z OZE 

w MWh
	Szacunkowy termin realizacji działań

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Montaż instalacji OZE

	1.1
	Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 10 kW  na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Wielkiej
	70 000,00
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	RPO WKP 2014-2020 OP 3 Działanie 3.3,  

WFOŚiGW,

budżet gminy, Pożyczka/Dotacja
	17
	W obliczeniach przyjęto, że moc 1kW instalacji pozwala uzyskać ok. 1,9MWh energii o wydajności 0,9.
	17
	Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej nie produkowanej lokalnie i ilości wyprodukowanej energii z OZE (0,982 Mg / MWh)
	17
	2017-2020+

	1.2
	Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 30 kW  - oczyszczalnia ścieków w Brzozie
	210 000,00
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	
	51
	W obliczeniach przyjęto, że moc 1kW instalacji pozwala uzyskać ok. 1,9MWh energii o wydajności 0,9.
	50
	Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej nie produkowanej lokalnie i ilości wyprodukowanej energii z OZE (0,982 Mg / MWh)
	51
	2018-2020+

	suma
	-
	280 000,00
	 - 
	 - 
	 - 
	68
	
	67
	 - 
	68
	-

	2
	Modernizacja, rozbudowa lub wymiana źródeł ciepła

	2.1
	Wymiana 20 starych kotłów węglowych o mocy do 20 kW na kotły na biomasę o mocy do 20 kW - DOFINANSOWANIE GMINA
	400 000,00   
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  GIS – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, POIŚ – Priorytet inwestycyjny 4.3, NFOŚiGW, KAWKA WFOŚiGW, budżet gminy
	45
	Przyjęto wymianę 20 kotłów węglowych komorowych o sprawności około 50% na 20 kotłów biomasowych (pelet) o sprawności około 80% - (średnia ilość paliwa na kocioł  8 Mg peletu), ilość peletu 160 Mg. Takie rozwiązanie daje oszczędność energii finalnej w  ilości  45 MWh.
	236
	Przyjęto wymianę 20 kotłów węglowych komorowych o sprawności około 50% na 20 kotłów biomasowych (pelet) o sprawności około 80% - (średnia ilość paliwa na kocioł  8 Mg peletu), ilość peletu 160 Mg. Takie rozwiązanie daje redukcje CO2 o 590 Mg – emisja CO2 z biomasy = 0 Mg
	 - 
	2017-2020+

	suma
	-
	400 000,00
	 - 
	 - 
	 - 
	45
	 - 
	236
	 - 
	 -
	-

	3
	Termomodernizacja obiektów na terenie gminy

	3.1
	Termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian i  stropów dwóch budynków gminnych
	200 000,00
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 OP 6 Działanie 6.3, GIS – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, POIŚ – Priorytet inwestycyjny 4.3, Budżet Gminy
	60
	Efekt obliczono na podstawie podanych kosztów działania, przyjmując, że termomodernizacja 1m2 budynku kosztuje 200zł. Przyjęto zapotrzebowanie energetyczne 150 kWh/m2/rok. Planowane działanie to redukcja o 40% obliczonej energii.
	21
	Przyjęto, że przy zapotrzebowaniu energetycznym 150 kWh/m2/rok zużycie węgla wynosi 23 Mg/rok. Na tej podstawie obliczono emisję. Planowane działanie to redukcja o 40% obliczonej emisji.
	 - 
	2018-2020+

	3.2
	Termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian i stropu budynku wielofunkcyjnego w Brzozie
	300 000,00
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	
	90
	Efekt obliczono na podstawie podanych kosztów działania, przyjmując, że termomodernizacja 1m2 budynku kosztuje 200zł. Przyjęto zapotrzebowanie energetyczne 150 kWh/m2/rok. Planowane działanie to redukcja o 40% obliczonej energii.
	33
	Przyjęto, że przy zapotrzebowaniu energetycznym 150 kWh/m2/rok zużycie węgla wynosi 35 Mg/rok. Na tej podstawie obliczono emisję. Planowane działanie to redukcja o 40% obliczonej emisji.
	 - 
	2017-2019

	suma
	-
	500 000,00
	 - 
	 - 
	 - 
	150
	 - 
	54
	 - 
	- 
	-

	4
	Modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia 

	4.1
	Wymiana 200 żarówek o łącznej mocy 10000 W (50 W jedna) na żarówki LED'owe
	10 000,00   
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 OP 3 Działanie 3.3,  NFOŚiGW - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - Część 3, Efektywne wykorzystanie energii,

Budżet Gminy
	23
	Moc oprawy 50 W. 
Zużyta energia: 50 W * 200
punktów * 4380 godz. (czas pracy w ciągu roku) * oszczędność 53,3%
	23
	Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej (0,982 Mg / MWh)
	0
	2016-2020+

	4.2
	Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy solarne) - instalacja 5 szt. parkowych latarni solarnych
	125 000,00   
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	
	293
	Przyjęto moc wymienianych opraw 0,6 kW. Oszczędność energii to 53,3%.
	288
	Emisja wyliczona na podstawie ilości wyliczonej energii * 0,982 Mg / MWh
	293
	2016-2020+

	suma
	-
	135 000,00
	-
	-
	-
	316
	-
	311
	-
	293
	-

	5
	Modernizacja i budowa nowych obiektów infrastruktury drogowej zmniejszającej emisję z transportu
	

	5.1
	Budowa 10 km ścieżek rowerowych na terenie gminy
	1 000 000,00   
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Kontrakt Terytorialny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 OP 3 Działanie 3.4, GAZELA
	103
	Efekt obliczono, przyjmując, że w ciągu roku co dwa tygodnie w miesiącach ciepłych dwie osoby zamiast z samochodu skorzystają z roweru.
	25
	Efekt obliczono, przyjmując, że w ciągu roku co dwa tygodnie w miesiącach ciepłych dwie osoby zamiast z samochodu skorzystają z roweru. Uwzględniono wskaźnik emisji ze spalania benzyny 0,249MgCO2/MWh
	 
	2016-2020+

	5.2
	Budowa 2 km dróg i ulic na terenie gminy
	2 000 000,00   
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	
	99
	Efekt obliczono, przyjmując, że wskutek realizacji działania 50 pojazdów rocznie pokona swój dystans płynniej. Efekt to 50% energii i emisji.
	25
	Efekt obliczono, przyjmując, że wskutek realizacji działania 50 pojazdów rocznie pokona swój dystans płynniej. Efekt to 50% energii i emisji. Uwzględniono wskaźnik emisji ze spalania benzyny 0,249MgCO2/MWh
	 
	2016-2020+

	suma
	-
	3 000 000,00
	 - 
	 - 
	 - 
	201
	- 
	50
	 - 
	 -
	-

	6
	Modernizacja i budowa obiektów gospodarki wodno-ściekowej

	6.1
	Kompleksowa modernizacja stacji wodociągowej, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 30 kW
	1 000 000,00
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	EFRR w ramach RPO WKP 2014-2020 OP 3 Działanie 3.3,  NFOŚiGW - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - Część 3, Efektywne wykorzystanie energii,

WFOŚiGW,

Budżet Gminy
	248
	Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono zużycie energii w obszarze. Planowane działanie to: redukcja o 25% obecnego zapotrzebowania energii + dodatkowa redukcja po zamontowaniu OZE (przyjęto, że moc 1kW instalacji pozwala uzyskać ok. 1,9MWh energii o wydajności 0,9).
	244
	Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono zużycie energii w obszarze. Planowane działanie to: redukcja o 25% obecnego zapotrzebowania energii + dodatkowa redukcja po zamontowaniu OZE (przyjęto, że moc 1kW instalacji pozwala uzyskać ok. 1,9MWh energii o wydajności 0,9). Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej (0,982 Mg/MWh)
	51
	2016-2020+

	6.2
	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzozie
	12 000 000,00   
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	Gmina Nowa Wieś Wielka
	
	394
	Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono zużycie energii w obszarze. Planowane działanie to redukcja o 50% obecnego zapotrzebowania energii.
	387
	Na podstawie danych zawartych w bazie danych obliczono zużycie energii w obszarze. Planowane działanie to redukcja o 50% obecnego zapotrzebowania energii. Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej (0,982 Mg/MWh)
	 - 
	2016-2020+

	suma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Działania nieinwestycyjne

	6.1
	Niskoemisyjna gospodarka przestrzenna
	5 000
	Urząd Gminy
	Inwestorzy, mieszkańcy
	NFOŚiGW, PO KL, NMF, budżet gminy
	4
	Założono, że na skutek zapisów w MPZP powstaną 2 instalacji po 3 kW, każda wyprodukuje 1,98 MWh/rok 
	4
	Założono, że na skutek zapisów w MPZP powstaną 2 instalacji OZE po 3 kW, redukcja emisji to 0,982 Mg/MWh uzyskanej energii
	4
	2016-2020

	6.2
	Informacja i promocja działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
	2000
	Urząd Gminy
	Inwestorzy, mieszkańcy
	Budżet gminy
	5
	Założono, że na skutek działania nastąpi redukcja zużycia energii na poziomie 0,005%
	2
	Założono, że na skutek działania nastąpi redukcja emisji na poziomie 0,005%
	 - 
	2016-2017

	6.3
	Usługi doradcze dla mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej, ograniczania emisji GHG oraz zastosowania OZE
	1 000
	Urząd Gminy
	Inwestorzy, mieszkańcy
	 - 
	4
	Założono, że na skutek doradztwa powstaną 2 instalacje OZE po 3 kW, redukcja emisji to 0,982 Mg/MWh uzyskanej energii
	4
	Założono, że na skutek doradztwa 2 osoby rocznie zdecydują się założyć instalacje OZE o mocy 3 kW każda, produkcja energii z jednej 1,98 MWh/rok
	4
	2016-2020

	6.4
	Edukacja przedsiębiorców poprzez zielone zamówienia publiczne
	0
	Urząd Gminy
	Inwestorzy, mieszkańcy
	Działanie bezkosztowe
	5
	Założono, że na skutek działania nastąpi redukcja emisji w budynkach publicznych – 0,1% 
	1
	Założono, że na skutek działania nastąpi redukcja zużycia energii w budynkach publicznych – 0,1% 
	 - 
	2016-2020

	6.5
	Szkolenia w zakresie efektywności energetycznej, zmian klimatu i OZE
	1 000
	Urząd Gminy
	Inwestorzy, mieszkańcy
	WFOŚiGW, NFOŚiGW, PROW, budżet gminy
	5
	Założono, że na skutek działania nastąpi redukcja emisji w sektorze społeczeństwa – 0,005% 
	2
	Założono, że na skutek działania nastąpi redukcja zużycia energii w sektorze społeczeństwa – 0,005% 
	 - 
	2016-2020

	6.6
	Akcje informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców, konferencje, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów
	1 000
	Urząd Gminy
	Inwestorzy, mieszkańcy
	RPO, PROW, budżet gminy
	2
	Założono, że na skutek działania nastąpi redukcja emisji w obszarze mieszkalnictwa, usług i transportu o 0,002%
	1
	Założono, że na skutek działania nastąpi redukcja zużycia energii w obszarze mieszkalnictwa, usług i transportu o 0,002%
	 - 
	2016-2020

	suma
	 
	10 000
	 - 
	 - 
	 - 
	26
	 - 
	13
	 - 
	8
	-


	Tabela nr 11.4-2Harmonogram działań-społeczeństwo

	Lp.
	Rodzaj działania
	Koszt działania w zł
	Podmiot odpowiedzialny
	Beneficjent
	Źródło finansowania
	Efekt energetyczny w MWh
	Sposób wyliczenia efektu energetycznego
	Efekt emisyjny w Mg CO2
	Sposób wyliczenia efektu emisyjnego
	Ilość energii wytworzona z OZE w MWh
	Szacunkowy termin realizacji działań

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Montaż instalacji OZE

	1.1
	Montaż kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych około 26 instalacji
	500 000,00   
	mieszkańcy
	mieszkańcy
	Środki własne inwestora,  

RPO W K-P, 
PROSUMENT, BOCIAN, NFOŚiGW - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - Część 3, Efektywne wykorzystanie energii, pożyczka z banku
	28
	Obliczono moc instalacji na podstawie powierzchni pod instalację. Moc 1 instalacji 3 kW pozwala uzyskać ok. 1,9 MWh energii.
	27
	Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej nie produkowanej lokalnie i ilości wyprodukowanej energii z OZE (0,982 Mg / MWh)
	28
	2016-2020

	1.2
	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach prywatnych około 20 instalacji
	400 000,00   
	mieszkańcy
	mieszkańcy
	
	57
	Obliczono moc instalacji na podstawie powierzchni pod instalację. Moc 1 instalacji 10 kW pozwala uzyskać ok. 5,7 MWh energii.
	56
	Emisja wyliczona ze współczynnika CO2 dla energii elektrycznej nie produkowanej lokalnie i ilości wyprodukowanej energii z OZE (0,982 Mg / MWh)
	57
	2016-2020

	suma
	 - 
	900 000,00 
	 - 
	 - 
	 - 
	85
	-
	83
	-
	85
	-

	2
	 Modernizacja, rozbudowa lub wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynków - mieszkańcy

	2.1
	Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów gazowych
	80 000,00   
	Gmina, mieszkańcy, firmy
	Mieszkańcy, firmy
	NFOŚiGW- Ryś Prosument, WFOŚiGW, budżet inwestora, RPO, Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK
	178
	Przyjęto wymianę 20 kotłów węglowych komorowych o sprawności około 50% na 20 kotłów gazowych o sprawności około 95% - różnica w wytworzeniu energii finalnej między spalaniem węgla a spalaniem gazu
	137
	Przyjęto wymianę 20 kotłów węglowych komorowych o sprawności około 50% na 20 kotłów gazowych o sprawności około 95% - różnica w wytworzeniu CO2 między spalaniem węgla a spalaniem gazu
	0
	2016-2020

	2.2
	Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów węglowych retortowych
	180 000,00   
	
	
	
	200
	Przyjęto wymianę 20 kotłów węglowych komorowych o sprawności około 50 % na 20 kotłów retortowych o sprawności około 80 % - redukcja węgla z 100 Mg (średnia ilość paliwa na kocioł  5 Mg węgla) do 70 Mg,  co daje oszczędność energii finalnej w  ilości  30 Mg wegla * 6,67  = 200 MWh  
	71
	Przyjęto wymianę 20 kotłów węglowych komorowych o sprawności około 50 % na 20 kotłów retortowych o sprawności około 80 % - redukcja węgla z 100 Mg (średnia ilość paliwa na kocioł  5 Mg węgla) do 70 Mg co daje redukcje CO2 = 30 Mg wgla * 6,67 MW/1Mg węgla * 0,354 Mg CO2/MWh)= 106 Mg  
	0
	2016-2020

	2.3
	Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów na biomasę
	220 000,00   
	
	
	
	45
	Przyjęto wymianę 150 kotłów węglowych komorowych o sprawności około 50 % na 150 kotłów biomasowych (pelet) o sprawności około 80 % - (średnia ilość paliwa na kocioł  8 Mg peletu), ilość peletu  1200 Mg. Takie rozwiązanie daje oszczędność energii finalnej w  ilości  335 MWh.
	236
	Przyjęto wymianę 150 kotłów węglowych komorowych o sprawności około 50 % na 150 kotłów biomasowych (pelet) o sprawności około 80 % - (średnia ilość paliwa na kocioł  8 Mg peletu), ilość peletu  1200 Mg. Takie rozwiązanie daje redukcje CO2 o 1771 Mg – emisja CO2 z biomasy = 0 Mg
	45
	2016-2020

	2.4
	Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien)  30 budynków mieszkalnych społeczeństwa. 
	1 800 000,00   
	
	
	
	200
	Przyjęto, że średnio w budynku do ogrzewania zużywa się 4 Mg węgla na rok. Ilość wyprodukowanego ciepła = 4*30*6,67 MWh/1Mg węgla. Efekt - redukcja zużycia ciepła o 25% 
	71
	Przyjęto, że średnio w budynku do ogrzewania zużywa się 4 Mg węgla na rok. Emisja CO2 = 4*30*6,67 MWh/1Mg węgla *0,354 CO2/MWh. Efekt - redukcja emisji o 25 %. 
	0
	2016-2020

	2.5
	Montaż 5 pomp ciepła
	200 000,00   
	
	
	
	102
	Przyjęto, że 1kW pozwala uzyskać 3 kW energii cieplnej. 5 instalacji pomp ciepła, średnio po 4 kW, praca przez ok. 3000 godz.
	47
	Zużycie węgla do wyprodukowania efektywnej  energii równej 135 MWh wynosi = 20,25 Mg/rok co odpowiada emisji CO2 = 47,8 Mg/rok (20,25 * 6,67 MWh/1Mg węgla  *0,354 Mg CO2/MWh - emisja wytwarzana ze zmniejszonej ilości spalanego węgla, pompa jako wspomaganie kotłowni węglowej)
	102
	2016-2020

	suma
	- 
	2 480 000,00
	 - 
	 - 
	 - 
	725
	 - 
	562
	 - 
	146
	-

	3
	 Modernizacja, rozbudowa lub wymiana źródeł ciepła, termomodernizacja budynków –usługi i przemysł

	3.1
	Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien) budynków usługowych – około 16 obiektów
	960 000
	Przedsiębiorcy
	Przedsiębiorcy
	NFOŚiGW,  WFOŚiGW, budżet inwestora, RPO, Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK
	107
	Przyjęto, że średnio w budynku do ogrzewania zużywa się 4 Mg węgla na rok. Ilość wyprodukowanego ciepła = 4*16*6,67 MWh/1Mg węgla. Redukcja zużycia ciepła o 25%. 
	38
	Przyjęto, że średnio w budynku do ogrzewania zużywa się 4 Mg węgla na rok. Emisja CO2 = 4*16*6,67 MWh/1Mg węgla *0,354 CO2/MWh. Redukcja emisji o 25%. 
	 -
	2016-2020

	suma
	 
	960 000,00   
	 - 
	 - 
	 - 
	107
	 - 
	38
	 - 
	 - 
	-

	4
	Modernizacja i montaż energooszczędnego oświetlenia 
	

	4.1
	Montaż energooszczędnego oświetlenia około 1000 szt. w budynkach mieszkalnych i usługowych
	640 000,00
	Mieszkańcy i przedsiębiorcy
	Mieszkańcy i przedsiębiorcy
	Środki własne inwestora,  

RPO W K-P, 
pożyczka z banku, Fundusz Remontów i Termomodernizacji BGK
	117
	Moc oprawy 50 W. 
Zużyta energia: 50 W * 1000 punktów * 
4380 godz. (czas pracy w ciągu roku) * oszczędność 53,3 %
	115
	Moc oprawy 50 W. 
Zużyta energia: 50 W * 1000 punktów * 4380 godz. (czas pracy w ciągu roku) * oszczędność 53,3 % * współczynnik emisji dla energii elektrycznej 0,982
	 -
	2016-2020

	suma
	Brak zaplanowanych działań
	640 400,00   
	 - 
	 - 
	 - 
	117
	 - 
	115
	 - 
	-
	-


W tabeli przy poszczególnych inwestycjach podano proponowane źródła finansowania dla przewidzianych działań. Szczegółowy wykaz źródeł finansowania, które może zostać wybrane dla konkretnego działania znajduje się w punkcie 12.1. Wybór źródła finansowania uzależniony jest od konkretnego beneficjenta. 

Szczegółowe określenie wartości poszczególnych zadań oraz efekt ekologiczny będzie możliwe po opracowaniu dokumentacji technicznej lub innych dokumentacji niezbędnych do realizacji działań.

Środki na cele wymienione w tabelach 12.4-1 i 12.4-2 są ujęte i zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

6.13. Wykaz działań/zadań i środki zaplanowane na cały okres objęty planem 

Wykaz działań/zadań i środki zaplanowane na cały okres objęty planem, zgodnie z tabelą nr 12.5-1 i 12.5-2 przedstawia się następująco:

1. Działania inwestycyjne:

· sektor publiczny:

· Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 10 kW  na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Wielkiej;

· Montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 30 kW  - oczyszczalnia ścieków w Brzoziej;

· Wymiana 20 starych kotłów węglowych o mocy do 20 kW na kotły na biomasę o mocy do 20 kW;

· Termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian i  stropów dwóch budynków gminnych;

· Termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian i stropu budynku wielofunkcyjnego w Brzozie;

· Wymiana 200 żarówek o łącznej mocy 10000 W (50 W jedna) na żarówki LED'owe;

· Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy solarne) - instalacja 5 szt. parkowych latarni solarnych;

· Budowa 10 km ścieżek rowerowych na terenie gminy;

· Budowa 2 km dróg i ulic na terenie gminy;

· Kompleksowa modernizacja stacji wodociągowej, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 30 kW (obiekt gospodarki wodno-ściekowej);

· Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzozie;

· sektor społeczeństwo:

· Montaż kolektorów słonecznych na 26 budynkach prywatnych;

· Montaż paneli fotowoltaicznych na 20 budynkach prywatnych;

· Wymiana 20 kotłów węglowych na kotły gazowe;

· Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów węglowych retortowych;

· Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów na biomasę;

· Termomodernizacja 30 budynków;

· Montaż 5 pomp ciepła;

· Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien) budynków usługowych – około 16 obiektów;

· Montaż energooszczędnego oświetlenia około 1000 szt. w budynkach mieszkalnych i usługowych.

2. Działania nieinwestycyjne:

· promocja i edukacja w ramach jednostek Urzędu Gminy obejmująca druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących OZE, finansowane z Budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,

· szkolenia propagujące stosowanie OZE przez przedsiębiorców, finansowane z Budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,

· organizacja konkursów, happeningów i innych promujących działania zmniejszające zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz wykorzystanie OZE, a także działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, finansowane z Budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej,

· zamówienia publiczne (np.  wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie),

· planowanie przestrzenne, np. wspieranie inwestycji opartych o OZE, finansowane z Budżetu Gminy oraz środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej.

Krótko/średnioterminowe działania/zadania
W niniejszym „Planie” przewidziano następujące działania do zrealizowania w okresie najbliższych 3-4 lat:

· Termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian i stropu budynku wielofunkcyjnego w Brzozie

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wdrożenie działań w większości zdeterminowane jest uzyskaniem środków na ich realizację, przewiduje się, że wdrażanie rozpocznie się nie wcześniej niż w 2016 roku. W związku z tym, że do roku 2020 pozostaną 4 lata można uznać, że będą one realizowane w okresie krótko/średnioterminowym. Działania w sektorze samorządu zostaną wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Działania inwestycyjne w obszarze ograniczenia zużycia energii w budynkach/instalacjach
W niniejszym „Planie” wskazano działania inwestycyjne w obszarze ograniczenia zużycia energii w budynkach/instalacjach (obejmujących budynki i urządzenia komunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne, dystrybucji ciepła.

Do działań inwestycyjnych w powyższym zakresie należą przede wszystkim termomodernizacja budynków, zarówno w sektorze samorządu, jak i społeczeństwa.

Działania inwestycyjne w obszarze ograniczenia zużycia energii w transporcie

W niniejszym „Planie” przewidziano działania inwestycyjne w obszarze ograniczenia zużycia energii w transporcie (transport publiczny, transport prywatny). Działania te polegać będą na budowie ścieżek rowerowych oraz dróg  i ulic publicznych na terenie gminy.

Działania inwestycyjne w gospodarce odpadami

W niniejszym „Planie” nie przewidziano działań w obszarze związanym z gospodarką odpadami.

Działania inwestycyjne w zakresie produkcji energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu

W niniejszym „Planie” nie wskazano działań w zakresie produkcji energii elektrycznej (za wyjątkiem OZE), ciepła i chłodu.

Działania nieinwestycyjnie:

· promocja i edukacja w ramach jednostek Urzędu Gminy obejmująca druk materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących OZE,

· szkolenia propagujące stosowanie OZE przez przedsiębiorców,

· organizacja konkursów, happeningów i innych promujących działania zmniejszające zużycie energii i emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz wykorzystanie OZE, a także działania mające wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, 

· zamówienia publiczne (np. wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie),

· planowanie przestrzenne, np. wspieranie inwestycji opartych o OZE,

· monitorowanie i aktualizację bazy danych emisji CO2.

Termin realizacji 2016 – 2020.
6.14. Lokalny zasięg działań

Działania ujęte w planie dotyczą szczebla lokalnego, tj. objętej „Planem” Gminy Nowa Wieś Wielka.
6.15. Geograficzny zasięg działań

Zadania przewidziane w niniejszym „Planie” obejmują teren Gminy Nowa Wieś Wielka.
6.16. Niskoemisyjny charakter działań

W niniejszym „Planie” skoncentrowano się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. 

Kierunkami głównymi PGN jest uzyskanie mniejszego zużycia energii cieplnej i elektrycznej (również poprzez zwiększenie udziału OZE w ogólnym bilansie produkcji i zużycia energii) w poszczególnych obszarach, skutkujące osiągnięciem celu, jakim jest redukcja emisji CO2 do roku 2020.

7. Ocena realizacji i zarządzanie „Planem”

7.1. Monitoring i wskaźniki

Monitoring efektów jest istotnym elementem procesu wdrażania „Planu”. Jednym z elementów wdrażania „Planu” jest aktualizacja bazy danych o emisji oraz prowadzona systematycznie inwentaryzacja. Wiąże się to z dużym wysiłkiem oraz wysokim stopniem zaangażowania środków ludzkich i finansowych. Jest to jednak najskuteczniejsza metoda monitorowania efektywności działań określonych w „Planie”. Niezbędna jest w tym zakresie współpraca z następującymi podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy:

· przedsiębiorstwa energetyczne,

· firmy i instytucje,

· przedsiębiorstwa produkcyjne,

· mieszkańcy gminy.

Koniecznym warunkiem do poprawnej realizacji „Planu” jest stworzenie systemu jego zarządzania, który obejmowałby:

· zbieranie i nadzór danych niezbędnych do i monitorowania procesu wdrażania „Planu”,

· aktualizację bazy danych inwentaryzacji emisji CO2,

· propozycje i podejmowanie działań korygujących.

Dla docelowego roku realizacji (2020), Planu przewiduje się następujące wskaźniki:

· poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego (2013) o 2160 Mg CO2, tj. – 6,4 %,
· zakładane zmniejszenie zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego (2013) o 2482 MWh, tj. – 2,2 %,
· zwiększenie udziału wytworzonej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 652 MWh, tj. 3,8%
oraz redukcję wskaźników określonych w POP dla strefy kujawsko-pomorskiej: bezno(a)pirenu - 0,0012 Mg i pyłu PM10 – 0,36 Mg.

Powyższe wskaźniki będą określane na podstawie wprowadzanych do bazy danych inwentaryzacji emisji CO2 następujących danych w poszczególnych latach objętych „Planem”:

1. Obszar działalności samorządowej: 

· zużycie paliw kopalnych,

· ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych,

· zużycie paliw na potrzeby transportu,

· zużycie energii elektrycznej,

2. Obszar społeczeństwa:

· zużycie paliw kopalnych,

· ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych,

· zużycie paliw na potrzeby transportu,

· zużycie energii elektrycznej.

7.2. Procedura weryfikacji wdrażania „Planu”

Prowadzenie stałego monitoringu jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu PGN i osiąganiu założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2 i zużycia energii, a także konieczne dla wprowadzania ewentualnych poprawek. Regularne monitorowanie, a w ślad za nim odpowiednia adaptacja Planu, umożliwiają rozpoczęcie cyklu nieustannego ulepszania Planu.

Jest to zasada „pętli”, stanowiąca element cyklu zarządzania projektem: zaplanuj, wykonaj, sprawdź, zastosuj. Niezwykle ważne jest, aby władze gminy i inni interesariusze byli informowani o osiąganych postępach. Korekty Planu można dokonywać np. co dwa lata.

System monitoringu i oceny realizacji Planu wymaga:

· systemu gromadzenia i selekcjonowania informacji,

· systemu analizy zebranych danych.

System monitoringu

Na system monitoringu Planu składają się następujące działania:

· systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Planu, zgodnie z charakterem zadania (np. ilość i rodzaj budynków poddanych termomodernizacji oraz powierzchnia użytkowa, ilość i rodzaj wymienionych lamp itp.),

· uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych,

· przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Planie – ocena realizacji,

· analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Planu,

· określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Planu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,

· analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,

· przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących (w razie konieczności – aktualizacja Planu).

Ocena efektów i postępów realizacji „Planu” wymaga ustalenia sytemu monitorowania i doboru zestawu wskaźników, umożliwiających monitorowanie. Sam system monitoringu redukcji zużycia energii, emisji CO2 oraz zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł polega na gromadzeniu danych wejściowych, źródłowych, ich weryfikacji, porządkowaniu w bazie danych, a następnie oraz wyciąganiu odpowiednich wniosków o dalszych krokach, w tym aktualizacji inwentaryzacji emisji i aktualizacji „Planu”. Odpowiedzialność za monitoring i ewaluację spoczywa na koordynatorze. Koordynator obok danych dotyczących końcowego zużycia energii, będzie również zbierał i analizował informacje o kosztach i terminach realizacji działań oraz o produktach i rezultatach. Niezbędna przy tym będzie współpraca z podmiotami funkcjonującymi lub planującymi rozpoczęcie działalności na terenie gminy.  

Prowadzona w okresach dwuletnich inwentaryzacja opierać się będzie na metodologii pozyskiwania danych zastosowanej w momencie opracowania przedmiotowego Planu. Wnioski z okresowych badań monitoringowych będą wskazywać ewentualną potrzebę aktualizacji dokumentu i ewentualną potrzebę wdrożenia dodatkowych działań, tak aby osiągnąć cel strategiczny, tj. poprawę jakości powietrza na terenie gminy.

Monitorowanie jest niezależne od harmonogramu wdrożenia poszczególnych działań i może odbywać się zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu ich wdrażania. Końcowe podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi wraz z końcem okresu planowania tj. po roku 2020. Dostarczy to kompletnych i rzetelnych danych źródłowych obrazujących postęp rzeczowy we wdrażaniu „Planu” i umożliwi ocenę jego skuteczności. 

Poniżej przedstawiono schemat monitorowania „Planu”.

Rysunek nr 13.2-1 Schemat monitorowania „Planu” (źródło: opracowanie własne)

Efektywność działań określonych w „Planie” można monitorować poprzez odpowiednie wskaźniki, podane w punkcie 13.1. Proponuje się jednak dodatkowo monitorowanie efektywności zaplanowanych i wdrażanych działań według wskaźników ujętych w formie tzw. „check-list”. 

Katalog proponowanych wskaźników do wyboru został przyjęty zgodnie z metodologią wskazaną w dokumencie „How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP)”. Dla każdego z typów działań przyjęto możliwą grupę wskaźników monitorowania. Działania w typie zaproponowanych nie muszą przyczyniać się do osiągania wszystkich wyszczególnionych efektów. Wartości wyjściowe wybranej grupy wskaźników zostaną określone na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji emisji. 

Proponowana procedura opiera się o tzw. „check-list”, w której zestawiono wskaźniki wdrażania „Planu”. Propozycję zawartości „check-list” przedstawiono w poniższej tabeli nr 13.2-1.

	Tabela nr 13.2-1 Weryfikacja wdrażania „Planu”

	Lp.
	Obszar
	Działanie
	Wskaźniki 
	Jednostka
	Wartość docelowa
	Wartość zmierzona
	Efekt %

	1
	2
	3
	4
	 5
	6
	7
	

	1
	Użyteczność publiczna
	Montaż instalacji o łącznej mocy 10 kW  na sali gimnastycznej w Nowej Wsi Wielkiej;
	Planowana łączna moc instalacji fotowoltaicznej
	kW
	10
	
	

	2
	Użyteczność publiczna
	Montaż instalacji o łącznej mocy 30 kW  - oczyszczalnia ścieków w Brzoziej;
	Planowana łączna moc instalacji fotowoltaicznej
	kW
	30
	
	

	3
	Użyteczność publiczna
	Wymiana 20 starych kotłów węglowych o mocy do 20 kW na kotły na biomasę o mocy do 20 kW;
	Planowana łączna ilość kotłów węglowych wymienionych na kotły na biomasę
	szt.
	20
	
	

	4
	Użyteczność publiczna
	Termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian i  stropów dwóch budynków gminnych;
	Planowana łączna ilość budynków przewidzianych do termomodernizacji
	szt.
	2
	
	

	5
	Użyteczność publiczna
	Termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian i stropu budynku wielofunkcyjnego w Brzozie;
	Planowana łączna ilość budynków przewidzianych do termomodernizacji
	szt.
	1
	
	

	6
	Użyteczność publiczna
	Wymiana 200 żarówek o łącznej mocy 10000 W (50 W jedna) na żarówki LED'owe;
	Planowana łączna ilość żarówek przewidzianych do wymiany na LED
	szt.
	200
	
	

	7
	Użyteczność publiczna
	Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy solarne) - instalacja 5 szt. parkowych latarni solarnych;
	Planowana łączna ilość parkowych latarni solarnych
	szt.
	5
	
	

	8
	Użyteczność publiczna
	Budowa 10 km ścieżek rowerowych na terenie gminy;
	Planowana łączna ilość kilometrów ścieżek rowerowych
	km
	10
	
	

	9
	Użyteczność publiczna
	Budowa 2 km dróg i ulic na terenie gminy;
	Planowana łączna ilość kilometrów dróg i ulic
	km
	2
	
	

	10
	Użyteczność publiczna
	Kompleksowa modernizacja stacji wodociągowej, montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 30 kW (obiekt gospodarki wodno-ściekowej);
	Planowana łączna ilość stacji wodociągowych przewidzianych do modernizacji
	szt.
	1
	
	

	11
	
	
	Planowana łączna moc instalacji fotowoltaicznych
	kW
	30
	
	

	12
	Użyteczność publiczna
	Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzozie;
	Planowana łączna ilość oczyszczalni ścieków przewidzianych do rozbudowy i modernizacji
	szt.
	1
	
	

	13
	Społeczeństwo
	Montaż kolektorów słonecznych na 26 budynkach prywatnych;
	Planowana łączna ilość budynków do zabudowy kolektorów słonecznych
	szt.
	26
	
	

	14
	Społeczeństwo
	Montaż paneli fotowoltaicznych na 20 budynkach prywatnych;
	Planowana łączna ilość budynków do zabudowy paneli fotowoltaicznych
	szt.
	20
	
	

	15
	Społeczeństwo
	Wymiana 20 kotłów węglowych na kotły gazowe;
	Planowana łączna ilość kotłów węglowych wymienionych na kotły gazowe
	szt.
	20
	
	

	16
	Społeczeństwo
	Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów węglowych retortowych;
	Planowana łączna ilość kotłów węglowych wymienionych na kotły retortowe
	szt.
	20
	
	

	17
	Społeczeństwo
	Wymiana 20 kotłów węglowych na 20 kotłów na biomasę;
	Planowana łączna ilość kotłów węglowych wymienionych na kotły na biomasę
	szt.
	20
	
	

	18
	Społeczeństwo
	Termomodernizacja 30 budynków;
	Planowana łączna ilość budynków przewidzianych do termomodernizacji
	szt.
	30
	
	

	19
	Społeczeństwo
	Montaż 5 pomp ciepła;
	Planowana łączna ilość pomp ciepła przewidziana do montażu
	szt.
	5
	
	

	20
	Społeczeństwo
	Termomodernizacja (ocieplenie, wymianę okien) budynków usługowych – około 16 obiektów;
	Planowana łączna ilość budynków przewidzianych do termomodernizacji
	szt.
	16
	
	

	21
	Społeczeństwo
	Montaż energooszczędnego oświetlenia około 1000 szt. w budynkach mieszkalnych i usługowych.
	Planowana łączna ilość energooszczędnego oświetlenia w budynkach mieszkalnych i usługowych
	szt.
	1000
	
	


Raporty

Ponieważ Plan gospodarki niskoemisyjnej bazuje na Planie działań na rzecz energii zrównoważonej (SEAP) można oprzeć się również na nim w zakresie raportowania, z tą różnicą, że raporty te, o ile władze gminy nie podejmą decyzji o przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów, będą miały na celu komunikację z interesariuszami oraz będą służyć wewnętrznej weryfikacji zakładanych celów. Podstawowym dokumentem dla monitorowania realizacji SEAP od lipca 2014 roku są wytyczne dotyczące monitoringu SEAP opracowane przez COMO: „Reporting Guidelines on Sustainable EnergyAction Plan and Monitoring” wraz z nowym szablonem monitorowania. Wytyczne te opierają się na funkcjonującym już od 2010 roku poradniku „How To Develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) – Guidebook” (w wersji polskiej „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”.

Wymienione wytyczne dotyczące monitoringu definiują, że w ramach sprawozdawczości sygnatariusze Porozumienia zobowiązani są do raportowania w formie wypełnienia tzw. „monitoring template” (szablon monitoringu). Szablon ten zawiera informacje na temat:

1. Strategii ogólnej („Part I. Overall Strategy”), która prezentuje ewentualne zmiany w zakresie ogólnej strategii gminy i podaje uaktualnione dane na temat przydzielonych zasobów ludzkich do realizacji SEAP oraz środków finansowych.

2. Inwentaryzacji emisji („Part II. Emission Inventories”), która zawiera informacje o wielkości zużycia energii oraz związanych emisji gazów cieplarnianych,

3. Planu działań („Part III. Susatainable Energy Action Plan”), która podaje stan realizacji działań oraz ich efekty.

4. W tym schemacie określone zostały 2 rodzaje sprawozdań:

· Raport z działań („Action Reporting”), zawierający informacje dotyczące strategii ogólnej („Part I.”) oraz realizacji działań („Part III. Susatainable Energy Action Plan). Nie zawiera on natomiast wyników inwentaryzacji emisji.

· Pełne raportowanie („Full Reporting”), które zawiera wszystkie trzy części szablonu monitoringu (w szczególności wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji).

Dodatkowo poradnik „Jak opracować SEAP…” definiuje jeszcze tzw. raport wdrożeniowy („Implementation Report”), który poza wypełnieniem szablonu monitorowania powinien zawierać analizę procesu wdrażania SEAP, włącznie ze zdefiniowanymi środkami naprawczymi i zapobiegawczymi, gdy jest to wymagane.

Ocena realizacji

Podstawowym sposobem oceny realizacji Planu jest porównanie wartości mierników (wskaźników) poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami docelowymi i oczekiwanym trendem. Należy przy tym mieć na uwadze, że dla osiągnięcia celu nie jest wymagana liniowa redukcja (bądź wzrost) wartości wskaźników (np. o taką samą wielkość, co roku). Wskaźniki mogą wykazywać odchylenia dodatnie lub ujemne od ogólnego obserwowanego trendu, który powinien być w długiej perspektywie czasu stały i zgodny z oczekiwaniem.

Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż oczekiwane (Tabela nr 13.2-1 Wskaźniki monitoringu PGN), jest to sygnał, iż należy uważnie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne (poza wpływem Planu), które mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Jeżeli to okaże się konieczne należy podjąć działania korygujące.

Ocena realizacji celów wykonywana jest na bazie inwentaryzacji emisji i zużycia energii.

Wyniki realizacji działań należy rozpatrywać w kontekście uwarunkowań, które miały wpływ na ich realizację w okresie objętym monitoringiem. Uwarunkowania zewnętrzne są niezależne od realizującego plan, natomiast wewnętrzne od niego zależą. Oba rodzaje uwarunkowań mają wpływ na osiągnięte rezultaty działań i stopień realizacji celów. W ramach monitoringu należy analizować wpływ tych czynników na wyniki realizacji Planu.

Uwarunkowania zewnętrzne, np.:

· obowiązujące akty prawne (zmiany w prawie),

· istniejące systemy wsparcia finansowego działań,

· sytuacja makroekonomiczna,

· ekstremalne zjawiska pogodowe (np. fale upałów, intensywne mrozy).

Uwarunkowania wewnętrzne, np.:

· sytuacja finansowa gminy,

· dostępne zasoby kadrowe do realizacji działań,

· możliwości techniczne i organizacyjne realizacji działań.

Wnioski z analizy uwarunkowań powinny zostać zawarte w raporcie. Na ich podstawie należy również podjąć odpowiednie działania korygujące, jeżeli zaistnieje taka konieczność (korekta pojedynczych działań lub aktualizacja całego planu).

Procedura wprowadzania zmian w Planie

Może się zdarzyć, że „Plan” będzie wymagał wprowadzenia zmian (aktualizowania). Zgodnie z informacją podaną powyżej odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w „Planie” spoczywa na koordynatorze. Zmiany w „Planie” mogą być wynikiem, m.in.: 

· konieczności zaplanowania dodatkowych działań w sytuacji, gdy zagrożone jest osiągniecie któregoś z określonych w „Planie” celów,

· konieczności zaktualizowania danych dotyczących źródeł emisji na terenie gminy (np. w sytuacji powstania na terenie gminy istotnego źródła energii/emisji lub istotnego odbiorcy energii),

· zgłoszenia przez interesariuszy chęci uwzględnienia ich działań w „planie”.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność uwzględnienia podanego przez interesariusza nowego działania niezbędne jest określenie następujących wartości:

· szacowany koszt realizacji i źródła finansowania;

· termin realizacji;

· zgodność z obowiązującym Programem ochrony powietrza;

· planowany efekt energetyczny: roczna oszczędność energii w MWh oraz roczna produkcja energii z OZE w MWh;

· planowany efekt ekologiczny: roczna redukcja emisji CO2 w MgCO2;

· roczna redukcja emisji wskaźników określonych w POP, w Mg.

Gdy zaszła konieczność uwzględnienia nowego lub usunięcia istniejącego działania można:

1. wpisać/usunąć to działanie z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w trakcie najbliższej aktualizacji PGN, jeśli jego  realizacja jest planowana w następnych latach,

2. bez zbędnej zwłoki zaktualizować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, jeśli realizacja zadania ma być  realizowana w latach 2016–2017 oraz ma ono znaczący wpływ na zmianę struktury wykorzystania paliw, zmianę zapotrzebowania na energię lub zmianę emisji CO2.

W przypadku, gdy jednostką zgłaszającą zadanie do PGN jest Gmina, działanie należy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie wewnętrzną procedurą.

Należy również pamiętać, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym dokonano istotnych zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym (szczególnie usunięcie lub dodanie działania, zmiana terminu i/lub kosztów realizacji działania, zmiana zakresu działania, rzutująca na oszacowane redukcje) powinien zostać poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), a także przyjęty uchwałą Rady Gminy. Wprowadzenie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zmian mniej istotnych, (np. poprawek redakcyjnych) jest możliwe poprzez odpowiednie zarządzenie Wójta.

7.3. Efekt ekologiczny i ekonomiczny wdrożenia „Planu”

Głównym efektem ekologicznym i ekonomicznym wdrożenia określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Wieś Wielka działań jest:

· redukcja emisji gazów cieplarnianych,

· zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych,

· redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

ale także:

· oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej a także innych mediów,

· zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła,

· budowa wysokosprawnych źródeł ciepła i węzłów cieplnych,

· ograniczenia strat ciepła w ogrzewanych budynkach.

Osiągnięcie zamierzonego celu nastąpi wskutek wprowadzenia w życie działań zewnętrznych oraz wewnętrznych. 

Do działań zewnętrznych zaliczyć można:
· wdrożenie do prawa polskiego dyrektyw UE dotyczących efektywności energetycznej,
· wdrożenie działań przewidzianych w polityce transportowej UE,
· naturalny trend wymiany sprzętu AGD, RTV, ITC i innych odbiorników energii elektrycznej,
· naturalny trend wymiany pojazdów na nowsze i nowe, charakteryzujące się niskoemisyjną pracą silnika,
· wdrożenie nowego prawa dot. OZE w Polsce, przewidującego wsparcie mikrogeneracji w OZE,
· wzrost udziału energii z OZE w energii elektrycznej w Polsce,
· modernizacja sektora elektroenergetycznego w Polsce,
· modernizacja taboru komunikacji publicznej w Polsce, z wykorzystaniem coraz większej liczby pojazdów spełniających standardy EURO.

Do działań wewnętrznych zalicza się działania przewidziane w niniejszym „Planie”.

Wskutek wdrożenia wynikających z „Planu” działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych, oprócz zamierzonego celu osiągnięcia redukcji emisji, nastąpi m.in. wzrost innowacyjności, wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności i utworzenie nowych miejsc pracy. Efektem tego będą korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gminy Nowa Wieś Wielka.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że PGN opracowany jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach gminy, by przyniósł im widoczne efekty ekologiczne i ekonomiczne

Z tego też względu zaproponowane cele oraz poszczególne działania przewidują uzyskanie odpowiedniej kwoty dofinansowania inwestycji zmierzającej do poprawy, jakości życia mieszkańców na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

Dzięki temu mieszkaniec Gminy zyskuje:

1. Korzyści bezpośrednie, w tym możliwość uzyskania dotacji UE na działania takie, jak: 

· termomodernizacje budynków mieszkalnych,

· zabudowę odnawialnych źródeł energii, takich jak: instalacje solarne, fotowoltaika, pompy ciepła i inne, na potrzeby ogrzewania wody użytkowej oraz wspomagania ogrzewania pomieszczeń, co skutkować będzie wyraźnymi oszczędnościami,

· wymianę starych kotłów/pieców na nowe o większej sprawności, co skutkować będzie oszczędnościami wynikającymi ze zmniejszenia się zużycia paliw oraz zmniejszeniem emisji substancji do powietrza, 

2. Korzyści pośrednie, w tym:

· oszczędności wynikające z wymiany kotła/pieca (w przypadku wymiany na nowoczesny kocioł węglowy – z tytułu większej sprawności nowego kotła i mniejszego zużycia węgla, a w przypadku wymiany na kocioł gazowy lub inny – z tytułu zużycia tańszego medium grzewczego),

· oszczędności i profity wynikające z podłączenia do lokalnej kotłowni, jeżeli jest taka możliwość (np. ograniczenie ilości powstających odpadów (z palenisk węglowych), wygoda, odzyskanie pomieszczeń wykorzystywanych wcześniej jako kotłownia czy magazyn opału),

· oszczędności pośrednie (oszczędza Gmina – oszczędza też mieszkaniec),

· czystsze powietrze na terenie Gminy (odczuwalne szczególnie w okresie grzewczym), wskutek wymiany kotła lub podłączenia do lokalnej kotłowni (o wysokiej sprawności energetycznej, wyposażonej w nowoczesne instalacje do redukcji emisji zanieczyszczeń),

· komfort przebywania po zmroku na ulicach Gminy, wskutek wymiany oświetlenia ulic i placów na bardziej wydajne, oparte o energooszczędne systemy wykorzystujące OZE,

· modernizację dróg, poprawiającą komfort ich użytkowania,

· zabezpieczenie energetyczne wszystkich mieszkańców, poprzez tworzenie kotłowni lokalnych wyposażonych w niezależne, odnawialne źródła energii, najczęściej w skojarzeniu (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej).

Dobrze realizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy Nowa Wieś Wielka i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Brak opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej spowoduje, że skorzystanie z oferowanych źródeł dofinansowania na wymienione powyżej działania, zarówno dla jednostek miejskich jak i społeczeństwa będzie utrudnione.

Przedstawiony w niniejszym dokumencie plan działań pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów, pod warunkiem konsekwentnej i skutecznej realizacji zaplanowanych działań. Nie byłoby to możliwe bez uzyskania dofinansowania na te działania. Szczególnie dla mieszkańców gminy finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć stwarza możliwości czynnego udziału w realizacji celów określonych w „Planie”. 

Oczywiście mieszkańcy w chwili obecnej również mają możliwość skorzystania z różnego rodzaju dofinansowań lub kredytów, jednak jak wykazała przeprowadzona ankietyzacja zainteresowanie działaniami na rzecz efektywności energetycznej wśród mieszkańców było znikome. Z badań opinii publicznej wynika, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt rozbudowana procedura uzyskania dofinansowania oraz konieczność posiadania środków na realizację (wkład własny).

Beneficjentami programów dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją działań określonych w „Planie” mogą być zarówno osoby fizyczne (społeczeństwo), firmy, jak i jednostki samorządowe. Te ostatnie będą przeznaczać uzyskane środki na realizację działań związanych z obszarem samorządowym, jak i obszarem społeczeństwa. 

Realizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej obejmująca m.in. stosowanie urządzeń o wyższej efektywności energetycznej oraz rozwiązań energooszczędnych przyczynia się przede wszystkim do ograniczenia zużycia paliw kopalnych i energii a tym samym do poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego, które ma istotny wpływ na stan zdrowia mieszkańców gdyż powietrze jest medium, którego człowiek zużywa najwięcej około 6 - 8 litrów w ciągu minuty. 

Realizacja działań wynikających z „Planu” na terenie gminy Nowa Wieś Wielka jest zadaniem ambitnym, ale możliwym do realizacji. Działania zaplanowane do realizacji na lata 2015-2020 pozwolą na ograniczenie emisji na terenie gminy, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz wzrost udziału OZE w ogólnym zużyciu energii.

7.4. Główne funkcje administracji samorządowej

W celu odpowiedniego przeprowadzenia wszystkich działań przewidywanych przez w niniejszym „Planie” konieczna jest współpraca samorządu (radnych) gminy, podmiotów działających na jego terenie, a także indywidualnych użytkowników energii. Klucz do sukcesu stanowi odpowiednia koordynacja działań wszystkich uczestników procesu.

Istotnym elementem dalszych działań jest wskazanie osoby lub jednostki odpowiedzialnej za koordynowanie działań określonych w „Planie”.

Do głównych zadań koordynatora będzie należało:

· gromadzenie danych niezbędnych do weryfikacji postępów,

· monitorowanie sytuacji energetycznej na terenie gminy,

· coroczne kontrolowanie stopnia realizacji celów „Planu”,

· przygotowanie krótkoterminowych działań w perspektywie lat 2015 -2017, 2018 - 2020,

· sporządzanie raportów z przeprowadzonych działań,

· Prowadzenie działań związanych z realizacją poszczególnych działań zawartych w „Planie”,

· rozwijanie zagadnień zarządzania energią w Gminie oraz planowania energetycznego na szczeblu lokalnym,

· dalsze prowadzenie oraz ekspansja działań edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności zagadnień dotyczących gazów cieplarnianych).

8. Współpraca władz gminy Nowa Wieś Wielka z sąsiednimi gminami 

Analiza poszczególnych działań przewidzianych w niniejszym dokumencie nie wykazała konieczności podjęcia natychmiastowych działań Gminy Nowa Wieś Wielka z gminami ościennymi w zakresie realizacji określonych działań.

W trakcie przygotowywania „Planu” do Gmin ościennych zostały rozesłane pisma z zapytaniami na temat możliwych planów współpracy z Gminą oraz działań przewidzianych przez owe jednostki terytorialne, które należałoby uwzględnić w niniejszym dokumencie. W odpowiedzi na pisma nie zostały określone działania, które miałyby być uwzględnione w dokumencie i nie wniesiono wymagań lub uwag w zakresie współpracy z gminą Nowa Wieś Wielka.

Bardzo ważne jest, aby sąsiednie gminy współpracowały w zakresie odnawialnych źródeł energii poprzez wzajemne informowanie się o planowanych przedsięwzięciach, programach dofinansowania projektów OZE, koncepcjach zarówno PGN, jak i „Projektów Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe” oraz organizowały wspólne akcje i imprezy edukacyjne na temat OZE.

Gmina Nowa Wieś Wielka w dniu 8 kwietnia 2014 roku podpisała deklarację o przystąpieniu do Związku bydgosko-toruńskich Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), który powinien być platformą współpracy w czasie realizacji „Planu”.  

W „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego” Cel Strategiczny 1 to: „Efektywność transportowa i energetyczna oraz zintegrowane strategie niskoemisyjne dla BTOF”. 

Działanie nr 1.1 w ramach tego celu to „Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne” gdzie tematem Priorytetu Inwestycyjnego 4.3. jest „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym”.

Priorytet ten obejmuje takie typy projektów jak:

1. Audyt  energetyczny

2. Modernizacja energetyczna

3. Wykorzystanie instalacji OZE i wymiana źródeł ciepła 

4. Działania informacyjno-edukacyjne (dotyczące zwiększania świadomości w zakresie oszczędności i poszanowanie energii oraz efektów podejmowanych interwencji

Dla działania nr 1.1. przewiduje się następujące rekomendowane pakiety projektów:

· Kompleksowa termomodernizacja budynków oświaty i kultury,

· Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej publicznych placówek ochrony zdrowia oraz pomocy  społecznej,

· Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków urzędu gminy oraz jednostek komunalnych,

· Wymiana źródeł ciepła w obiektach publicznych,

· Termomodernizacja obiektów mieszkalnych oraz prywatnych,

· Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych  dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych.

9. Odniesienie się do uwarunkowań, o których mowa w art. 46, 47 i 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Przeprowadzono analizę dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020” pod kątem uwarunkowań wymienionych w art. 46,47 i 49. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). Wyniki analizy są następujące:

1. Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w szczególności: 

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020” realizuje cele określone w Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Skutkiem odczuwalnym przez mieszkańców będzie niewątpliwie zmniejszanie się emisji tlenku węgla do powietrza (czad). 

Dokument opisuje:

· Streszczenie,

· Ogólną strategię,

· Cele strategiczne i szczegółowe,

· Stan obecny,

· Identyfikacja obszarów, w tym problemowych,

· Aspekty organizacyjne i finansowanie (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania, środki finansowe na monitoring i ocenę),

· Wyniki inwentaryzacji emisji CO2,

· Działania i zadania zaplanowane na okres objęty planem.

„Plan” wskazuje kierunki działań gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, jednakże nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsięwzięć. Zaproponowane działania mogą być odpowiednio modyfikowane, tak aby osiągnięty został cel główny.

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

„Plan…” skorelowany jest z takimi dokumentami planistycznymi, np. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, ale też jednocześnie z dokumentami na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, jak: „Program ochrony środowiska”, „Program ochrony powietrza” oraz „Założenia do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Nowa Wieś Wielka”, wypełniając w ten sposób ich założenia. 

W związku z powszechnym wykorzystaniem węgla jako nośnika energii w Polsce, redukcja emisji zanieczyszczeń wynikająca z pakietu klimatyczno-energetycznego, wymaga podjęcia dobrze zaplanowanych działań, przede wszystkim na szczeblu gminnym. Skutecznym narzędziem planowania w tym zakresie jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, opracowywany przez gminy na podstawie rzetelnych danych o strukturze nośników energii wykorzystywanych w gminie. Plan gospodarki niskoemisyjnej opracowany dla gminy Nowa Wieś Wielka powinien być spójny z „Założeniami…. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowa Wieś Wielka pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.). Gmina Nowa Wieś Wielka, w celu realizacji przewidzianych w „Planie” działań będzie musiało uwzględniać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo studium przy braku takiego planu, politykę energetyczną państwa, oraz dziesięcioletni plan rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym. Obecny dokument jest skorelowany również z dokumentami nadrzędnymi.

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska,

„Plan” posiada w swojej treści analizę stanu środowiska naturalnego gminy Nowa Wieś Wielka, jak również przyjęte w nim założenia są zgodne z polityką wspierania zrównoważonego rozwoju, tj. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska naturalnego (np. propaguje odnawialne źródła energii). Te działania są zgodne ze wspólnotowym prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony atmosfery i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska; 

Dokument w całej swej treści odnosi się do problematyki ochrony środowiska, zwłaszcza zapobiegania emisji substancji do środowiska, ograniczeniu zużycia surowców i racjonalnemu korzystaniu, jak i planowaniu zużycia. Przewidziane do rozwoju wykorzystanie np. roślin energetycznych niesie za sobą możliwość rekultywacji gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi. 

Omówione problemy wiążą się z prawodawstwem wspólnotowym, krajowym oraz dokumentami na poziomie regionalnym z dziedziny ochrony środowiska.

2. Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: 

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań, 

„Plan” poprzez wyznaczane kierunki działań w zakresie zapobiegania emisji substancji do środowiska, poprzez przyczynianie się do ograniczenia zużycia surowców i racjonalnego korzystania, jak i planowania zużycia oraz rozwoju OZE, będzie oddziaływał na stan powietrza atmosferycznego w mieście. Jako dokument, którego założenia winny być brane pod uwagę przy opracowywaniu innych dokumentów planistycznych, o bardziej konkretnym działaniu, oddziaływać będzie w okresie swego obowiązywania, na obszarze gminy. Oddziaływanie można określić, jako pośrednie, okresowe i odwracalne. 

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,

Ze względu na położenie geograficzne gminy Nowa Wieś Wielka w znacznej odległości od granic Polski oddziaływania transgraniczne nie wystąpią.

W przypadku wcielenia zadań określonych w poszczególnych „Planach” sąsiednich gmin, można byłoby mówić o pozytywnym efekcie skumulowanym tj. poprawie stanu środowiska, szczególnie powietrza atmosferycznego. Wymaga to jednak ścisłej współpracy miast i gmin oraz równoczesnego wprowadzenia w życie działań.

c)  prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska; 

Przewidziane w dokumencie działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania na środowisko nie będą niosły ze sobą wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Wszystkie działania będą zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyczyniać się będą do jego poprawy. Kierunki działań nie przewidują takich działań, które mogłyby się przyczynić do pogorszenia stanu środowiska.

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów, jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu, 

Obszarami objętym oddziaływaniem zadań ujętych w „Planie” jest i będzie teren gminy Nowa Wieś Wielka.

Na terenie gminy Nowa Wieś Wielka występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Skutki wcielenia w życie „Planu” nie wpłyną negatywnie na najbliżej zlokalizowane formy ochrony przyrody.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.), niniejsze opracowanie zostało przedłożone do opiniowania właściwym organom opiniującym. Projekt „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020” uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Środowiska w Bydgoszczy. Oba organy opiniujące stwierdziły brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu „Planu” na środowisko.

Noty informacyjne o osobach sporządzających dokument

mgr inż. Daniel Chlebowski Kierownik Projektu

Projektant z zakresu ochrony środowiska - kierownik zespołu

Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Specjalizacja: Ochrona Środowiska. Ukończony kurs z zakresu modelowania i obliczania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu. Ukończone szkolenie z zakresu sporządzania świadectw energetycznych. Członek Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Od roku 2001 zatrudniony w Zakładzie Sozotechniki, obecnie na stanowisku Starszego Projektanta w zakresie ochrony środowiska. Współautor wielu opracowań z zakresu ochrony środowiska na terenie całej Polski.

inż. Stanisław Kryszewski 

Biegły Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nr 0030

Rzeczoznawca z listy Ministra Ochrony Środowiska w dziedzinie ochrony środowiska nr 486 w latach 1992-2000, a obecnie Biegły Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko nr 0030, Biegły sądowy w dziedzinie ochrony środowiska przy Sądzie Rejonowym  w Bydgoszczy, rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich nr 8904, w zakresie projektowanie zakładów przemysłowych-ochrona środowiska, prezes Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w latach 1998-2002, doradca komisji ochrony środowiska Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy, Politechnika Warszawska, kursy w zakresie ochrony środowiska organizowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i PZITS.

Do roku 1990 projektant i kierownik Pracowni Ochrony Środowiska w Biurze Projektowo-Technologicznym BISPOMASZ w Bydgoszczy, współautor Regionalnego Systemu Ewidencji Źródeł Emisji.

Autor wielu opracowań z zakresu ochrony środowiska na terenie całej Polski. Od 1990 r. członek zarządu, a obecnie Prezes Zakładu Sozotechniki, autor wielu opracowań studialnych, analiz, ekspertyz, koreferatów i dokumentacji wdrożeniowych z zakresu ochrony środowiska.  

mgr inż. Waldemar Woźniak 

Projektant z zakresu ochrony środowiska

Wykształcenie: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy: dyplom Studiów III-go stopnia z zootechniki; Akademia Techniczno-Rolnicza, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej: mgr inż. technologii chemicznej, o specjalizacji: ochrona środowiska; Politechnika Warszawska: dyplom studium ochrony przed hałasem. W latach 2004-2006 pracownik naukowo-dydaktyczny, a w latach 2006-2012 pracownik dydaktyczny w Katedrze Chemii i Ochrony Środowiska WTiICh Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

Członek Pomorsko-Kujawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. 

Od roku 2006 zatrudniony w Zakładzie Sozotechniki, obecnie na stanowisku Projektanta do spraw ochrony środowiska. Współautor wielu opracowań z zakresu ochrony środowiska.

Kierownik Laboratorium w akredytowanym Laboratorium Badań Hałasu i Drgań Zakładu Sozotechniki w Bydgoszczy (akredytacja PCA nr AB 1474).
Załącznik nr 1

Wykaz interesariuszy

· Urząd Gminy, Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2,

· Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa  1,

· Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa  1,

· Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich, Brzoza ul. Powstańców Wielkopolskich 31,

· Gimnazjum im. Karola Wojtyły, Brzoza ul. Powstańców Wielkopolskich 31A,

· Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" wraz z Gminnym Zespołem Obsługi Oświaty i Gminną Biblioteką, Nowa Wieś Wielka ul. Kwiatowa 20,

· Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka", Brzoza ul. Łabiszyńska 23,

· SPZOZ Gminna Przychodnia, Nowa Wieś Wielka ul.  Bydgoska 14,

· SPZOZ Gminna Przychodnia -Rehabilitacja, Nowa Wieś Wielka ul. Kwiatowa 20,

· SPZOZ Gminna Przychodnia, Brzoza ul. Przemysłowa 1B,

· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2A,

· Zakład Gospodarki Komunalnej, Nowa Wieś Wielka ul. Rolna 6,

· Gminny Ośrodek Kultury, Nowa Wieś Wielka ul. Al. Pokoju 7,

· Świetlice wiejskie: Tarkowo Dolne, Dąbrowa Wielka, Nowa Wioska, Jakubowo, Januszkowo, Dobromierz, Prądocin, Nowe Smolno,

· Gosmet Sp. z o.o. Brzoza, ul. Przemysłowa 5,
· ORLEN S.A. POLSKI KONCERN NAFTOWY (budynek administracyjny), Nowa Wieś Wielka, 
· ORLEN S.A. POLSKI KONCERN NAFTOWY (stacja paliw), Januszkowo, 
· PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8,
· ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NOWOŚĆ, Prądocin 24,
· ANDRZEJ KAUSA DARIUSZ KAUSA AGNIESZKA RETECKA KAUSA S.C. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, Brzoza, ul. Powstańców Wielkopolskich 50,
· NIJHOF WASSINK SP. Z O.O., Nowa Wieś Wielka, ul. Zakładowa 1,
· MAREK BULIK TRANSPORT CIĘŻAROWY, Nowa Wieś Wielka, ul. Akacjowa 3,
· BEATA BISKUP POLBIS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, Brzoza, ul. E. Gierczak 36,
· TRIBO SP. Z O.O., Nowa Wieś Wielka, ul. Aleja Pokoju 5,
· SPIRIDON ANTZOULATOS ELPLAST PRODUKCJA HANDEL USŁUGI, Chmielniki 16-24,
· PLANIKA SP. Z O.O., Brzoza, ul. Bydgoska 38,
· RAIFFEISEN AGRO TECHNIKA SP. Z O.O., Brzoza, ul. Bydgoska 41,
· POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A., Brzoza, ul. Bydgoska, 
· MARKET DETAL SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Brzoza, ul. Łabiszyńska 3,
· CEO PLUS SP. Z O.O., Brzoza, ul. Sosnowa 10,
· ZBIGNIEW FERTYKOWSKI SZYMON ŁUCZEJKO FABRYKA MEBLI VIVO, Tarkowo Dolne, ul. Transportowa 9,
· BRYGIDA KRZYSZTOF WŁADYSŁAW JAŃCZAK ARTICHEM S.C., Brzoza, ul. Bydgoska 26C,
· AGNIESZKA FRISCHKE KAŹMIERCZAK GOSPODARSTWO ROLNE, Prądocin 24,
· WIESŁAW DUDEK AUTO LAK SERWIS, Brzoza, ul. Bydgoska 25,
· ZDZISŁAW MAJEWSKI MAJKA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, Brzoza, ul. Bydgoska 51,
· SZYMON FRISCHKE GOSPODARSTWO SPECJALISTYCZNE HODOWLA DROBIU, Dąbrowa Wielka 39A,
· JANUSZ PODGÓRSKI MARTEX OPAKOWANIA, Chmielniki 6,
· METALBARK SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowa Wieś Wielka, ul. Jagodowa 11,
· ROMAN CIEMIOR ROMAR ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY, Brzoza, ul. Gajowa 7,
· TRANSLAS SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU LEŚNEGO, Nowa Wieś Wielka, ul. Kolejowa,
· JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. - Biedronka, Brzoza, ul. Bydgoska,
· BIOETANOL AEG SP. Z O.O., Nowa Wieś Wielka, ul. Przemysłowa 1,
· LOTOS PALIWA SP. Z O.O., Brzoza, ul. Bydgoska 51,
· SHELL POLSKA SP. Z O.O., Brzoza 15a,
· ORLEN CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O., Nowa Wieś Wielka, ul. Przemysłowa 1,
· SOBIESŁAW ZASADA AUTOMOTIVE SP. Z O.O. S.K., Brzoza, ul. Bydgoska 36a,
· POLCOPPER SP. Z O.O., Brzoza, ul. Bydgoska 13,

· ENEA S.A. 60-201 Poznań ul. Górecka 1,

· Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42,

· Indywidualni właściciele nieruchomości na terenie gminy,

· Wspólnoty mieszkaniowe na terenie gminy.

Koordynator


- Pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta








Członek zespołu – Pracownik Referatu Budżetu i Finansów








Członek zespołu –


Pracownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami I Ochrony Środowiska





Członek zespołu – Pracownik Referatu Inwestycji, Budownictwa I  Infrastruktury Komunalnej





Członkowie zespołu – Pracownicy jednostek organizacyjnych gminy











	
	Lech Consulting Sp. z o. o. 
	
	
	Plik: 15121_PGN_Nowa_Wieś_Wielka


Strona | 2

