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SIWZ – dostawa materiałów wodno – kanalizacyjnych

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Komunalna 1

86-060 Nowa Wieś Wielka 

tel. 052 38 12 220, fax. 052 320 65 62

Znak: IZ-361-6/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
NAZWA ZAMÓWIENIA:
dostawa materiałów wodno – kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 

 w Nowej Wsi Wielkiej
ZAMAWIAJĄCY:



Zakład Gospodarki Komunalnej

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1

tel. 052 38 12 220, fax 052 320 6562 

e-mail: zgk-nww@data.pl

REGON 092365419, NIP 554-22-51-126

OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ:

- na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

- na stronie internetowej: www.bip.nowawieswielka.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1

tel. 052 38 12 220, fax 052 320 65 62 

e-mail: zgk-nww@data.pl

REGON 092365419, NIP 554-22-51-126

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodno – kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 42.13.11.60-5; 44.16.74.00-2; 44.53.16.00-7; 44.16.31.00-1; 44.42.50.00-5; 44.16.51.00-5; 38.42.11.00-3; 44.42.37.40-0; 42.13.12.30-7; 42.14.18.00-7.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 2 oraz części III.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

CZĘŚĆ II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Postać oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub pismem odręcznym w sposób czytelny.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

7. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi lub przepisami prawa.

8. W przypadku podpisania oferty oraz załączonych dokumentów przez ustanowionego przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź przez mocodawcę.
9. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

10. Wykonawca składa dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę
Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
CZĘŚĆ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.

2. Szczegółowy opis asortymentu i ilości zawarty jest w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i jest to szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego od sierpnia do grudnia 2009 roku. Użyte w tekście załącznika nr 2 nazwy, typy materiałów są opisami przykładowymi. Mają one na celu uściślenie minimalnych wymagań Zamawiającego co do standardu, właściwości oraz cech technicznych i jakościowych dostarczonych materiałów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów instalacyjnych spełniających obowiązujące (dla danych materiałów) normy dopuszczające je do obrotu, posiadających atest PIH i aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie, konstrukcyjnie ze sobą kompatybilnych (średnice, przepływy). Dodatkowo dla hydrantów należy przedstawić atesty z Instytutu Pożarnictwa. Zamawiający po podpisaniu umowy zażąda dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich atestów i certyfikatów. Wgląd do tych dokumentów będzie obligatoryjnym warunkiem udzielenia zamówienia.

4. Wykonawca musi zapewnić kompletność asortymentu. Wymagany asortyment musi być nowy i dobrej jakości. Wykonawca jest zobowiązany udzielić co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony towaru.

5. Oferta Wykonawcy, który nie zapewni kompletności wymaganego asortymentu, zostanie odrzucona. 

6. Transport materiałów do siedziby Zamawiającego niezbędny do wykonania zamówienia Wykonawca zapewni na własny koszt.

7. Dostawa zamówionej części materiału zrealizowana będzie w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia.

8. Faktyczna ilość zamówionych materiałów uzależniona będzie od ilości i wielkości zleceń na roboty pozyskane przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może być znacznie niższa od ilości podanych w formularzu ofertowym. Powyższe nie może jednak rodzić żadnych skutków prawnych.
CZĘŚĆ IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie dostarczyć mają Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, zobowiązany jest załączyć do oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3).
3.   Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum, spółki cywilnej lub innej formy działania.

1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców.

3) W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w części IV ust. 2 pkt a-c składają wszyscy współubiegający się wykonawcy.
4)W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w części IV ust. 1 pkt c - znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, mogą spełniać łącznie wszyscy współubiegający się Wykonawcy lub co najmniej jeden z nich.

4. Kryteria i sposób dokonania oceny dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków.
1. Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzone będą na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń. Zbadana zostanie zgodności formy dokumentów z wymaganiami SIWZ oraz właściwe potwierdzenie zgodności kserokopii dokumentów z oryginałem.

2. Brak, nieważność, niewłaściwa forma i treść któregokolwiek dokumentu lub oświadczenia, niewłaściwe potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli wraz z ofertą Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty zawierające błędy lub nie złoży stosownych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków będzie kierował się zasadą spełnia lub nie spełnia. Nie może być żadnego stanu pośredniego co oznacza, że warunek spełniony częściowo będzie oceniony jako nie spełniony. Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
CZEŚĆ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.
CZĘŚĆ VI. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERTY ORAZ JEGO ZNACZENIE
Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena oferty.

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:
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Cmin - najniższa cena brutto.







Cn - cena brutto oferty badanej 

Maksymalną ilość przyznanych punków za powyższe kryterium, wynoszącą 100 otrzyma oferta o najniższej cenie.

CZĘŚĆ VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

1. Postanowienia umowne zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po zakupie każdej części zamówienia materiałów instalacyjnych, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury.
CZĘŚĆ VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1) Cena oferty musi być zgodna z wypełnionym formularzem cenowym i musi obejmować wykonanie przedmiotu niniejszego postępowania na warunkach określonych w Części III SIWZ.

2) Zamawiający wymaga wyszczególnienia cen za materiały instalacyjne.

3) Wykonawca w przedstawionej ofercie cenowej winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zamawiający informuje, że ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty, itp. należy uwzględnić w cenie oferty.

CZĘŚĆ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem (052) 3206562 lub drogą elektroniczną 

 zgk-nww@data.pl.

2) W przypadku przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt. 1 faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: 

mgr inż. Tomasz Nowakowski - gł. specjalista, pok. nr 2, tel. 052 381 20 46, w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej, tj. od godz. 700 do 1500.

3. Opis sposobu udzielania wyjaśnień.
1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, zgodnie z uregulowaniami art. 38 ust. 1 ustawy Pzp., chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na własnej stronie internetowej.
CZĘŚĆ X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
SKŁADANIE OFERT:

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

„Oferta przetargowa na dostawę materiałów wodno - kanalizacyjnych”. Nie otwierać przed dniem 27.07.2009r. godz. 12.10”.

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Nowej Wsi Wielkiej ul. Komunalna 1 w pokoju  nr 3, do dnia 27.07.2009r. do godz. 12.00.

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 Pzp).
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływu terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

8. Związanie z ofertą.

1) Wykonawcy pozostają związani z ofertą prze okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Treść oświadczenia o terminie związania ofertą zawarta jest w załączniku nr 1.
CZĘŚĆ XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Jawne otwarcie ofert.

1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2009 r. godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2.
2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oraz warunki płatności.
2. Ocena ofert.

Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SIWZ wymagań. Następnie dokona kwalifikacji Wykonawców do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia i kwalifikacji ofert do odrzucenia. Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium określonego w części VI SIWZ i wybierze ofertę najkorzystniej.
3. Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty.

1) Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności z SIWZ pod warunkiem, że nie powodują one istotnych zmian w treści oferty.
2) O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w części XI ust 3 SIWZ Zamawiający taką ofertę odrzuci.
CZĘŚĆ XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert.
2. Informacje o których mowa w pkt. 1 zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiające4go.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 1a ustawy Pzp.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie takie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez zawarciem umowy Wykonawcy Ci na żądanie Zamawiającego zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

CZĘŚĆ XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawco i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia protestu na warunkach i w terminach określonych w art. 180 i 181 ustawy Pzp.
CZĘŚĆ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Integralną częścią niniejszej SIWZ jest:

Nr 1 - Formularz ofertowy

Nr 2 – Formularz cenowy

Nr 3 - Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1

Nr 4 - Projekt umowy

Zatwierdzam:








    ...............................................................

                    



            
                        Nowa Wieś Wielka, 16 lipca 2009 r. 
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ...............................................................................................................................................................................

Siedziba ............................................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks .................................................................................................................................................................

nr NIP ..............................................................................       nr REGON ........................................................................ 

Dane dotyczące Zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1 

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia na dostawę materiałów wodno - kanalizacyjnych, w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

cena netto........................................................................................................................................................................zł 

(słownie: ..........................................................................................................................................................................)

podatek VAT..................................................................................................................................................................zł

cena brutto....................................................................................................................................................................zł

(słownie: ..........................................................................................................................................................................),

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.
Podana cena jest kwotą ryczałtową, która nie ulegnie zmianie. Zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są konieczne do zrealizowania zamówienia.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.................................                   ...........................

 Pieczęć Wykonawcy
            
          Data


...................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy         
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY

Zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków oraz złożoną ofertą przedstawiamy ofertę cenową na poszczególne pozycje zamówienia:

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia - wym. minimalne


	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto/zł
	Wartość netto/zł

(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Dwuzłączka PE/PE FI 32
	szt.
	10
	
	
	

	2. 
	Dwuzłączka PE/PE FI  40
	szt.
	5
	
	
	

	3. 
	Dwuzłączka PE/PE FI 63
	szt.
	5
	
	
	

	4. 
	Hydranty DN 80 L 1250
	szt.
	5
	
	
	

	5. 
	Hydrant podziemny FI 80
	szt.
	2
	
	
	

	6. 
	Króciec FW 80
	szt.
	5
	
	
	

	7. 
	Kolano PE/Stal 32/1 G.Z
	szt.
	5
	
	
	

	8. 
	Kolano Stopowe 80
	szt.
	10
	
	
	

	9. 
	Króciec FF 80 L300
	szt.
	5
	
	
	

	10. 
	Króciec FU 100 L 300
	szt.
	10
	
	
	

	11. 
	Kolano stopowe dwukołn. N 80
	szt.
	2
	
	
	

	12. 
	Kolano dwukołn.Q 100
	szt.
	2
	
	
	

	13. 
	Króciec żeliwny Fi 80
	szt.
	2
	
	
	

	14. 
	Korek kanal. 200
	szt.
	5
	
	
	

	15. 
	Króciec FW 150
	szt.
	10
	
	
	

	16. 
	Kolano PCV 200/45ST
	szt.
	2
	
	
	

	17. 
	Kinkieta PCV przelot.315/160 korugowana
	szt.
	10
	
	
	

	18. 
	Kinkieta PVC zbiorcza 315/160 korugowana 
	szt.
	10
	
	
	

	19. 
	Kolano kan. 160
	szt.
	50
	
	
	

	20. 
	Kolano żeliwne dwukołnierzowe FI 150
	szt.
	2
	
	
	

	21. 
	Nasuwka PCW śr.110
	szt.
	5
	
	
	

	22. 
	Nakrętka M16 OC.
	kg
	10
	
	
	

	23. 
	Nawiertka NP-1 90/32
	szt.
	10
	
	
	

	24. 
	Nawiertka Np-1 110/40
	szt.
	20
	
	
	

	25. 
	Nasuwka kanaliz. 160
	szt.
	5
	
	
	

	26. 
	Nawiertka 110/32
	szt.
	5
	
	
	

	27. 
	Nawiertka 160/32
	szt.
	5
	
	
	

	28. 
	Nawiertka Np-1 90/50
	szt.
	2
	
	
	

	29. 
	Nasuwka PVC kanal. FT 250
	szt.
	2
	
	
	

	30. 
	Obudowa do zasuw DN 80KW 17 GZ 1500
	szt.
	5
	
	
	

	31. 
	Obudowa do zasuw DN 150KW 19GZ 1500
	szt.
	15
	
	
	

	32. 
	Obudowa do zasuw 100 GZ 1500
	szt.
	10
	
	
	

	33. 
	Przejście PE/Stal. 32/1,25 G.Z
	szt.
	100
	
	
	

	34. 
	Przejście PE/Stal 32/1 G.Z
	szt.
	60
	
	
	

	35. 
	Przejście PE/Stal 40/1 G.Z
	szt.
	20
	
	
	

	36. 
	Przejście PE/Stal 50/2’’ GZ
	szt.
	20
	
	
	

	37. 
	Połączenie siodeł kanal. FI 315/160/45
	szt.
	5
	
	
	

	38. 
	Połączenie siodeł kanal. FI 250/160/45
	szt.
	5
	
	
	

	39. 
	Rura PCV160 X 1000
	szt.
	20
	
	
	

	40. 
	Rura PCV 110x2000
	szt.
	5
	
	
	

	41. 
	Rura kanalizacyjna 160/2000
	szt.
	100
	
	
	

	42. 
	Redukcja kanaliz. 160/110
	szt.
	5
	
	
	

	43. 
	Rura kanalizacyjna 200/2000
	szt.
	150
	
	
	

	44. 
	Rura PE FI 32 x 2,4
	mb
	200
	
	
	

	45. 
	Rura PVC FI 90 woda
	szt.
	15
	
	
	

	46. 
	Rura PVC FI 110 woda
	mb
	60
	
	
	

	47. 
	Rura PE FI 40
	mb
	50
	
	
	

	48. 
	Rura PE-HD 50x3
	mb
	50
	
	
	

	49. 
	Rura wznośna  315
	mb
	5
	
	
	

	50. 
	Redukcja kanalizacyjna 200/160 
	szt.
	5
	
	
	

	51. 
	Rura wznośna szybu FI 315/6000/korugowana 
	mb
	5
	
	
	

	52. 
	Rura PE FI 63 x 4,7
	mb
	50
	
	
	

	53. 
	Rura PVC kanal. FI 200 x 3,9 /0,5/
	szt.
	5
	
	
	

	54. 
	Rura PVC FI 160x6,2
	mb
	150
	
	
	

	55. 
	Skrzynka W FI 100
	szt.
	40
	
	
	

	56. 
	Śrubunek do wodomierza 3/4’’
	szt.
	50
	
	
	

	57. 
	Skrzynka W FI 140
	szt.
	5
	
	
	

	58. 
	Śrubunek wodomierza 1’’
	szt.
	5
	
	
	

	59. 
	Stopień włazowy /ALFA/
	szt.
	10
	
	
	

	60. 
	Skrzynka do hydr.
	szt.
	10
	
	
	

	61. 
	Tabliczka znamionowa D
	szt.
	50
	
	
	

	62. 
	Trójnik kołnierzowy 100x80
	szt.
	5
	
	
	

	63. 
	Trójnik kołnierzowy T 100 x 100
	szt.
	5
	
	
	

	64. 
	Trójnik boso-kołnierz. Tb 80x80
	szt.
	5
	
	
	

	65. 
	Trójnik kan. 160/160/67ST
	szt.
	5
	
	
	

	66. 
	Trójnik kan. 315/160/90
	szt.
	5
	
	
	

	67. 
	Trójnik kan.200/200/90
	szt.
	5
	
	
	

	68. 
	Trójnik kołn. T150x150
	szt.
	5
	
	
	

	69. 
	Tuleja FNP FI 110/kołnierz.
	szt.
	5
	
	
	

	70. 
	Uszczelka płaska DN 80
	szt.
	30
	
	
	

	71. 
	Uszczelka płaska DN 100
	szt.
	20
	
	
	

	72. 
	Uszczelka ciśnieniowa 110
	szt.
	40
	
	
	

	73. 
	Uszczelka  gumow. ciśnien. FI 90
	szt.
	10
	
	
	

	74. 
	Uszczelka PCV 160
	szt.
	10
	
	
	

	75. 
	Wąż drenaż
	mb
	20
	
	
	

	76. 
	Wąż PE śr.32
	mb
	300
	
	
	

	77. 
	Wodomierz metron 3/4’’ ZW
	szt.
	100
	
	
	

	78. 
	Właz żeliwny typ P-5
	szt.
	5
	
	
	

	79. 
	Wodomierz FI 25 1’’
	szt.
	5
	
	
	

	80. 
	Właz lekki ogrodowy
	szt.
	4
	
	
	

	81. 
	Obudowa do nawiertaki GZ 1500
	szt.
	30
	
	
	

	82. 
	Właz P-25
	szt.
	5
	
	
	

	83. 
	Właz kanal. 5 T teleskop. FI 315
	szt.
	30
	
	
	

	84. 
	Wąż PCV FI 100
	mb
	20
	
	
	

	85. 
	Zasuwa DN 80 kołnierzowa 
	szt.
	5
	
	
	

	86. 
	Zawór kulkowy FI 25
	szt.
	5
	
	
	

	87. 
	Złącze kołnierzowe 110
	szt.
	5
	
	
	

	88. 
	Zwężka FFR FI 80/50
	szt.
	5
	
	
	

	89. 
	Zasuwa DN 100 kołn. FI 111
	szt.
	5
	
	
	

	90. 
	Złączka do rur kamionka 200
	szt.
	5
	
	
	

	91. 
	Zaślepka PCV FI 200
	szt.
	5
	
	
	

	92. 
	Złącze kołnierzowe FI 50 x 2’’
	szt.
	5
	
	
	

	93. 
	Złącze kołnierzowe FI 90 x 3’’
	szt.
	5
	
	
	

	94. 
	Złączka redukc. PE FI 65/50
	szt.
	5
	
	
	

	95. 
	Zwężka red kanal. FI 160/110
	szt.
	5
	
	
	

	96. 
	Złącze kołnierzowe F175 x 3”
	szt.
	5
	
	
	

	
	RAZEM wartość netto:
	xxx
	xxx
	xxxx
	

	
	VAT:
	xxx
	xxx
	xxxx
	

	
	RAZEM wartość brutto:
	xxx
	xxx
	xxxx
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


.................................                   ...........................

 Pieczęć Wykonawcy
       
      Data

                 
                                                                                                                ...................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy          
Załącznik nr 3
O Ś W I A D C Z E N I E

WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Nazwa:      ....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

Adres:       .....................................................................................................................................

                 .....................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................  Nr faxu: ................................................................

REGON ...................................................... Internet: http:// ................................................ . pl

występując jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopełniając wymogi art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, oświadczamy, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia*;

c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

* niepotrzebne skreślić
.................................                   ...........................

 Pieczęć Wykonawcy
                         Data


...................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy          

Załącznik nr 4






UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ……….. r. w Nowej Wsi Wielkiej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej, 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez inż. Jacka Puszka - dyrektora,

a firmą …………… , zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1) ........................................................... ,

2) ........................................................... .

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę materiałów wodno - kanalizacyjnych, w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w formularzu cenowym załączonym do oferty z dnia ........................................... r., o parametrach i jakości zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2
1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy sukcesywnie do 31 grudnia  2009r.

2. Wykonawca dostarczy materiały w ciągu 24 godzin od daty złożenia pisemnego zamówienia uwarunkowanego bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 


3.  Dostawy będą następować na zgłoszenie Zamawiającego przesłane faksem na nr…………… .

4. Termin oraz ilość dostarczonych materiałów będzie każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą        w zależności od potrzeb.

5. Dostawa materiałów instalacyjnych będzie następowała sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego. 

§ 3

1. Za zakupione i dostarczone materiały instalacyjne Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę według jednostkowych cen zgodnie z kalkulacja ofertową . 

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia określonej w ust. 1.
3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia po zakupie każdej części zamówienia materiałów instalacyjnych, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę faktury.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy faktury.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadających opisowi zawartemu w formularzu cenowym.
§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za zwłokę w dostawie materiałów - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku nie dokonania wymiany wadliwego przedmiotu umowy w terminie 7 dni – w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy, którego wymiana dotyczy, za każdy dzień zwłoki,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 12 miesięcy gwarancji. Okres gwarancji liczy się od daty przekazania przedmiotu umowy.
2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni, w terminie 7 dni, wymianę asortymentu wadliwego na wolny od wad. Z wymiany wadliwego asortymentu sporządzony zostanie protokół. Gwarancja i rękojmia dla asortymentu wymienionego, liczy się od daty dokonania wymiany.

§ 7

Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokości określonej w odrębnych przepisach i w dniu ich wymagalności.
§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10

Wszelkie spory wynikające z wykonywania umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                         .......................................

   
                .........................................

                              ZAMAWIAJĄCY 
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