Nowa Wieś Wielka, 10 września 2009r.

Znak: IZ.361-07/09

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę tłoczni do przepompowni ścieków w Dziemionnie przy ul. Łąkowej dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.


Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że dokonuje następującej zmiany, SIWZ:
 Części III opis przedmiotu zamówienia w pkt 2 Urządzenia winny spełniać następujące wymagania ppkt. e) otrzymuje następujące brzmienie:

e) pompy muszą być chronione przed bezpośrednim kontaktem oraz zablokowaniem zawartymi w ściekach częściami stałymi, przez zastosowanie dwóch separatorów części stałych, z których każdy wyposażony jest w dwa zespoły cedzące, które ulegają samooczyszczeniu w czasie tłoczenia. 

