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SIWZ – kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Wielka 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Komunalna 1

86-060 Nowa Wieś Wielka 

tel. 052 38 12 220, fax. 052 320 65 62

Znak: IZ-361-8/09
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
NAZWA ZAMÓWIENIA:
kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Wielka
ZAMAWIAJĄCY:



Zakład Gospodarki Komunalnej

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1

tel. 052 38 12 220, fax 052 320 6562 

e-mail: zgk-nww@data.pl

REGON 092365419, NIP 554-22-51-126

OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ:

- na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

- na stronie internetowej: www.bip.nowawieswielka.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  

CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE
1. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1

tel. 052 38 12 220, fax 052 320 65 62 

e-mail: zgk-nww@data.pl

REGON 092365419, NIP 554-22-51-126

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Wielka.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 90.48.10.00-2 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu cenowym – załącznik nr 1 oraz części III.
2) Oferty częściowe:

2.1. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na dowolną ilość kompletnych części przedmiotu zamówienia.

2.2.  Zamawiający spośród ofert spełniających wszystkie wymagane warunki, dokona wyboru oferty na każdą kompletną część przedmiotu zamówienia oddzielnie.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

CZĘŚĆ II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Postać oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub pismem odręcznym w sposób czytelny.

6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

7. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi lub przepisami prawa.

8. W przypadku podpisania oferty oraz załączonych dokumentów przez ustanowionego przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź przez mocodawcę.
9. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

10. Wykonawca składa dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę
Wykonawca ma prawo zastrzec tę część złożonej przez siebie oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy i adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.
CZĘŚĆ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część A zamówienia obejmuje kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w Dziemionnie przy ul. Kanałowej 11, na niżej podanych warunkach.
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru nad pracą urządzeń mechanicznych oraz zapewnienia kierowania procesami technologicznymi celem utrzymania prawidłowej obsługi eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków.

2) Zamawiający ustala dla Wykonawcy podstawowe obowiązki przy obsłudze oczyszczalni i współpracujących przepompowni ścieków, których wykonanie stanowi dotrzymanie warunków umowy:

· usuwanie skratek z krat koszowych Przepompowni zlokalizowanych na terenie obiektu oczyszczalni oraz zlewni Nowa Wieś Wielka i Dziemionna ich dezynfekcję i wywóz na poletko skratek zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków przy użyciu własnych środków dezynfekcyjnych i transportowych,

· nadzór nad pracą przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych oraz przepompowni i tłoczni zlokalizowanych na terenie zlewni Nowa Wieś Wielka i Dziemionna polegających na  zabezpieczeniu obiektów zgodnie z przepisami BHP i p.poż., kontroli i bieżącym usuwaniu nieprawidłowości pracy pomp we własnym zakresie o ile nie wystąpi konieczność zakupu materiałów pomocniczych, których koszty pokryje Zamawiający.
· prowadzenie monitoringu pracy zlewni poszczególnych przepompowni i tłoczni w celu lokalizacji miejsc awarii kanalizacyjnych oraz odwrotne, powiadamianie pracowników Zakładu o fakcie i miejscu ich wystąpienia w celu podjęcia działań naprawczych.

· usuwanie, suszenie i wywóz na przeznaczone poletko piasku z suszarki,

· stały nadzór i utrzymanie w czystości punktu zlewnego ścieków dowożonych oraz jego dezynfekcja,

· klarowanie ścieków z rowu beztlenowego na rowy tlenowe zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni ścieków oraz zachowanie reżimów technologicznych,

· utrzymanie w czystości koryt, przewodów, komór, zbiorników i budynków przy użyciu własnych środków czystości,

· nadzór nad pracą urządzeń mechanicznych zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową,

· przeprowadzanie recylkulacji osadu i każdorazowe notowanie tych czynności w dzienniku pracy oczyszczalni ścieków,

· odprowadzanie z rowów tlenowych osadu nadmiernego na zagęszczacz osadu oraz jego spust na poletka osadowe,

· kontrolowanie i zapisywanie w dzienniku pracy oczyszczalni ilości ścieków dowożonych oraz do 5 dnia każdego miesiąca sporządzenie i dostarczenie do Zamawiającego wykazu ilości ścieków dowożonych w rozbiciu na firmy celem obciążenia,

· kontrolowanie i odnotowanie w dzienniku Pracy oczyszczalni, jakości i opadalności osadu w leju Inhoffa.

3) W celu prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji obiektów i urządzeń powierzonych do obsługi należy prowadzić:

· przeglądy bieżące przeprowadzane przez obsługę w wyniku codziennych czynności konserwacyjno-obsługowych, wszelkie usterki i nieprawidłowości winny być niezwłocznie usuwane by zapobiec ewentualnej awarii przy użyciu własnych środków i sprzętu o ile nie wystąpi konieczność zakupu materiałów pomocniczych, których koszty pokryje Zamawiający,

· przegląd okresowy - raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i przy jego obecności obejmujący wszelkie urządzenia i mechanizmy oraz obiekty technologiczne,

· przegląd główny - raz w roku w porozumieniu z Zamawiającym i przy jego obecności celem określenia wartości i udziału Zamawiającego w kosztach niezbędnych remontów kapitalnych pracujących urządzeń.

4) Przy wykonaniu napraw urządzeń stosuje się postanowienia zawarte w § 5 pkt 3 projektu umowy.

5) Zamawiający udostępnia Wykonawcy dostęp do stacji telefonicznej pokrywając koszt abonamentu, natomiast kosztami rozmów obciąża Wykonawcę .

6) Utrzymanie ładu i porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni oraz bezpośrednio do nich przyległego, polegające między innymi na:

· konserwacji obiektu: „Piaskownik” i rowu melioracyjnego odprowadzającego wody deszczowe,

· koszeniu traw,

· pielęgnacji zieleni,

· zamiataniu i odśnieżaniu dróg i placów wewnętrznych itp., w/w czynności Wykonawca realizuje przy użyciu własnego sprzętu i środków

7) Wykonanie w m-cu styczniu 2010r. badań skuteczności izolacji i ochrony przeciwporażeniowej potwierdzonych protokółem, oraz odwrotne usunięcie stwierdzonych usterek na powierzonym do obsługi obiekcie.

8) Drobne elektryczne naprawy bieżące awarii występujących na obiekcie.

9) W związku z przejęciem przez Wykonawcę kompleksowej obsługi oczyszczalni ścieków Zamawiający wymaga dostosowania pracy do obowiązujących instrukcji obsługi obiektów.

Część B zamówienie obejmuje kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w Brzozie przy ul. Powstańców Wielkopolskich na niżej podanych warunkach.

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru nad pracą urządzeń mechanicznych oraz zapewnienia kierowania procesami technologicznymi celem utrzymania prawidłowej obsługi eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków.

2) Zamawiający ustala dla Wykonawcy podstawowe obowiązki przy obsłudze oczyszczalni i współpracujących przepompowni ścieków, których wykonanie stanowi dotrzymanie warunków umowy, polegające na dostosowaniu pracy do obowiązującej na obiektach instrukcji obsługi, a w szczególności:

· usuwanie skratek z krat koszowych przepompowni zlokalizowanych na terenie obiektu oczyszczalni oraz zlewni Brzoza ich dezynfekcję i wywóz na poletko skratek zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków przy użyciu własnych środków dezynfekcyjnych i transportowych,

· nadzór nad pracą przepompowni ścieków oczyszczonych oraz przepompowni i tłoczni zlokalizowanych na terenie zlewni Brzoza i Olimpin polegających na zabezpieczeniu obiektów zgodnie z przepisami BHP i p.poż., kontroli i bieżącym usuwaniu nieprawidłowości pracy pomp we własnym zakresie o ile nie wystąpi konieczność zakupu materiałów pomocniczych, których koszty pokryje Zamawiający.

· prowadzenie monitoringu pracy zlewni poszczególnych przepompowni i tłoczni w celu lokalizacji miejsc awarii kanalizacyjnych oraz odwrotne, powiadamianie pracowników Zakładu o fakcie i miejscu ich wystąpienia w celu podjęcia działań naprawczych.

· wykonanie bieżących prac konserwacyjnych w celu utrzymania przepompowni w stanie pełnej sprawności przy użyciu własnych środków dezynfekcyjnych i transportowych,

· komora wytłumień - utrzymać w czystości i nie dopuścić do gromadzenia się osadów,

· utrzymanie w czystości punktu zlewnego ścieków dowożonych,

· utrzymanie czystości wokół kraty, prasy do skratek, pojemników na skratki i piaskownika,

· reaktor biologiczny - codzienne prowadzenie oceny organoleptycznej osadu i wód nad osadowych w cylindrze pomiarowym oraz utrzymanie komory w czystości,

· stacja dmuchaw - bieżąca kontrola i uzupełnianie stanu poziomu oleju na koszt Wykonawcy oraz wymiana, co 20.000 godzin pracy w porozumieniu z Zamawiającym z materiału powierzonego,

· budynek odwadniania osadu - wykonywać zgodnie z DTR przeglądy bieżące (terminowe smarowanie łożysk) przy użyciu materiałów własnych,

· stanowisko osadu - w porozumieniu z Zamawiającym (koszty transportu i załadunku pokrywa Zamawiający) osuszony osad okresowo wywozić z poletka na wyznaczone miejsce składowania.

3) Codzienny nadzór nad pracą urządzeń mechanicznych zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową.

4) Kontrolować i zapisywać w dzienniku pracy oczyszczalni, ilości ścieków dowożonych oraz do 5 dnia każdego miesiąca sporządzić i dostarczyć do Zamawiającego wykaz ilościowy ścieków dowożonych w rozbiciu na firmy dowozowe celem ich obciążenia.

5) W celu prawidłowej i bezawaryjnej eksploatacji obiektów i urządzeń powierzonych do obsługi należy prowadzić:

· przeglądy bieżące przeprowadzane przez obsługę w wyniku codziennych czynności konserwacyjno-obsługowych, wszelkie usterki i nieprawidłowości winny być niezwłocznie usuwane by zapobiec ewentualnej awarii przy użyciu własnych środków i sprzętu o ile nie wystąpi konieczność zakupu materiałów pomocniczych, których koszty pokryje Zamawiający

· przegląd okresowy - raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i przy jego obecności obejmujący wszelkie urządzenia i mechanizmy oraz obiekt technologiczne,

· przegląd główny - raz w roku w porozumieniu z Zamawiającym i przy jego obecności celem określenia wartości i udziału Zamawiającego w kosztach niezbędnych remontów kapitalnych pracujących urządzeń
6) Przy wykonaniu napraw urządzeń stosuje się postanowienia zawarte w § 5 pkt 3 projektu umowy.

7) Zamawiający udostępnia Wykonawcy dostęp do stacji telefonicznej zlokalizowanej na terenie obiektu oczyszczalni pokrywając koszt abonamentu, natomiast kosztami rozmów obciąża Wykonawcę comiesięczną notą księgową.

8) Utrzymanie ładu i porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni oraz bezpośrednio do nich przyległego polegające między innymi na:

· bieżącym koszeniu traw,

· pielęgnacji zieleni,

· zamiataniu i odśnieżaniu dróg i placów wewnętrznych itp.

· konserwacja rowu zrzutu ścieków oczyszczonych 
W/w czynności Wykonawca realizuje przy użyciu własnego sprzętu i środków

9) Wykonania w m-cu styczniu 2010 r. badań skuteczności izolacji i ochrony przeciwporażeniowej potwierdzonych protokółem, oraz odwrotne usunięcie stwierdzonych usterek na powierzonym do obsługi obiekcie.

10) Drobne elektryczne naprawy bieżące awarii występujących na obiekcie.

11) W związku z przejęciem przez Wykonawcę kompleksowej obsługi oczyszczalni ścieków Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostosowania pracy do obowiązujących instrukcji obsługi obiektów.

CZĘŚĆ IV. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp;
e) dysponują, co najmniej jedną osobą w każdej części zamówienia, posiadają półroczny staż pracy na stanowisku operatora urządzeń kanalizacyjnych związanych z utrzymaniem w ruchu obiektu oczyszczalni ścieków i współpracujących przepompowni.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie dostarczyć mają Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, zobowiązany jest załączyć do oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),

c) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, waz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. nr 3).

3.   Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum, spółki cywilnej lub innej formy działania.

1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców.

3) W przypadku złożenia oferty wspólnej oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w części IV ust. 2 pkt a-c składają wszyscy współubiegający się wykonawcy.
4)W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa w części IV ust. 1 pkt c - znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, mogą spełniać łącznie wszyscy współubiegający się Wykonawcy lub co najmniej jeden z nich.

4. Kryteria i sposób dokonania oceny dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków.
1. Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzone będą na podstawie złożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń. Zbadana zostanie zgodności formy dokumentów z wymaganiami SIWZ oraz właściwe potwierdzenie zgodności kserokopii dokumentów z oryginałem.

2. Brak, nieważność, niewłaściwa forma i treść któregokolwiek dokumentu lub oświadczenia, niewłaściwe potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli wraz z ofertą Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty zawierające błędy lub nie złoży stosownych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia na zasadach określonych w art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

4. Zamawiający przy dokonywaniu oceny spełnienia warunków będzie kierował się zasadą spełnia lub nie spełnia. Nie może być żadnego stanu pośredniego, co oznacza, że warunek spełniony częściowo będzie oceniony, jako niespełniony. Wykonawca musi spełnić wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek warunku będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty.

5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 
CZEŚĆ V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie: 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.
CZĘŚĆ VI. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERTY ORAZ JEGO ZNACZENIE
Kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena oferty.

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:
  



Cmin



gdzie:

A = ----------------- x 100


A - ilość punktów za cenę



Cn



Cmin - najniższa cena brutto.







Cn - cena brutto oferty badanej 

Maksymalną ilość przyznanych punków za powyższe kryterium, wynoszącą 100 otrzyma oferta o najniższej cenie.

CZĘŚĆ VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

1. Postanowienia umowne zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT zatwierdzonej przez przedstawiciela ZGK.
CZĘŚĆ VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1) Cena oferty musi być zgodna z wypełnionym formularzem cenowym i musi obejmować wykonanie przedmiotu niniejszego postępowania na warunkach określonych w Części III SIWZ.

2) Wykonawca w przedstawionej ofercie cenowej winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz koszt transportu przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że ewentualne rabaty, bonifikaty, promocje, upusty, itp. należy uwzględnić w cenie oferty.
CZĘŚĆ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem (052) 3206562 lub drogą elektroniczną 

 zgk-nww@data.pl.

2) W przypadku przekazywania dokumentów, o których mowa w pkt. 1 faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami: 

mgr inż. Tomasz Nowakowski - gł. specjalista, pok. nr 2, tel. 052 381 20 46, w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej, tj. od godz. 700 do 1500.

3. Opis sposobu udzielania wyjaśnień.
1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

3) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, zgodnie z uregulowaniami art. 38 ust. 1 ustawy Pzp., chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
4) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na własnej stronie internetowej.
CZĘŚĆ X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
SKŁADANIE OFERT:

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

„Oferta przetargowa na kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków. Nie otwierać przed dniem 25.11.2009r. godz. 12.10”.

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Nowej Wsi Wielkiej ul. Komunalna 1 w pokoju nr 3, do dnia 25.11.2009r. do godz. 12.00.

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 Pzp).
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływu terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

8. Związanie z ofertą.

1) Wykonawcy pozostają związani z ofertą prze okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Treść oświadczenia o terminie związania ofertą zawarta jest w załączniku nr 1.
CZĘŚĆ XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT, INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Jawne otwarcie ofert.

1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.11.2009 r. godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 2.
2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oraz warunki płatności.
2. Ocena ofert.

Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SIWZ wymagań. Następnie dokona kwalifikacji Wykonawców do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia i kwalifikacji ofert do odrzucenia. Spośród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium określonego w części VI SIWZ i wybierze ofertę najkorzystniej.
3. Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty.

1) Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności z SIWZ pod warunkiem, że nie powodują one istotnych zmian w treści oferty.
2) O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w części XI ust 3 SIWZ Zamawiający taką ofertę odrzuci.
CZĘŚĆ XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert.
2. Informacje o których mowa w pkt. 1 zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiające4go.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 1a ustawy Pzp.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie takie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez zawarciem umowy Wykonawcy Ci na żądanie Zamawiającego zobowiązani są do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

CZĘŚĆ XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawco i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia protestu na warunkach i w terminach określonych w art. 180 i 181 ustawy Pzp.
CZĘŚĆ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Integralną częścią niniejszej SIWZ jest:

Nr 1 - Formularz ofertowy

Nr 2 - Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1
Nr 3 – Wykaz Osób
Nr 4 - Projekt umowy

Zatwierdzam:








    ...............................................................

                    



            
                     Nowa Wieś Wielka, 16 listopada 2009 r. 
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ...............................................................................................................................................................................

Siedziba ............................................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks .................................................................................................................................................................

nr NIP ..............................................................................       nr REGON ........................................................................ 

Dane dotyczące Zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej

86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1 

Zobowiązania Wykonawcy

Oferuję realizację zamówienia tj. kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, 

w CZĘŚCI A za łączną cenę brutto ............................................................... ........................zł 

(słownie: ..........................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT................................................................................zł,
w CZĘŚCI B za łączną cenę brutto ............................................................... ........................zł 

(słownie: ..........................................................................................................................................................................)

w tym podatek VAT................................................................................zł.
Podana cena jest kwotą ryczałtową, która nie ulegnie zmianie. Zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które są konieczne do zrealizowania zamówienia.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.................................                   ...........................

 Pieczęć Wykonawcy
            
          Data


...................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy         
Załącznik nr 2
O Ś W I A D C Z E N I E

WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Nazwa:      ....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

Adres:       .....................................................................................................................................

                 .....................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................  Nr faxu: ................................................................

REGON ...................................................... Internet: http:// ................................................ . pl

występując jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopełniając wymogi art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, oświadczamy, że:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia*;

c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp;

e) dysponują co najmniej jedną osobą w każdej części zamówienia, posiadają półroczny staż pracy na stanowisku operatora urządzeń kanalizacyjnych związanych z utrzymaniem w ruchu obiektu oczyszczalni ścieków i współpracujących przepompowni.
* niepotrzebne skreślić
.................................                   ...........................

 Pieczęć Wykonawcy
                         Data


...................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy          

Załącznik nr 3

WYKAZ

osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

CZĘŚĆ A

	Lp.


	Nazwisko i imię
	Zakres wykonywanych czynności
	Lata doświadczenia
	Opis posiadanych kwalifikacji, wykształcenia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


CZĘŚĆ B

	Lp.


	Nazwisko i imię
	Zakres wykonywanych czynności
	Lata doświadczenia
	Opis posiadanych kwalifikacji,

wykształcenia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


.................................                   ...........................

 Pieczęć Wykonawcy
                         Data


...................................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy          

Załącznik nr 4

UMOWA (wzór)

zawarta w dniu ……….. r. w Nowej Wsi Wielkiej pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej,              86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Komunalna 1, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym  przez inż. Jacka  Puszkę - dyrektora,

a firmą …………… , zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1) ........................................................... ,

2) ........................................................... .

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w Dziemionnie / Brzozie, zwaną dalej „przedmiotem umowy”, określoną w ofercie Wykonawcy z dnia ……………. r. oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy z dnia .................. oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część umowy.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i dokumentami technicznymi.  

§ 4

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe z jego winy na  powierzonym do obsługi obiekcie.




2. Wykonawca odpowiada za warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia usług z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

4. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na obiekcie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy należeć będą wszystkie czynniki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt III. – opis przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

1. Eksploatacja oczyszczalni ścieków wraz z współpracującymi przepompowniami.

2. Przestrzeganie reżimów technologicznych, zapewniających prawidłową eksploatację oddanych Wykonawcy w pieczę urządzeń.

3. Podejmowanie decyzji o usuwaniu ewentualnych awarii pod  rygorem  odstąpienia  od  umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w uzgodnieniu i na warunkach wynikających z ustaleń                            z  Zamawiającym.

4. Ścisły kontakt ze służbami Zamawiającego w zakresie zauważonych odchyleń od normatywów pracy powierzonych urządzeń.

5. Nadzór nad prawidłowością procesu technologicznego przepompowni i oczyszczalni.

6. Przestrzeganie instrukcji bezpiecznej obsługi obiektów i urządzeń przepompowni ścieków.

7. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. zgodnie z instrukcjami oraz innych przepisów dotyczących wykonywania robót na obiektach komunalnych oczyszczalni ścieków.

8. Zapewnienie w obrębie oczyszczalni ścieków i przepompowni ładu i porządku oraz uniemożliwienie przebywania osób trzecich niezwiązanych z Zamawiającym i Wykonawcą.

9. Prowadzenie ewidencji wozów asenizacyjnych korzystających z punktu zlewnego i podawanie Zamawiającemu ilości zrzuconych ścieków.

10. Prowadzenie dziennika oczyszczalni w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ………… zł (słownie: ……………… ), która zawieraj wszystkie składniki kosztów.

2. Płatności będą następować okresami miesięcznymi w kwocie (1/12 wynagrodzenia ryczałtowego) za każdy miesiąc.

3. Płatność dokonana będzie na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury zatwierdzonej przez przedstawiciela ZGK.

4. Całość wynagrodzenia miesięcznego będzie wypłacona pod warunkiem bezbłędnego wykonania przez Wykonawcę przyjętych na siebie obowiązków.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadkach:











a) za powstałe szkody z winy lub braku nadzoru Wykonawcy, w następstwie, których Zamawiający poniesie szkodę w postaci powiększonych opłat za odprowadzenie ścieków,


b) w przypadku spowodowania awarii, w wyniku, której koszty obciążą konto Zamawiającego aż do całkowitego pokrycia szkody,





c) w przypadku przekroczeń składników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach udokumentowanych badaniem kontrolnym 10% wynagrodzenia miesięcznego,



d) w przypadku innych uchybień w zależności od charakteru od 5 do 25% miesięcznego wynagrodzenia. 



§ 7

1. Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z warunkami technicznymi obiektu, i uwzględnił je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zostaną zakupione i dostarczone przez Zamawiającego i stanowić będą jego koszt. Materiały powinny odpowiadać co, do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 8

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w sposób rażący naruszy postanowienia umowy, powodujące utratę zasadniczych korzyści, jakie Zamawiający ma osiągnąć w wyniku umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

2) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. nie realizuje ich nieprzerwanie przez okres zagrażający utrzymania sprawności technologicznej obiektu,

3) Wykonawca realizuje zamówienie wadliwie, opieszale i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz nie reaguje na polecenia przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Wieś Wielka dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać usługi.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Wszelkie spory wynikające z umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

                          .......................................
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