Nowa Wieś Wielka 13.05.2010r

wg rozdzielnika
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów wodno – kanalizacyjnych – Prądocin. 
Informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy kształtki żeliwne (poz. 6 do 25) mają być z żeliwa sferoidalnego?

2. Poz. 26 czy hydrant ma być sztywny czy łamany ?

3. Poz. 27 hydrant podziemny jaka ma być długość zabudowy?

4. Poz. 28 do 44 czy kształtki mają być do kanalizacji czy do wody?

5. Poz. 28 do 32 co oznacza UW?

6. Poz. 33 i 34 co oznacza MQW?

7. Poz. 45do 49 czy rury mają być długości 6m?

8. Poz. 62 do 66 uszczelka wargowa- do czego ma służyć?

9. Poz. 67 jaka ma być szerokość taśmy 20 czy 40 mm?

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na powyższe pytania:

Ad. 1. Dopuszcza  się żeliwo szare.

Ad. 2. Sztywny z żeliwa sferoidalnego gł. Zabudowy 1050-1250mm.
Ad. 3. Dopuszczalna 1000 – 1250mm.
Ad. 4. Do wody.

Ad. 5. Oznaczenia wynikające z instrukcji projektowania przewodów wodociągowych         (w tym przypadku - uniwersalne nasuwki 2-kielichowe o średnicach podanych w poszczególnych pozycjach).
Ad. 6. Oznaczenia wynikające z instrukcji projektowania przewodów wodociągowych (kolano 1-kielichowe PVC 90o o średnicach podanych w poszczególnych pozycjach). 

Ad. 7. Rury PVC 6mb sztuka.
Ad. 8. Do rur wodociągowych PVC.
Ad. 9. Oznakowanie trasy wodociągu taśmą lokalizacyjną polietylenową w kolorze biało-niebieskim  lub niebieskim z wkładką metalową, o szerokości 20 cm.   
